## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY Sala Sportowa SP Kamienica - Sanitarny
Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa (zł) | Wartość (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Instalacja centralnego ogrzewania
1 d.1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) Rura PN16 Glass32 x 4,4 | m | 10.2 |  | 0
2 d.1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) Rura stabi PN1620 x 2,8 | m | 388 |  | 0
3 d.1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) Rura stabi PN1632 x 4,4 | m | 38.1 |  | 0
4 d.1 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) Otulina PE, ?(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22mm | m | 389 |  | 0
5 d.1 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.40 mm (S) Otulina PE, ?(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 35mm | m | 49 |  | 0
6 d.1 | Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 5 obwodów 1" z zaworami regul. (seria 51A) | kpl. | 1 |  | 0
7 d.1 | Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego6 obwodów 1" z zaworami regul. (seria 51A) | kpl. | 2 |  | 0 | 0
8 d.1 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm Grzejniki - BRUGMAN VK-Universal, VKU 11-400, wymiary H=400 L=400 D=52 | szt. | 1 |  | 0
9 d.1 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejniki - BRUGMAN VK-Universal, VKU 11-600, wymiary H=600 L=400 D=52 | szt. | 2 |  | 0
10 d.1 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejniki - BRUGMAN VK-Universal, VKU 11-600, wymiary H=600 L=500 D=52 | szt. | 1 |  | 0
11 d.1 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejniki - BRUGMAN VK-Universal, VKU 11-600, wymiary H=600 L=600 D=52 | szt. | 2 |  | 0
12 d.1 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejniki - BRUGMAN VK-Universal, VKU 11-600, wymiary H=600 L=800 D=52 | szt. | 3 |  | 0
13 d.1 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejniki - BRUGMAN VK-Universal, VKU 11-600, wymiary H=600 L=900 D=52 | szt. | 1 |  | 0
14 d.1 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejniki - BRUGMAN VK-Universal, VKU 11-600, wymiary H=600 L=1000 D=52 | szt. | 1 |  | 0
15 d.1 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm Grzejniki - BRUGMAN VK-Universal, VKU 21s-600, wymiary H=600 L=2000D=73 | szt. | 1 |  | 0
16 d.1 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm Grzejniki - BRUGMAN VK-Universal, VKU 33-600, wymiary H=600 L=1800 D=165 | szt. | 4 |  | 0
17 d.1 | Głowica termostatyczna | szt. | 16 |  | 0
18 d.1 | Pompa wirowa: , H=30,0 kPa, V=0,3 dm3/s | kpl. | 1 |  | 0
19 d.1 | Zawór o znanym kv=1,400 | szt. | 16 |  | 0 | 0
Razem pozycje d.1: |  |  |  |  | 0
2 | INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
20 d.2 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) Rura stabi PN16 20 x 2,8 | m | 136.6 |  | 0
21 d.2 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm Rura stabi PN16 25 x 3,5 | m | 39.7 |  | 0
22 d.2 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 Rura stabi PN16 32 x 4,4 | m | 17.7 |  | 0
23 d.2 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm Rura stabi PN16 40 x 5,5 | m | 37.3 |  | 0
24 d.2 | Rura ze stali nierdzewnej 28 x 1,2 | m | 4.6 |  | 0 | 0
25 d.2 | Basen płytki pod natrysk z kabiną | kpl. | 7 |  | 0
26 d.2 | Baterie czerpalne dla umywalki | szt. | 9 |  | 0
27 d.2 | Baterie czerpalne natryskowe | szt. | 7 |  | 0
28 d.2 | Zawór hydrantowy | szt. | 1 |  | 0
29 d.2 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany | kpl. | 6 |  | 0
30 d.2 | Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym | kpl. | 4 |  | 0
31 d.2 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem | szt. | 9 |  | 0
32 d.2 | Wpust podłogowy | szt. | 5 |  | 0
33 d.2 | Zawór spłukujący | szt. | 4 |  | 0 | 0
Razem pozycje d.2: |  |  |  |  | 0
3 | INSTALACJA WENTYLACJI
34 d.3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm udział kształtek do 35 % | m2 | 2.7 |  | 0
35 d.3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm udział kształtek do 35 % | m2 | 44 |  | 0
36 d.3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315 mm udział kształtek do 35 % | m2 | 15 |  | 0
37 d.3 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 250 mm | szt. | 2 |  | 0
38 d.3 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 250mm w obiektach modernizowanych | szt. | 2 |  | 0
39 d.3 | Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm - w obiektach modernizowanych | szt. | 8 |  | 0
40 d.3 | Centrala wentylacyjna Ensto Enerwent ITR-7 moc: 6 kW 400v, waga:130 kg | szt. | 1 |  | 0
41 d.3 | Wentylator kanałowy TD 500/150 , 50W 0,22 A | szt. | 1 |  | 0
42 d.3 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/III o śr.wylotów do 250 mm, TAGFC-250-15 | szt. | 4 |  | 0
43 d.3 | Nawiewnik suf.okr. NSO-R-200.00-RAL9010-SR-NSO-R-200.00-PW-I-b | szt. | 8 |  | 0
44 d.3 | Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm | szt. | 8 |  | 0
45 d.3 | Wywietrzak cylindryczny WD-B-C-160-NS | szt. | 1 |  | 0
46 d.3 | Wywietrzak cylindryczny WD-B-C-125-NS | szt. | 1 |  | 0
Razem pozycje d.3: |  |  |  |  | 0
Razem kosztorys netto: |  |  |  |  | 0
Podatek VAT 23%: |  |  |  |  | 0
Razem kosztorys brutto: |  |  |  |  | 0
II ETAP
Razem kosztorys netto (poz. 1-7, 20-24): |  |  |  |  | 0
Podatek VAT 23%: |  |  |  |  | 0
Razem kosztorys brutto: |  |  |  |  | 0
III ETAP
Razem kosztorys netto (poz. 8-19, 25-46): |  |  |  |  | 0
Podatek VAT 23%: |  |  |  |  | 0
Razem kosztorys brutto: |  |  |  |  | 0