Nr WRPG. 341/1-05/09                                                                              Załuski, dnia 19.06.2009 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”.

# WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanymi w dniu 18.06.2009 r. zapytaniami do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

Odpowiedź:

Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie „Prawo Budowlane” oraz ustawie „O wyrobach budowlanych” na wymienione wyroby budowlane będą wymagane normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Obowiązki oraz odpowiedzialność Wykonawcy jest opisana w tych ustawach.

Jednym z warunków odbioru przedmiotu zamówienia będzie przedstawienie przez wykonawcę deklaracji zgodności z obowiązującymi normami na materiały budowlane wbudowane i zastosowane na budowie.

Pytanie nr 2:

W myśl art. 8 ust 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu nr 1.

Odpowiedź:

Tak, będzie wymagane oświadczenie zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Wójt Gminy Załuski

/-/ Romuald Woźniak

Zamieszczono:

- Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Załuski www.ugzaluski.bip.org.pl

- a/a