WSZYSCY OFERENCI

**Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1**

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych-etap 2. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” (BZP Nr*: *539398-N-2020 z dnia 2020-05-13 r.).***

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający – Gmina Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski udziela wyjaśnień treści SIWZ na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.ugzaluski.bip.org.pl bez ujawnienia źródła zapytania.

**Pytanie 1**

Według zapisów SIWZ rozdz. III przedmiotem zamówienia jest również wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Niestety w dokumentacji projektowej brak jest dokumentów, które pozwoliłyby na wycenienie tego zakresu. Jedynie w przedmiarze robót jest zapis, że taka instalacja ma być wykonana. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi rysunkami oraz opisami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia projekt wykonawczy wraz z niezbędnymi rysunkami oraz opisami.

**Pytanie 2**

Proszę o udostępnienie zatwierdzonego pozwoleniem na budowę kompletnego projektu kotłowni wraz z instalacją gazową (rysunki, schematy).

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia kompletne pozwolenie na projekt kotłowni wraz z instalacją gazową.

**Pytanie 3**

Brak jest w przedmiarze robót informacji na temat wełny mineralnej, proszę o informację o jakich parametrach ma być zastosowana wełna oraz o jakiej grubości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że grubość wełny wynosi 21 cm, współczynnik lambda 0,038 [W/mK].

**Pytanie 4**

Brak jest informacji w przedmiarach budowlanych o rurach spustowych dachowych, czy zamawiający przewidział wymianę na nowe czy zostają stare.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że rury spustowe dachowe nie podlegają wymianie.

**Pytanie 5**

Proszę o udostępnienie projektu instalacji fotowoltaicznej (brak schematów i rysunku rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych).

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia projekt instalacji fotowoltaicznej.

**Pytanie 6**

Proszę o udostępnienie projektu elektrycznego – rozmieszczenia lamp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada projektu elektrycznego – rozmieszczenia lamp.

**Pytanie 7**

Proszę o przesłanie projektu budowlanego na wymianę pokrycia dachu lub informacji której części dachu dotyczy wymiana.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia projekt budowlany na wymianę pokrycia dachu.

**Pytanie 8**

W zapisach w specyfikacji technicznej 2.6. Stolarka drzwiowa jest zapis: “drzwi wewnętrzne typowe wg wykazu stolarki” – jednakże brak jest wykazu stolarki – prosimy o udostępnienie.

Ponadto, brak jest informacji o wymiarach drzwi, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis oraz rysunek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że udostępnia załącznik dot. wymiarów stolarki.

**Pytanie 9**

Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej podpisem elektronicznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zaakceptuje wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej podpisem elektronicznym.

**Pytanie 10**

Prosimy o podanie informacji na temat przeglądów okresowych – w jakiej ilości mają się odbywać i na czyj koszt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający pokryje przeglądy z własnych środków.

**Pytanie 11**

Prosimy również o informację na temat części eksploatacyjnych, na czyj koszt będą się odbywały ewentualne wymiany tychże części?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że podczas trwania gwarancji, wymiana części eksploatacyjnych leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 12**

Czy jest zgoda na stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych? Czy można stosować urządzenia równoważne w przypadku kotłów?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie 13**

Jakie parametry kotłów są dla Zamawiającego istotne?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie 14**

Proszę o podanie przynajmniej 2 producentów urządzeń, ponieważ Wykonawca nie może dobrać urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Parametry dotyczące urządzeń są wskazane przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

**Pytanie 15**

Co w momencie, gdy dana część, która zostanie uszkodzona nie będzie dostępna w kraju, czy też nie będzie dostępna u producenta, a czas na jej wyprodukowanie czy też dostarczenie będzie wynosił ponad 2 tygodnie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przy zaistnieniu takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonej części w jak najkrótszym czasie.

**Wójt Gminy Załuski**

**- Kamil Koprowski -**