WSZYSCY OFERENCI

**Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1**

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odwiert studni głębinowej wraz z uzbrojeniem na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Kroczewo gm. Załuski” (BZP Nr* : *365475 - 2016; data zamieszczenia: 13.12.2016).***

 Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Gmina Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski udziela wyjaśnień treści SIWZ na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.ugzaluski.bip.org.pl bez ujawnienia źródła zapytania.

**Pytanie 1**

**Czy Zamawiający przewiduje cementowanie kolumny rur okładzinowych?**

**Pytanie 2**

**Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do cementacji gotowego, specjalistycznego materiału wiążącego, stosowanego do wypełniania przestrzeni pierścieniowych przy budowie studni ( np. Brunnen – Dämmer) ?**

**Odpowiedź**

1. Odwiert będzie wykonywany metodą udarowo - okrętną a nie metodą obrotową na płuczkę, w przypadku której samo zagęszczanie płuczki w otworze faktycznie jest błędne;
2. Cementację przestrzeni międzyrurowej stosuje się w głębokich otworach, zwłaszcza w sytuacji, gdy występuje samowypływ.
3. W przypadku projektowanej studni nr 4 w Kroczewie nie występuje żadna z sytuacji opisanych w p. 1 i 2. Pierwsza warstwa wodonośna występuje pod miąższą serią glin zwałowych zaś izolacja ujmowanej warstwy nastąpi przez zastosowanie kompaktonitu, który jest stosowanym materiałem uszczelniającym przestrzeń międzyrurową i uszczelki żwirowej.

 **Górażdże Cemetn S.A. – Zakład Ekocem**

**krzysztof.szerszen@gorazdze.pl**

**Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1**

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odwiert studni głębinowej wraz z uzbrojeniem na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Kroczewo gm. Załuski” (BZP Nr* : *365475 - 2016; data zamieszczenia: 13.12.2016).***

 Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Gmina Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski udziela wyjaśnień treści SIWZ na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.ugzaluski.bip.org.pl bez ujawnienia źródła zapytania.

**Pytanie 1**

**Czy Zamawiający przewiduje cementowanie kolumny rur okładzinowych?**

**Pytanie 2**

**Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do cementacji gotowego, specjalistycznego materiału wiążącego, stosowanego do wypełniania przestrzeni pierścieniowych przy budowie studni ( np. Brunnen – Dämmer) ?**

**Odpowiedź**

1. Odwiert będzie wykonywany metodą udarowo - okrętną a nie metodą obrotową na płuczkę, w przypadku której samo zagęszczanie płuczki w otworze faktycznie jest błędne;
2. Cementację przestrzeni międzyrurowej stosuje się w głębokich otworach, zwłaszcza w sytuacji, gdy występuje samowypływ.
3. W przypadku projektowanej studni nr 4 w Kroczewie nie występuje żadna z sytuacji opisanych w p. 1 i 2. Pierwsza warstwa wodonośna występuje pod miąższą serią glin zwałowych zaś izolacja ujmowanej warstwy nastąpi przez zastosowanie kompaktonitu, który jest stosowanym materiałem uszczelniającym przestrzeń międzyrurową i uszczelki żwirowej.