## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY (sanitarny) SP Stróżewo
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa (zł) | Wartość (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 45333000-0 | Instalacja gazowa
1 d.1 | KNR-W 2-19 0301-05 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 50 mm z rur w zwojach | m | 26 |  | 0
2 d.1 | KNR-W 2-19 0302-01 | Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 50 mm metodą zgrzewania czołowego / 26*0,25 | poł. | 6.5 |  | 0
3 d.1 | KNR-W 2-19 0303-04 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych | szt. | 4 |  | 0
4 d.1 | KNR-W 2-19 0306-03 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 75 mm | m | 4 |  | 0
5 d.1 | KNR 2-01-0317-0506 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m (0.8-1.5 m kat.3-4) | m3 | 29.4 |  | 0
6 d.1 | KNR 2-18 0501-04 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm 24.50*0.8 | m2 | 19.6 |  | 0
7 d.1 | KNR 2-19-0219-0104 | Taśma ostrzegawcza z wkładką metalową | m | 24.5 |  | 0
8 d.1 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 29.4 |  | 0
9 d.1 | KNR 2-01 0236-02 analogia | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV (zagęszczenie gruntu ) | m3 | 29.4 |  | 0
10 d.1 | KNR 2-25 0417-01 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa | m | 24.5 |  | 0
11 d.1 | KNR 2-25 0417-02 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie | m | 24.5 |  | 0
12 d.1 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm / 1*24,50 | m2 | 24.5 |  | 0
13 d.1 | KNR 2-31 0801-03 analogia | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | m2 | 24.5 |  | 0
14 d.1 | KNR 21-01 0142-24 analogia | Zbiornik gazowy o pojemniści 4850 l | kpl. | 2 |  | 0
15 d.1 | KNR-W 2-15 0306-08 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 42 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 22.5 |  | 0
16 d.1 | KNR-W 2-15 0306-05 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20.5 |  | 0
17 d.1 | KNR-W 2-15 0302-07 | Rury oslonowe dn 65 stalowe | m | 0.6 |  | 0
18 d.1 | KNR-W 2-15 0307-04 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm | m | 43 |  | 0
19 d.1 | KNR-W 2-15 0313-03 | filtry gazowe | szt. | 2 |  | 0
20 d.1 | KNR-W 2-15 0313-03 | Zawory kulowe o śr. 25 mm o połączeniach spawanych | szt. | 4 |  | 0
21 d.1 | KNR-W 2-15 0313-03 | Zawory zwrotne | szt. | 2 |  | 0
22 d.1 | KNR-W 2-15 0410-01 analogia | Szafki gazowe z reduktorem II stopnia | szt. | 2 |  | 0
23 d.1 | KNR-W 2-15 0410-01 analogia | Gazex | szt. | 1 |  | 0
24 d.1 | KNR-W 2-15 0410-01 analogia | sygnalizacja akustyczno - optyczna | szt. | 1 |  | 0
Razem pozycje d.1: | [5 empty] | 0
2 | 45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania
25 d.2 | KNZ-15 31-02 | Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 25 mm | m | 18 |  | 0
26 d.2 | KNR-W 2-15 0402-07 analogia | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 64 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach | m | 18 |  | 0
27 d.2 | KNR-W 2-15 0406-02 analogia | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 18 |  | 0
|  | Obmiar dodatkowy | próba | 0 |  | 0
28 d.2 | KNR-W 2-15 0411-05 analogia | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 4 |  | 0
29 d.2 | KNR-W 2-15 0411-05 analogia | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 1 |  | 0
30 d.2 | KNR-W 2-15 0411-05 analogia | Zawory trójdrogowy | szt. | 1 |  | 0
31 d.2 | KNR 5-04 1408-06 analogia | Montaż pompy co | szt. | 1 |  | 0
Razem pozycje d.2: | [5 empty] | 0
3 | 45331110-0 | Instalacja kotłowni
32 d.3 | KNR 2-15 0501-01 | Kotły gazowe kondensacyjne o mocy do 60 kW z zautomatyką z konsolą do połączenia w kaskadę i kominem | szt. | 2 |  | 0
33 d.3 | KNR 2-15 0507-02 | Naczynia wzbiorcze 200 N | szt. | 1 |  | 0
34 d.3 | KNR 2-15 0509-01 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr.do 100 mm | m | 2 |  | 0
35 d.3 | KNR-W 2-15 0524-01 | Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 15-25 mm | szt. | 2 |  | 0
36 d.3 | KNR-W 2-15 0505-01 | Pionowy rozdzielacz hydrauliczny/ sprzęgło hydrauliczna | szt. | 1 |  | 0
37 d.3 | KNR 5-04 1408-06 analogia | Montaż pompy kotowych | szt. | 2 |  | 0
38 d.3 | KNR-W 2-15 0527-05 | Stacja uzdatniania wody | szt. | 1 |  | 0
39 d.3 | KNR-W 2-17 0101-01 | Kratka nawiewna | szt. | 1 |  | 0
40 d.3 | KNR-W 2-17 0101-01 | Kratka wywiewna przy posadzce | szt. | 1 |  | 0
Razem pozycje d.3: | [5 empty] | 0
4 | 45332000-3 | Instalacja wodno-kanalizacyjna w kotłowni
41 d.4 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 6 |  | 0
42 d.4 | KNR 2-15 0220-01 | Montaż zlewów żeliwnych | szt. | 1 |  | 0
43 d.4 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm | szt. | 1 |  | 0
Razem pozycje d.4: | [5 empty] | 0
5 | 45000000-7 | Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja
44 d.5 | KNR 2-01-0317-0506 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m (0.8-1.5 m kat.3-4) / 229,94 + 160 | m3 | 389.94 |  | 0
45 d.5 | KNR 2-18 0501-04 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm 109.6*1.2 | m2 | 131.52 |  | 0
46 d.5 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 229.94 |  | 0
47 d.5 | KNR 2-01 0236-02 analogia | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV (zagęszczenie gruntu ) | m3 | 229.94 |  | 0
48 d.5 | KNR 2-25 0417-01 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa | m | 109.6 |  | 0
49 d.5 | KNR 2-25 0417-02 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie | m | 109.6 |  | 0
50 d.5 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm / 53*1.3 | m2 | 68.9 |  | 0
51 d.5 | KNR 2-31 0801-03 analogia | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | m2 | 68.9 |  | 0
52 d.5 | KNR 2-31 0901-01 analogia | Odbudowa asfaltu | m2 | 68.9 |  | 0
53 d.5 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 109.6 |  | 0
54 d.5 | KNR-W 2-18 0515-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m | stud. | 1 |  | 0
55 d.5 | KNR 9-20 0301-05 | Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy rury trzonowej 400 mm; zwieńczenie teleskopowe | szt. | 3 |  | 0
56 d.5 | KNR 9-20 0403-01 | Drenaż z rur o ściance profilowanej o średnicy nominalnej 100/110 mm w odcinkach prostych łączonych kielichowo na wykonanej podsypce | m | 40 |  | 0
57 d.5 | Kalkulacja własna | Oczyszczalnia ściekow z pompownia kompletna 4000 l z filtrami studniami rodzielczymi, z zwymiana gruntu | kpl. | 1 |  | 0
58 d.5 | Kalkulacja własna | Obsługa geodezyjna budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej | kpl. | 1 |  | 0
Razem pozycje d.5: | [5 empty] | 0
Razem kosztorys netto: | [5 empty] | 0
Podatek VAT 23%: | [5 empty] | 0
Razem kosztorys brutto: | [5 empty] | 0