KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp, | Podstawa | Opis | Jedn, przedm, | Przedmiar | Cena jedn, | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przy wznoszeniu rusztowań |  |  |  |  |
| 1 d,1 | KNR 2-02 1610-02 | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m | m2 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Roboty przy wznoszeniu rusztowań |  |  |  | 0,00 |
| 2 | 45100000-8 | Przygotowanie placu budowy |  |  |  |  |
| 2 d,2 | KNR 4-01 0701-05 poz, zbliżona | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 426,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3 d,2 | KNR 4-03 1137-04 | Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej | szt, | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 d,2 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp, z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 45,31 | 0,00 | 0,00 |
| 5 d,2 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 68,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6 d,2 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 16,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7 d,2 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 117,74 | 0,00 | 0,00 |
| 8 d,2 | KSNR 6 0802-05 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr, 15 cm ręcznie | m2 | 11,58 | 0,00 | 0,00 |
| 9 d,2 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm | m3 | 17,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10 d,2 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 93,70 | 0,00 | 0,00 |
| 11 d,2 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 874,82 | 0,00 | 0,00 |
| 12 d,2 | KNR-W 2-02 0923-01 | Osłony okien folią polietylenową | m2 | 276,85 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Przygotowanie placu budowy |  |  |  | 0,00 |
| 3 | 45321000-3 | Ocieplenie ścian |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 13 d,3 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 874,82 | 0,00 | 0,00 |
| 14 d,3 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian | m2 | 874,82 | 0,00 | 0,00 |
| 15 d,3 | KNR 0-23 2612-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży | m2 | 123,66 | 0,00 | 0,00 |
| 16 d,3 | KNR 0-23 2612-07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 123,66 | 0,00 | 0,00 |
| 17 d,3 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 323,14 | 0,00 | 0,00 |
| 18 d,3 | KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 562,08 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Ocieplenie ścian |  |  |  | 0,00 |
| 4 | 45324000-4 | Tynkowanie |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 19 d,4 | KNR 0-23 0932-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr, 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 874,82 | 0,00 | 0,00 |
| 20 d,4 | KNR 0-23 0932-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr, 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer, do 30 cm | m2 | 123,66 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Tynkowanie |  |  |  | 0,00 |
| 5 | 45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 21 d,5 | NNRNKB 202 0541-02 | (z,VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer,w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 93,27 | 0,00 | 0,00 |
| 22 d,5 | KNR-W 2-02 0529-02 | Rury spustowe okrągłe o śr, 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku | m | 93,70 | 0,00 | 0,00 |
| 23 d,5 | KNR-W 2-02 0524-01 | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr, 125 mm | m | 117,74 | 0,00 | 0,00 |
| 24 d,5 | analiza własna | Wykonanie konstrukcji gzymsu z płyty OSB | m | 36,49 | 0,00 | 0,00 |
| 25 d,5 | KNR-W 4-01 0542-03 poz, zbliżona | Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem gzymsów oraz pasów elewacyjnch o szerokości do 25 cm z blachypowlekanej | m2 | 47,10 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |  |  |  | 0,00 |
| 6 | 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 26 d,6 | KNR 2-31 0807-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 157,23 | 0,00 | 0,00 |
| 27 d,6 | KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 157,23 | 0,00 | 0,00 |
| 28 d,6 | KNR 2-31 0803-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 d,6 | KNR 2-31 0803-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 2 | m2 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |  |  |  | 0,00 |
| 7 | 45233161-5 | Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 30 d,7 | KSNR 6 0404-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 112,38 | 0,00 | 0,00 |
| 31 d,7 | KSNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 123,01 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych |  |  |  | 0,00 |
| 8 | 45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 32 d,8 | Analiza własna | Montaż daszków z poliwęglanu na konstrukcji stalowej | m2 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 d,8 | ZKNR C-2 0118-03 | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm | m2 | 80,79 | 0,00 | 0,00 |
| 34 d,8 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
| 35 d,8 | KNR 2-02 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną | m2 | 5,85 | 0,00 | 0,00 |
| 36 d,8 | KNR 2-02 1207-05 | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg | m | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |  |  |  | 0,00 |
| 9 | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 37 d,9 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 40,50 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |  |  |  | 0,00 |
| 10 | 45260000-7 | Roboty hydroizolacyjne |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 38 d,10 | KNR AT-40 0405-01 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej - nakładana ręcznie | m2 | 40,50 | 0,00 | 0,00 |
| 39 d,10 | KNR 2-02 0808-01 poz, zbliżona | Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat, III na ścianach, | m2 | 40,50 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Roboty hydroizolacyjne |  |  |  | 0,00 |
| 11 | 45442100-8 | Roboty malarskie |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 40 d,11 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania | m2 | 105,30 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Roboty malarskie |  |  |  | 0,00 |
| RAZEM KOSZTORYS NETTO |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZTORYS BRUTTO |  |  |  |  |