## Strona tytułowa
Nazwa opracowania : |  | KOSZTORYS INWESTORSKI
Kod Wspólnego Słownika Zamówień : 45.23.13.00
Branża : |  | Sanitarna
Obiekt : |  | Sieć wodociągowa rozdzielcza i przyłącza wodociągowe
zadanie inwestycyjne "KROCZEWO" zad.V
dla wsi:Naborowo i Naborowo Parcele
gm. Załuski
pow. płoński
Adres : |  | Gmina Załuski
pow. płoński
woj.mazowieckie
Zamawiający : |  | Gmina Załuski
powiat płoński
woj.mazowiecki
Wartość kosztorysowa robót :
| sieć wodociągowa - |  | 334624
| przyłącza wodociągowe - |  | 94356
|  | Razem - | 428980
Słownie : | czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt
złotych
O p r a c o w a ł : |  | mgr inż. Jan Stępka
A d r e s : | 06-500 Mława ul.Smolarnia 1 A
Data opracowania - sierpień 2006r.

## Objaśnienia
- 2 -
OBJAŚNIENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
1. Podstawa opracowania
Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia:
- dokumentacja projektowa
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
- założenia wyjściowe do kosztorysowania;
- ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych w tym
danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych.
Kosztorys inwestorski opracowywuje się metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą
na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy
iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych
bez podatku od towarów i usług.
Podstawa opracowania kosztorysu inwestorskiego wynika z:
- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r.
( Dz.U. z 8 czerwca 2004r. Nr 130, poz. 1389 w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
- PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 i Nr 96, poz.959)-
art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami.
2. Podstawa określenia robót
Do określenia ilości robót przyjęto:
- Przedmiar robót stanowiący integralną część projektu budowlanego na wykonanie
sieci wodociągowej rozdzielczej i przyłączy wodociągowych dla wsi Naborowo
i Naborowo Parcele, gm. Załuski opracowanego w maju 2006r.
- Założenia wyjściowe do kosztorysowania (dane ogólne) uzgodnione z zamawiającym
w trakcie okazania projektu
- nakłady rzeczowe robót zawarte w katalogach scalonych nakładów rzeczowych
(KSNR), katalogach nakładów rzeczowych(KNR) oraz sporadycznie ustalone na
podstawie analizy indywidualnej - nakłady dostosowano do danych rynkowych.
Podatek od towarów i usług ( VAT ) naliczono w wysokości 7 % od ceny netto kosztorysu-
inwestycja w 100% stanowi infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.

## Charakterystyka
- 3 -
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Zadanie inwestycyjne - sieć wodociągowa "Kroczewo" zad.V
stanowi dalszy etap rozbudowy sieci wodociągowej
ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kroczewo; gm. Załuski
do wsi: Naborowo i Naborowo Parcele.
Projekt budowlany na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przedmiarami robót
opracowano w maju 2006r.
Rozmiar rzeczowy zadania inwestycyjnego przedstawia się następująco :
- sieć wodociągowa PCW DN 160 |  |  |  |  | 3938 | m
- sieć wodociągowa PEHD 160 |  |  |  |  | 325 | m
- sieć wodociągowa PCW DN 110 |  |  |  |  | 1961 | m
- sieć wodociągowa PEHD 110 |  |  |  |  | 442 | m
|  |  |  | Razem | 6666 | m
- przyłącza wodociągowe do 60 odbiorców z rur PE 50÷40 mm o łącznej
długości L = 2669 m wraz z punktem czerpalnym lub wcięciem do
istniejącej instalacji i montażem wodomierza.
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT
I. Sieć wodociągowa i przyłącza |  |  |  |  | 312733 | zł
|  | VAT 7% |  |  | 21891 | zł
|  |  | razem |  | 334624 | zł
II. Przyłącza z instalacją wewnętrzną |  |  |  |  | 88183 | zł
|  | VAT 7% |  |  | 6173 | zł
|  |  | razem |  | 94356 | zł
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA |  |  |  |  | 428980 | zł
Słownie : | czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt
złotych
Koszt 1 mb. sieci wodociągowej |  |  |  |  | 50.2 | zł/1mb
Koszt przyłącza do 1 gospodarstw |  |  |  |  | 1572.6 | zł/1gosp.

## Dane wstępne
D A N E W S T E P N E
na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami; zadanie inwestycyjne
"KROCZEWO" zad.V dla wsi: Naborowo i Naborowo Parcele
gm. Załuski; pow.płoński
L.p. | O P I S | Jedn.miary | Ilość
1 | 2 | 3 | 4
1. | Długość sieci wodociągowej :
PCW DN 160 - 3938m.
PEHD 160 - 325m
PCW DN 110 - 1961m.
| PEHD 110 - 442m. | m. | 6666
w tym przewierty:
P 3 - 4 PCW DN 160 - 67m; szt.5
| P 3 - 3 PCW DN 110 - 61m; szt.5 | m. | 128
2. | Długość przyłączy wodociągowych:
PE DN 50 - 7m
| PE DN 40 - 2662m | m. | 2669
| w tym przyciski P 3 - 1 PE 40 - 103m/9szt. | m. | 103
3. | Głębokość ułożenia :
| a) sieć wodociągowa | m | 1.75
| b) przyłącza wodociągowe | m | 1.65
4. | Roboty mechaniczne:
a) sieć wodociągowa - 90 % długości sieci
| 6538x0,90 = 5884 | m. | 5884
b)przyłącza wodociągowe - 80% długości sieci
| 2566x0,80 = 2503m | m. | 2503
5. | Roboty ręczne:
| a)sieć wodociagowa 6538x0,10 = 654m | m. | 654
| b)przyłącza wodociągowe 2566x0,20 = 513m | m. | 513
6. | Kategorie gruntu :
| a) grunt kat. I-II | % | 30%
| b) grunt kat. III-IV | % | 70%
7. | Nachylenie skarp wykopów mechanicznych i ręcznych
| a) grunt kat. I-II 1: 0,9 | 1 : n | 1 : 0,9
| b) grunt kat. III- IV 1: 0,6 | - | 1 : 0,6
8. | Szerokość dna wykopu
|  | m. | 0.5
9. | Dodatki za ewentualne wykonanie robót w gruntach
nawodnionych rozliczyć w/g jednostek rzeczywistych
w zależności od warunków atmosferycznych i okresu
realizacji.

## Sieć przedmiar
SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami; zdanie inwestycyjne
"KROCZEWO" zad.V dla wsi: Naborowo i Naborowo Parcele
gm. Załuski; pow.płoński
A. SIEĆ WODOCIĄGOWA
| Podstawa |  |  | Ilość
Lp. | wyceny | Opis robót | Jedn.miary | jednostek | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1 Roboty ziemne.
1. | KSNR - 1 | Wykopy liniowe szer.0,8 ÷ 2,5m o ścianach pionowych z ręcznym
| 0307 - 03 | wydobyciem urobku w gr.suchym, gł.wykopu do 3m,grunt kat.I-II
|  | 654x0,9x1,75x0,30 = 309 | m3 | 309 | 6.92 | 2138.28
2. | KSNR - 1 | J.w. lecz gr.kat.III-IV |  |  | 13.53 | 0
| 0304 - 04 | 654x0,9x1,75x0,70 = 721 | m3 | 721
3. | KSNR - 1 | Pełne umocnienie ścian wykopów z rozbiórką balami drewnianymi
| 0316 - 01 | w gr.suchych. Wykopy o szer. 1m, gł.do 3m. kat. gruntu I-IV |  |  | 5.11 | 0
|  | 654x1,80x2 = 2354 | m3 | 2354
4. | KSNR - 1 | Zasypywanie wykopów szer.0,8 ÷ 2,5m o ścianach pionowych
| 0310 - 03 | Głębokość wykopu do 3m, kat. gruntu I-II | m3 | 309 | 3.61 | 1115.49
5. | KSNR - 1 | J.w. lecz gr.kat.III-IV
| 0310 - 04 |  | m3 | 721 | 5.03 | 3626.63
6. | KSNR - 1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
| 0205 - 01 | podsiębier. o poj.łyżki 0,25 ÷ 0,60m3, głębokość wykopu do 3m
grunt kat. I-II
|  | 5884x(3,65+0,5)x0,5x1,75x0,30 = 6410 | m3 | 6410
7. | KSNR - 1 | J.w. lecz gr.kat.III-IV
| 0205 - 02 | 5884x(2,60+0,5)x0,5x1,75x0,70 = 11172 | m3 | 11172
8. | KSNR - 1 | Zasypywanie spycharkami o mocy 75 KM wykopów podłużnych
| 0210 - 04 | warstwami gr. 35cm z zagęszczeniem ubijakami, grunt kat. I-II | m3 | 6410
9. | KSNR - 1 | J.w. lecz warstwami gr.25 cm, grunt kat. I-II
| 0210 - 05 |  | m3 | 11172
10. | Kalkulacja | Naprawa dróg i wjazdów żwirem warstwą grubości 20cm
| indyw. |  | m2 | 1200
11. | KSNR - 1 | Mechaniczne karczowanie zagajników o poszyciu gęstym
| 0102 - 01 |  | m2 | 220
1.2. Rurociągi z uzbrojeniem- sieć
12. | KSNR - 4 | Rurociągi PCW Ć 160 mm, ciśnieniowe, układane w gotowym
| 1006 - 04 | wykopie o głębokości do 3m w gruncie o normalnej wilgotności
|  | wraz z dezynfekcją, płukaniem, próbą szczelności i montażem |  |  | 2.04 | 0
|  | średniej ilości kształtek | m. | 3938
[5 empty] | 2.95 | 0
13. | KSNR - 4 | J.w. lecz rurociągi PCW Ć 110 mm
| 1006 - 03 |  | m. | 1961 | 1.5 | 2941.5
14. | KSNR - 4 | Rurociągi PEHD Ć 160 mm, ciśnieniowe, układane w gotowym |  |  | 2.5 | 0
| 1006 - 04 | wykopie o głębokości do 3m w gruncie o normalnej wilgotności
| kalk.własna | wraz z dezynfekcją, płukaniem, próbą szczelności i montażem
|  | średniej ilości kształtek | m. | 325
15. | KSNR - 4 | J.w. lecz rurociągi PEHD Ć 110 mm
| 1006 - 02 |  | m. | 442
16. | KSNR - 4 | Zasuwy żeliwne bose z obudową, montowane ręcznie |  |  | 8.5 | 0
| 1202 - 04 | o średnicy Ć 160 mm + skrzynka uliczna żeliwna | szt. | 7
17. | KSNR - 4 | J.w. lecz Ć 110 mm |  |  | 18.4 | 0
| 1202 - 03 |  | szt. | 9
| Podstawa |  |  | Ilość
Lp. | wyceny | Opis robót | Jedn.miary | jednostek
1 | 2 | 3 | 4 | 5
18. | kalkulacja | Kształtki żeliwne wodociągowe bose(trójniki) Ć 160x160; |  |  | 5.4 | 0
| własna | Ć 160/110; Ć 160x90 | szt. | 31
19. | kalkulacja | Kształtki żeliwne wodociągowe bose(trójniki Ć 110x110), Ć 110x90
| własna |  | szt. | 8
20. | KSNR - 4 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy Ć 80mm
| 1208 - 03 | z zasuwą żel.wod. Ć 90mm i obudową i skrzynką żeliwną. | szt. | 35 | 22.83 | 799.05
21. | KNR 2-02 | Malowanie dwukrotne farbą olejną hydrantów
| 1510 - 03 |  | szt. | 35
22. | KNR - 17-01 | Umocnienie terenu wokół hydrantów, zasuw i skrzynek do rurek
| 0506 - 06 | sygnalizacyjnych płytkami betonowymi prefabrykowanymi
|  | 35+35+7+9+2 | szt. | 88
23. | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy tabliczkami informacyjnymi na murze budynku.
| 0134 - 01 |  | szt. | 40
24. | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy tabliczkami informacyjnymi na słupku stal.
| 0134 - 02 |  | szt. | 46
25. | KSNR - 4 | Deskowanie bloków oporowych
| 1406 - 02 |  | m2 | 180
26. | KSNR - 4 | Bloki oporowe podłoże betonowe pod hydranty, zasuwy i węzły
| 1408 - 01 | żeliwne. | m3 | 3.6
27. | KNR 2-18 | Rury stalowe osłonowe w gotowym wykopie Ć 273x7,1mm; szt.6
| 0105 - 05 |  | m | 12
28. | KNR 2-18 | Rury stalowe osłonowe w gotowym wykopie Ć 219x7,1mm; szt.1
| 0105 - 04 |  | m | 8
29. | kalkulacja | Wcinka w istniejący rurociąg PCW DN 110 i PCW DN 160 -
| własna | 1 + 3 | szt. | 4
1.3 Przewierty
[5 empty] | 20.43 | 0
30. | KSNR - 1 | Wykopy wykonywane na odkład koparką pod komory przewiertów
| 0205 - 02 | w gr. kat. III-IV |  |  | 478.44 | 0
|  | 19x(0,8+3,3)x0,5x1,8x6 = 420 | m3 | 420
31. | KSNR - 1 | Zasypywanie wykopów spycharką w gr. kat.III - IV |  |  | 394.84 | 0
| 0210 - 05 |  | m3 | 420
32. | KNR 2 -19 | Wykonanie ściany oporowej o nacisku do 150 T |  |  | 545.14 | 0
| 0109 - 03 |  | kpl. | 19
33. | KNR 2 -18 | Wykonanie przecisku o długości do 40 m. w gr. kat.III-IV |  |  | 5.2 | 0
| 0408 - 04 | rurą st. o średnicy Ć 273x7,1 mm; szt.5 | m. | 67
34. | KNR 2 - 18 | J.w. lecz Ć 219x7,1mm: szt.5
| 0408 - 03 |  | m. | 61
35. | KNR 2 - 18 | Wykonanie przecisku o długości do 20 m. w gr. kat.III-IV |  |  | 18 | 0
| 0408 - 01 | rurą st. o średnicy Ć 89x5,6 mm; szt.9 | m. | 103
36. | KNR 17 -01 | Uszczelnienie końcówek rur przewiertu o średnicy Ć 114 ÷ 273 |  |  | 5.6 | 0
| 0506 - 06 |  | szt. | 38
37. | KNR 2 - 18 | Rurki sygnalizacyjne z ruru stalowych ocynkowanych Ć 25 mm |  |  | 21.8 | 0
| 0904 - 01 |  | m. | 38
38. | KNR 17 - 01 | Umocnienie terenu wokół skrzynek do rurek sygnalizacyjnych
| 0506 - 06 | płytkami betonowymi prefabrykowanymi | szt. | 19
39. | KNR 2 - 18 | Skrzynki żeliwne do rurek sygnalizacyjnych
| 0301 - 01 |  | szt. | 19
B. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
| Podstawa |  |  | Ilość
Lp. | wyceny | Opis robót | Jedn.miary | jednostek | 6.4 | #VALUE!
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 Roboty ziemne
1. | KSNR - 1 | Wykopy liniowe szer.0,8 ÷ 2,5mm o ścianach pionowych z ręcznym |  |  | 120 | 0
| 0307 - 03 | wydobyciem urobku w gr.suchych, gł.wykopu do 3m,grunt kat. I-II
|  | 513x0,9x1,65x0,30 = 229 | m3 | 229
2. | KSNR - 1 | J.w. lecz gr.kat. III-IV |  |  | 11.5 | 0
| 0304 - 04 | 513x0,9x1,65x0,70 = 533 | m3 | 533
3. | KSNR - 1 | Pełne umocnienie ścian wykopów z rozbiórką balami drewnianymi |  |  | 24 | 0
| 0316 - 01 | w gr.suchych. Wykopy o szer. 1m, gł.do 3m. kat. gruntu I-IV
|  | 513x1,70x2 = 1744 | m2 | 1744
4. | KSNR - 1 | Zasypywanie wykopów szer.0,8 ÷ 2,5m o ścianach pionowych |  |  | 123 | 0
| 0310 - 03 | Głębokość wykopu do 3m, kat. gruntu I-II | m3 | 229
5. | KSNR - 1 | J.w. lecz gr.kat.III-IV |  |  | 98 | 0
| 0310 - 04 |  | m3 | 533
6. | KSNR - 1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
| 0205 - 01 | podsiębier. o poj.łyżki 0,25 ÷ 0,60m3, głębokość wykopu do 3m
grunt kat. I-II
|  | 2503x(3,47+0,5)x0,5x1,65x0,30 = 2459 | m3 | 2459
7. | KSNR - 1 | J.w. lecz gr.kat.III-IV
| 0205 - 02 | 2503x(2,48+0,5)x0,5x1,65x0,70 = 4308 | m3 | 4308
8. | KSNR - 1 | Zasypywanie spycharkami o mocy 75 KM wykopów podłużnych
| 0210 - 04 | warstwami gr. 35cm z zagęszczeniem ubijakami, grunt kat. I-II | m3 | 2459
9. | KSNR - 1 | J.w. lecz warstwami gr.25 cm, grunt kat. I-II
| 0210 - 05 |  | m3 | 4308
1.2 Rurociągi z uzbrojeniem
10. | KSNR - 4 | Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego PE o średnicy
| 1007 - 04 | zewnetrznej Ć 63mm | m. | -
11. | KSNR - 4 | J.w. lecz rurociągi PE o średnicy Ć 50 mm
| 1007 - 03 | Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego o średnicy Ć 50mm | m. | 7
12. | KNR 2 - 18 | J.w. lecz rurociągi PE o średnicy Ć 40 mm
| 1007 - 02 |  | m. | 2662
13. | KNR 2 - 18 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej/nasady rurowe ,
| 0902 - 02 | opaski/ na istniejących rurociągach o średnicy Ć 160mm | szt. | 39
14. | KNR 2 - 18 | J.w. lecz o Ć 110mm |  |  | 16.5 | #REF!
| 0902 - 02 | 15szt. na PCW i 4szt. na PE | szt. | 19
15. | kalkulacja | Zasuwki PE Ć 63 ÷ 40mm montowane na rurociągu PE 63 ÷ 40mm
| własna | Ć50 - szt.1
|  | Ć40 - szt.10 | szt. | 11
16. | KNR 2 - 18 | Skrzynki żeliwne do opasek i zasuw
| 0306 - 01 | 39+19+11 | szt. | 69
17. | KNR 17 - 01 | Umocnienie terenu wokół skrzynek płytkami betonowymi
| 0506 - 06 |  | szt. | 69
18. | KNR 2 - 19 | Oznakowanie trasy wodociągu na murze-50% |  |  |  | #REF!
| 0134 - 01 | na słupku-50% | szt. | 69 |  | #REF!
1.3 Wewnętrzne instalacje wodociągowe
19. | KSNR - 4 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych na |  |  |  | #REF!
| 0101 - 01 | ścianach budynków mieszkalnych o średnicy Ć 15mm | m. | 40
20. | KSNR - 4 | J.w. lecz Ć 20mm
| 0101 - 02 |  | m. | 80
| Podstawa |  |  | Ilość
Lp. | wyceny | Opis robót | Jedn.miary | jednostek
1 | 2 | 3 | 4 | 5
21. | KSNR - 4 | J.w. lecz Ć 25mm
| 0101 - 03 |  | m. | 120
22. | KSNR - 4 | J.w. lecz Ć 32mm
| 0101 - 04 |  | m. | 190
23. | KSNR - 4 | Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej Ć 20mm
| 0112 - 01 |  | szt. | 60
24. | KSNR - 4 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej Ć 32mm
| 0107 - 04 |  | szt. | 60
25. | KSNR - 4 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej Ć 15mm z ruchomą
| 0107 - 04 | wylewką | szt. | 26
26. | KNR 2 - 15 | Dodatek za wykonanie podejścia do zaworów czerpalnych
| 0107 - 01 |  | szt. | 26
27. | KSNR - 8 | Demontaż urządzenia pompowo - hydroforowego lub trwałe
| 0127 - 02 | odcięcie hydroforu | szt. | 34
28. | KNR 2 - 19 | Przebicie rurociągów w ścianach betonowych o grubości 10 ÷ 15cm,
| 0216 - 02 | średnica przewodu do 50mm | szt. | 60
29. | KNR 2 - 16 | Izolacja rurociągów Ć 32mm taśmą "DENSO"
| 0619 - 03 |  | m2 | 20
30. | KNR 2 - 16 | Izolacja rurociągów Ć 32mm wełną mineralną w rurze
| 0306 - 02 | PCW Ć 110mm
|  | 20x1,2m = 24 | m. | 24
31. | KNR 2 - 01 | Wykop ręczny tunelowy
| 0328 - 01 |  | m3 | 120
32. | KNR - 01 | Zasypywanie ręczne wykopów tunelowych
| 0329 - 01 |  | m3 | 120
33. | kalkulacja | Studzienka wodomierzowa z kręgów Ć 1200, h=2,0m z włazem typu
| własna | "Wałcz" i drabinką lub studzienka z polipropylenu Ć 600 | kpl. | 8

## kosztorys
| SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT | KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami; zdanie inwestycyjne
"KROCZEWO" zad.IV dla wsi Kamienica i Kamienica Wygoda
gm. Załuski; pow.płoński
A. SIEĆ WODOCIĄGOWA
| Podstawa |  |  | Ilość |  |  | Cena
Lp. | wyceny | Opis robót | Jedn.miary | jednostek | Cena jedn. | Wartość | jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7
1.1 Roboty ziemne.
1. | KSNR - 1 | Wykopy liniowe szer.0,8 ÷ 2,5m o ścianach pionowych z ręcznym
| 0307 - 03 | wydobyciem urobku w gr.suchym, gł.wykopu do 3m,grunt kat.I-II
|  | 654x0,9x1,75x0,30 = 309 | m3 | 859 | 6.92 | 5944.28
2. | KSNR - 1 | J.w. lecz gr.kat.III-IV |  |  | 13.53 | 0
| 0304 - 04 | 654x0,9x1,75x0,70 = 7214 | m3 | 2004
3. | KSNR - 1 | Pełne umocnienie ścian wykopów z rozbiórką balami drewnianymi
| 0316 - 01 | w gr.suchych. Wykopy o szer. 1m, gł.do 3m. kat. gruntu I-IV |  |  | 5.11 | 0
|  | 654x1,80x2 = 2354 | m2 | 6545
4. | KSNR - 1 | Zasypywanie wykopów szer.0,8 ÷ 2,5m o ścianach pionowych
| 0310 - 03 | Głębokość wykopu do 3m, kat. gruntu I-II | m3 | 859 | 3.61 | 3100.99
5. | KSNR - 1 | J.w. lecz gr.kat.III-IV
| 0310 - 04 |  | m3 | 2004 | 5.03 | 10080.12
6. | KSNR - 1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
| 0205 - 01 | podsiębier. o poj.łyżki 0,25 ÷ 0,60m3, głębokość wykopu do 3m
grunt kat. I-II
|  | 16.361x(3,65+0,5)z0,5x1,75x0,70=17823 | m3 | 17823
7. | KSNR - 1 | J.w. lecz gr.kat.III-IV
| 0205 - 02 | 16.361x(2,60+0,5)x0,5x1,75x0,70=31.065 | m3 | 31065
8. | KSNR - 1 | Zasypywanie spycharkami o mocy 75 KM wykopów podłużnych
| 0210 - 04 | warstwami gr. 35cm z zagęszczeniem ubijakami, grunt kat. I-II | m3 | 17823
9. | KSNR - 1 | J.w. lecz warstwami gr.25 cm, grunt kat. III-IV
| 0210 - 05 |  | m3 | 31065
10. | Kalkulacja | Naprawa dróg i wjazdów żwirem warstwą grubości 20cm
| indyw. |  | m2 | 2800
11. | KSNR - 1 | Mechaniczne karczowanie zagajników o poszyciu gęstym
| 0102 - 01 |  | m2 | 480
| Podstawa |  |  | Ilość |  |  | Cena
Lp. | wyceny | Opis robót | Jedn.miary | jednostek | Cena jedn. | Wartość | jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7
1.2. Rurociągi z uzbrojeniem- sieć
12. | KSNR - 4 | Rurociągi PCW Ć 160 mm, ciśnieniowe, układane w gotowym
| 1006 - 04 | wykopie o głębokości do 3m w gruncie o normalnej wilgotności
|  | wraz z dezynfekcją, płukaniem, próbą szczelności i montażem |  |  | 2.04 | 0
|  | średniej ilości kształtek | m. | 6094
[5 empty] | 2.95 | 0
13. | KSNR - 4 | J.w. lecz rurociągi PCW Ć 110 mm
| 1006 - 03 |  | m. | 9989 | 1.5 | 14983.5
14. | KSNR - 4 | Rurociągi PEHD Ć 160 mm, ciśnieniowe, układane w gotowym |  |  | 2.5 | 0
| 1006 - 04 | wykopie o głębokości do 3m w gruncie o normalnej wilgotności
| kalk.własna | wraz z dezynfekcją, płukaniem, próbą szczelności i montażem
|  | średniej ilości kształtek | m. | 591
15. | KSNR - 4 | J.w. lecz rurociągi PEHD Ć 110 mm
| 1006 - 02 |  | m. | 1822
16. | KSNR - 4 | Zasuwy żeliwne bose z obudową, montowane ręcznie |  |  | 8.5 | 0
| 1202 - 04 | o średnicy Ć 160 mm + skrzynka uliczna żeliwna | szt. | 18
17. | KSNR - 4 | J.w. lecz Ć 110 mm |  |  | 18.4 | 0
| 1202 - 03 |  | szt. | 21
18. | kalkulacja | Kształtki żeliwne wodociągowe bose(trójniki) Ć 160x160; |  |  | 5.4 | 0
| własna | Ć 160/110; Ć 160/90 | szt. | 48
19. | kalkulacja | Kształtki żeliwne wodociągowe bose(trójniki Ć 110x110), Ć 110/90
| własna |  | szt. | 42
20. | KSNR - 4 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy Ć 80mm
| 1208 - 03 | z zasuwą żel.wod. Ć 90mm i obudową i skrzynką żeliwną. | szt. | 86 | 22.83 | 1963.38
21. | KNR 2-02 | Malowanie dwukrotne farbą olejną hydrantów
| 1510 - 03 |  | szt. | 86
22. | KNR - 17-01 | Umocnienie terenu wokół hydrantów, zasuw i skrzynek do rurek
| 0506 - 06 | sygnalizacyjnych płytkami betonowymi prefabrykowanymi | szt. | 218
23. | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy tabliczkami informacyjnymi na murze budynku.
| 0134 - 01 |  | szt. | 90
24. | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy tabliczkami informacyjnymi na słupku stal.
| 0134 - 02 |  | szt. | 128
25. | KSNR - 4 | Deskowanie bloków oporowych
| 1406 - 02 |  | m2 | 460
26. | KSNR - 4 | Bloki oporowe podłoże betonowe pod hydranty, zasuwy i węzły
| 1408 - 01 | żeliwne. | m3 | 9.2
| Podstawa |  |  | Ilość |  |  | Cena
Lp. | wyceny | Opis robót | Jedn.miary | jednostek | Cena jedn. | Wartość | jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7
27. | KNR 2-18 | Rury stalowe osłonowe w gotowym wykopie Ć 273x7,1mm; szt.6
| 0105 - 05 |  | m | 52
28. | KNR 2-18 | Rury stalowe osłonowe w gotowym wykopie Ć 219x7,1mm; szt.1
| 0105 - 04 |  | m | 6
29. | kalkulacja | Wcinka w istniejący rurociąg PCW DN 110 i PCW DN 160 -
| własna | 4szt. | szt. | 3
1.3 Przewierty
[5 empty] | 20.43 | 0
30. | KSNR - 1 | Wykopy wykonywane na odkład koparką pod komory przewiertów
| 0205 - 02 | w gr. kat. III-IV |  |  | 478.44 | 0
|  | 19x(0,8+3,3)x0,5x1,8x6 = 420 | m3 | 664
31. | KSNR - 1 | Zasypywanie wykopów spycharką w gr. kat.III - IV |  |  | 394.84 | 0
| 0210 - 05 |  | m3 | 664
32. | KNR 2 -19 | Wykonanie ściany oporowej o nacisku do 150 T |  |  | 545.14 | 0
| 0109 - 03 |  | kpl. | 30
33. | KNR 2 -18 | Wykonanie przecisku o długości do 40 m. w gr. kat.III-IV |  |  | 5.2 | 0
| 0408 - 04 | rurą stalową o średnicy O 273x7,1 mm szt.12 | m. | 152
34. | KNR 2 - 18 | J.w lecz O 219x7,1 mm: szt 13
| 0408 - 03 |  | m. | 165
35. | KNR 2 - 18 | Wykonanie przecisku o długości do 20 m. w gr. kat.III-IV |  |  | 18 | 0
| 0408 - 01 | rurą stalową o średnicy O 273x7,1 mm szt 5 | m. | 63
36. | KNR 17 -01 | Uszczelnienie końcówek rur przewiertu o średnicy Ć 114 ÷ 273 |  |  | 5.6 | 0
| 0506 - 06 |  | szt. | 60
37. | KNR 2 - 18 | Rurki sygnalizacyjne z ruru stalowych ocynkowanych Ć 25 mm |  |  | 21.8 | 0
| 0904 - 01 |  | m. | 60
38. | KNR 17 - 01 | Umocnienie terenu wokół skrzynek do rurek sygnalizacyjnych
| 0506 - 06 | płytkami betonowymi prefabrykowanymi | szt. | 30
39. | KNR 2 - 18 | Skrzynki żeliwne do rurek sygnalizacyjnych
| 0301 - 01 |  | szt. | 30
Razem sieć wodociągowa
Podatek VAT 7%
Ogółem sieć wodociągowa
B. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
| Podstawa |  |  | Ilość |  |  | Cena
Lp. | wyceny | Opis robót | Jedn.miary | jednostek | 6.4 | #VALUE! | jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7
1.1 Roboty ziemne
1. | KSNR - 1 | Wykopy liniowe szer.0,8 ÷ 2,5mm o ścianach pionowych z ręcznym |  |  | 120 | 0
| 0307 - 03 | wydobyciem urobku w gr.suchych, gł.wykopu do 3m,grunt kat. I-II
|  | 808x0,9x1,65x0,30=360 | m3 | 360
2. | KSNR - 1 | J.w. lecz gr.kat. III-IV |  |  | 11.5 | 0
| 0304 - 04 | 808x0,9x1,65x0,70=840 | m3 | 840
3. | KSNR - 1 | Pełne umocnienie ścian wykopów z rozbiórką balami drewnianymi |  |  | 24 | 0
| 0316 - 01 | w gr.suchych. Wykopy o szer. 1m, gł.do 3m. kat. gruntu I-IV
|  | 808x1,70x2=2.747 | m2 | 2747
4. | KSNR - 1 | Zasypywanie wykopów szer.0,8 ÷ 2,5m o ścianach pionowych |  |  | 123 | 0
| 0310 - 03 | Głębokość wykopu do 3m, kat. gruntu I-II | m3 | 360
5. | KSNR - 1 | J.w. lecz gr.kat.III-IV |  |  | 98 | 0
| 0310 - 04 |  | m3 | 840
6. | KSNR - 1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
| 0205 - 01 | podsiębier. o poj.łyżki 0,25 ÷ 0,60m3, głębokość wykopu do 3m
grunt kat. I-II
|  | 3233x(3,47+0,5)x0,5x1,65x0,30=3177 | m3 | 3177
7. | KSNR - 1 | J.w. lecz gr.kat.III-IV
| 0205 - 02 | 3233x(2,48+0,5)x0,5x1,65x0,70+5564 | m3 | 5564
8. | KSNR - 1 | Zasypywanie spycharkami o mocy 75 KM wykopów podłużnych
| 0210 - 04 | warstwami gr. 35cm z zagęszczeniem ubijakami, grunt kat. I-II | m3 | 3177
9. | KSNR - 1 | J.w. lecz warstwami gr.25 cm, grunt kat. I-II
| 0210 - 05 |  | m3 | 5564
1.2 Rurociągi z uzbrojeniem
10. | KSNR - 4 | Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego PE o średnicy
| 1007 - 04 | zewnetrznej Ć 63mm | m. | 29
11. | KSNR - 4 | J.w. lecz rurociągi PE o średnicy Ć 50 mm
| 1007 - 03 |  | m. | 0
12. | KNR 2 - 18 | J.w. lecz rurociągi PE o średnicy Ć 40 mm
| 1007 - 02 |  | m. | 4075
| Podstawa |  |  | Ilość |  |  | Cena
Lp. | wyceny | Opis robót | Jedn.miary | jednostek | 6.4 | #VALUE! | jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7
13. | KNR 2 - 18 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej/nasady rurowe ,
| 0902 - 02 | opaski/ na istniejących rurociągach o średnicy Ć 160mm | szt. | 30
14. | KNR 2 - 18 | J.w. lecz o Ć 110mm |  |  | 16.5 | #REF!
| 0902 - 02 |  | szt. | 89
15. | kalkulacja | Zasuwki PE Ć 63 ÷ 40mm montowane na rurociągu PE 63 ÷ 40mm
| własna | Ć63 - szt. 1
|  | Ć40 - szt. 20 | szt. | 21
16. | KNR 2 - 18 | Skrzynki żeliwne do opasek i zasuw
| 0306 - 01 |  | szt. | 122
17. | KNR 17 - 01 | Umocnienie terenu wokół skrzynek płytkami betonowymi
| 0506 - 06 |  | szt. | 122
18. | KNR 2 - 19 | Oznakowanie trasy wodociągu na murze-50% |  |  |  | #REF!
| 0134 - 01 | na słupku-50% | szt. | 122 |  | #REF!
1.3 Wewnętrzne instalacje wodociągowe
19. | KSNR - 4 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych na |  |  |  | #REF!
| 0101 - 01 | ścianach budynków mieszkalnych o średnicy Ć 15mm | m. | 60
20. | KSNR - 4 | J.w. lecz Ć 20mm
| 0101 - 02 |  | m. | 110
21. | KSNR - 4 | J.w. lecz Ć 25mm
| 0101 - 03 |  | m. | 242
22. | KSNR - 4 | J.w. lecz Ć 32mm
| 0101 - 04 |  | m. | 484
23. | KSNR - 4 | Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej Ć 20mm
| 0112 - 01 |  | szt. | 121
24. | KSNR - 4 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej Ć 32mm
| 0107 - 04 |  | szt. | 121
25. | KSNR - 4 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej Ć 15mm z ruchomą
| 0107 - 04 | wylewką | szt. | 49
26. | KNR 2 - 15 | Dodatek za wykonanie podejścia do zaworów czerpalnych
| 0107 - 01 |  | szt. | 49
27. | KSNR - 8 | Demontaż urządzenia pompowo - hydroforowego lub trwałe
| 0127 - 02 | odcięcie hydroforu | szt. | 73
28. | KNR 2 - 19 | Przebicie rurociągów w ścianach betonowych o grubości 10 ÷ 15cm,
| 0216 - 02 | średnica przewodu do 50mm | szt. | 121
| Podstawa |  |  | Ilość |  |  | Cena
Lp. | wyceny | Opis robót | Jedn.miary | jednostek | 6.4 | #VALUE! | jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7
29. | KNR 2 - 16 | Izolacja rurociągów Ć 32mm taśmą "DENSO"
| 0619 - 03 |  | m2 | 40
30. | KNR 2 - 16 | Izolacja rurociągów Ć 32mm wełną mineralną w rurze
| 0306 - 02 | PCW Ć 110mm
|  | 40x1,2m=48m | m. | 48
31. | KNR 2 - 01 | Wykop ręczny tunelowy
| 0328 - 01 |  | m3 | 240
32. | KNR - 01 | Zasypywanie ręczne wykopów tunelowych
| 0329 - 01 |  | m3 | 240
33. | kalkulacja | Studzienka wodomierzowa z kręgów Ć 1200, h=2,0m z włazem typu
| własna | "Wałcz" i drabinką lub studzienka z polipropylenu Ć 600 | kpl. | 15
Razem przyłącza wodociągowe
Podatek VAT 7%
Ogółem sieć wodociągowa

## Przyłącza przedmiar
Cena jedn. | Wartość
6 | 7
6.92 | 0
13.53 | 0
5.11 | 0
3.61 | 0
5.03 | 0
2.04 | 0
2.95 | 0
1.5 | 0
2.5 | 0
7.4 | #REF!
6.2 | 0
15.8 | #REF!
14.84 | 0
69.5 | 0
63.5 | 0
24 | 0
18 | 0
5.6 | 0
35 | #REF!
16.5 | #REF!
11.5 | #REF!
7.89 | 0
9.16 | 0
11.1 | 0
13.64 | 0
17.09 | #REF!
143.3 | 0
15 | 0
15 | 0
9.5 | 0
23.5 | 0
8.5 | 0
25.5 | 0
12.5 | 0
8.4 | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Sieć kosztorys
| SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT | KOSZTORYS INWESTORSKI
na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami; zdanie inwestycyjne
ZDUNOWO - wieś Zdunowo gm.Załuski
SIEĆ WODOCIĄGOWA I PRZYŁĄCZA
| Podstawa |  |  | Ilość
Lp. | wyceny | Opis robót | Jedn.miary | jednostek | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I.1 Roboty ziemne.
1. | KSNR - 1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
| 0205 - 01 | podsiębier. o poj.łyżki 0,25 ÷ 0,60 m3, głębokość wykopu do 3m
grunt kat. I-II
|  | 1480x(3,22+0,5)x0,5x1,7x0,5 | m3 | 2340 | 2.04 | 4773.6
2. | KSNR - 1 | J.w. lecz gr.kat.III-IV
| 0205 - 02 | 1480x(2,54+0,5)x0,5x1,7x0,5 | m3 | 1912 | 2.95 | 5640.4
3. | KSNR - 1 | Zasypywanie spycharkami o mocy 75 KM wykopów podłużnych
| 0210 - 04 | warstwami gr. 35 cm z zagęszczeniem ubijakami, grunt kat. I-II | m3 | 2340 | 1.5 | 3510
4. | KSNR - 1 | J.w. lecz warstwami gr.25 cm, grunt kat. III-IV | m3 | 1912 | 2.5 | 4780
0210 - 05
1.2. Rurociągi z uzbrojeniem- sieć
5. | KSNR - 4 | Rurociągi PCW Ć 110 mm, ciśnieniowe, układane w gotowym | m. | 887 | 22.83 | 20250.21
| 1006 - 03 | wykopie o głębokości do 3m w gruncie o normalnej wilgotności
wraz z dezynfekcją, płukaniem, próbą szczelności i montażem
średniej ilości kształtek
6. | KSNR - 4 | J.w. lecz rurociągi PCW Ć 90 mm | m. | 30 | 20.43 | 612.9
1006 - 02
7. | KSNR - 4 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową, montopwane ręcznie | szt. | 4 | 478.44 | 1913.76
| 1202 - 03 | o średnicy Ć 110 mm
8. | KSNR - 4 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy Ć 80 mm | szt. | 6 | 545.14 | 3270.84
1208 - 03
9. | KNR 2-02 | Malowanie dwukrotne farbą olejną hydrantów | szt. | 6 | 5.2 | 31.2
1510 - 03
10. | KNR 17-01 | Umocnienie terenu wokół hydrantów , zasuw i skrzynek do rurek
| 0506 - 06 | sygnalizacyjnych płytkami betonowymi prefabrykowanymi
|  | 6+6+4 | szt. | 16 | 18 | 288
11. | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy tabliczkami informacyjnymi na murze budynku
| 0134 - 01 |  | szt. | 8 | 5.6 | 44.8
12. | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy tabliczkami informacyjnymi na słupku stal.
| 0134 - 02 |  | szt. | 8 | 21.8 | 174.4
13. | KSNR - 4 | Deskowanie bloków oporowych
| 1406 - 02 |  | m2 | 15 | 6.4 | 96
14. | KSNR - 4 | Bloki oporowe podłoże betonowe pod hydranty, zasuwy i węzły
| 1408 - 01 | żeliwne | m3 | 1.7 | 120 | 204
1.3 Przewierty
15. | KSNR - 1 | Wykopy wykonywane na odkład koparką pod komory przewiertów
| 0205 - 02 | w gr. kat. III-IV
|  | 3x(1,5+3,5)x0,5x2,0x4 | m3 | 60 | 2.95 | 177
16. | KSNR - 1 | Zasypywanie wykopów spycharką w gr. kat.I -II
| 0210 - 05 |  | m3 | 60 | 2.5 | 150
17. | KNR 2 -19 | Wykonanie ściany oporowej o nacisku do 150 T
| 0109 - 03 |  | kpl. | 3 | 1500 | 4500
18. | KNR 2 -18 | Wykonanie przewiertu o długości do 20 m. w gr. kat.III-IV
| 0408 - 01 | rura stalowa o średnicy Ć 114x5,6 mm | m. | 40 | 180 | 7200
19. | KNR 2 - 15 | Uszczelnienie końcówek rur przewiertu
| 0116 - 08 | o średnicy Ć 114x5,6 mm | szt. | 6 | 16.5 | 99
20. | KNR 2 - 18 | Rurki sygnalizacyjne z ruru stalowych ocynkowanych Ć25 mm
| 0904 - 01 |  | m. | 6 | 11.5 | 69
21. | KNR 17 -01 | Umocnienie terenu wokół skrzynek do ruruek sygnalizacyjnych
| 0506 - 06 | plytkami betonowymi prefabrykowanymi | szt. | 3 | 18 | 54
22. | KNR 2 - 18 | Skrzynki żeliwne do rurek sygnalizacyjnych
| 0301 - 01 |  | szt. | 3 | 24 | 72
1.4. Rurociągi z uzbrojeniem-przyłącza
23. | KSNR - 4 | Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego PE o średnicy
| 1007 - 01 | zewnętrznej Ć 50 ÷ 40 mm | m. | 563 | 6.2 | 3490.6
24. | KSNR - 4 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych
| 0101 - 04 | Ć 32 mm | m. | 33 | 14.84 | 489.72
25. | KNR - 2 - 18 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych/nasady rurowe,
| 0902 - 02 | opaski/ na istniejących rurociągach o średnicy Ć 110 mm | szt. | 11 | 69.5 | 764.5
26. | KNR 2 -18 | Skrzynki żeliwne do opasek i rurek sygnalizacyjnych
| 0306 - 01 |  | szt. | 11 | 24 | 264
27. | KNR 17-01 | Umocnienie terenu wokół skrzynek płytkami betonowymi
| 0506 - 06 |  | szt. | 11 | 18 | 198
28. | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociągu na murze
| 0134 - 01 |  | szt. | 11 | 5.6 | 61.6
1.5 Wewnętrzne instalacje wodociągowe
29. | KSNR - 4 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych
| 0101 - 01 | na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy Ć 15 mm | m. | 12 | 7.89 | 94.68
30. | KSNR - 4 | J.w. lecz Ć 20 mm
| 0101 - 02 |  | m. | 10 | 9.16 | 91.6
31. | KSNR - 4 | J.w. lecz Ć 25 mm
| 0101 - 03 |  | m. | 10 | 11.1 | 111
32. | KSNR - 4 | J.w. lecz Ć 32 mm
| 0101 - 04 |  | m. | 16 | 13.64 | 218.24
33. | KSNR - 4 | Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej Ć 20 mm
| 0112 - 01 |  | szt. | 12 | 143.3 | 1719.6
34. | KSNR - 4 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej Ć 32 mm
| 0107 - 04 |  | szt. | 12 | 15 | 180
35. | KSNR - 4 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej Ć 15 mm
| 0107 - 04 | z ruchomą wylewką | szt. | 8 | 15 | 120
36. | KNR 2 -15 | Dodatek za wykonanie podejścia do zaworów czerpalnych
| 0107 - 01 |  | szt. | 8 | 9.5 | 76
37. | KSNR - 8 | Demontaż urządzenia pompowo-hydroforowego lub trwałe
| 0127 - 02 | odcięcie hydroforu | szt. | 4 | 25 | 100
38. | KNR 2 - 19 | Przebicie rurociągów w ścianach betonowych o grubości
| 0216 - 02 | 10 15 cm, średnica przewodu do 50 mm | szt. | 8 | 23.5 | 188
39. | KNR 2 -16 | Izolacja rurociągów Ć 32 mm taśmą "Denso"
| 0619 - 03 |  | m2 | 5 | 8.5 | 42.5
40. | KNR 2 -16 | Izolacja rurociągów Ć 32 mm wełną mineralną w rurze
| 0306 - 02 | PCW Ć 110 mm 20x1,50 | m. | 8 | 25.5 | 204
41. | KNR 2 - 01 | Wykop ręczny tunelowy
| 0328 - 01 |  | m3 | 8 | 12.5 | 100
42. | KNR - 01 | Zasypywanie ręczne wykopów tunelowych
| 0329-01 |  | m3 | 8 | 8.4 | 67.2
43. | Analogia | Studzienka wodomierzowa z kręgów betonowych
|  | Ć 1000, h=2,0 m | kpl | 4 | 700 | 2800
|  | R a z e m sieć i przyłącza wodociągowe |  |  |  | 69292.35
|  | P o d a t e k V A T 7 % |  |  |  | 4850.4645
|  | O g ó ł e m sieć i przyłącza wodociągowe |  |  |  | 74142