Załuski, dnia 04.09.2017 r.

Nr 6220.4.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                         o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017. poz. 1405, przywołanej dalej jako „Uooś”), a także § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2017 poz. 1257)

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 65 m dla potrzeb podlewania upraw rolnych, na działce o nr ew. 134/1 w miejscowości Falbogi Wielkie, gmina Załuski.

Uzasadnienie

W dniu 05.07.2017 r. Łukasz Oleksiak, Zaręby 9, 05-180 Pomiechówek wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 65 m dla potrzeb nawadniania upraw rolnych, na działce o nr ew. 134/1 w miejscowości Falbogi Wielkie gmina Załuski . Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 Uooś.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt. 70  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71). Na podstawie art. 64 Uooś organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wyrażenie opinii                     w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Organy opiniujące opowiedziały się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego przedsięwzięcia  (pismo z dnia 21.07.2017 r. znak: ZNS-712-113/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku, opinia               z dnia 29.08.2017 r. Znak: WOOŚ-I.4240.715.2017.IP.4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie).

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, biorąc pod uwagę powyższe stanowiska, Wójt Gminy Załuski odstępuje  od nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 65 m, dla potrzeb podlewania upraw rolnych na działce o nr ew. 134/1 w miejscowości Falbogi Wielkie, gmina Załuski. Powierzchnia ww. działki wynosi 6,38 ha i stanowią ją zgodnie z wypisem z rejestru gruntów: grunty orne (RIVa – 3,93 ha, RIVb – 1,77 ha i  RV – 0,68 ha).

W otworze wiertniczym o głębokości 65 m, przewiduje się zamontowanie pompy głębinowej                       o wydajności rzeczywistej do 30 m3/h, wysokości podnoszenia do 120 m i mocy 10 kW. Na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej ustalone zostały zasoby eksploatacyjne ujęcia na           Q e=30 m3/h i Se=30 m. Zasięg leja depresji nie przekroczy 5 m. Na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego może zostać ograniczona wydajność pompy oraz pobór z zasobów warstwy wodonośnej.

Ujęcie wody wraz z obudową będzie zajmowało powierzchnię około 3 m2.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że woda pozyskiwana z projektowanej studni będzie wykorzystywana do podlewania upraw polowych. Inwestor przewiduje zastosowanie przewoźnej deszczowni. Nawadnianiu poddawane będą uprawy, zarówno na działce o nr ew. 134/1, jak również innych działkach dzierżawionych przez Inwestora. Łączna powierzchnia nawadniania wynosić będzie do 10 ha.

Postanowienie nie zawiera analizy dotyczącej gospodarowania wodą w rolnictwie, o której mowa      w § 3 ust. 1 pkt 88 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w prawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zgodnie  z wnioskiem Wójta Gminy Załuski oraz dokumentacją przedłożoną przez Inwestora.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, ż w zasięgu oddziaływania ujęcia nie ma innych ujęć wody.

W celu zabezpieczenia warstwy wodonośnej przed przedostawaniem się wzdłuż konstrukcji studni ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu, wylot studni ( kolumny filtrowej Ø 160 mm) zacementowani korkiem. Rura nadfiltrowa zostanie zabezpieczona szczelną głowicą stalową, na której zostanie zawieszona pompa głębinowa. Rura zostanie przykryta deklem stalowym. Głowica i wylot rury, znajdować się będzie w betonowej obudowie  o głębokości 1,3 m i średnicy 1,2 m, przykrytej włazem.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, na etapie eksploatacji, nie przewiduje się emisji do powietrza oraz hałasu w stopniu powodującym znaczne uciążliwości dla otoczenia.

Oddziaływanie ujęcia na środowisko limitowane będzie zasięgiem leja depresji studni. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie ma innych zarejestrowanych ujęć wód podziemnych eksploatujących ten sam poziom wodonośny.

W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniu, inwestor podał, że zarówno na etapie realizacji jak również eksploatacji ujęcia wody nie będą powstawały odpady.

Przy przewidywanym zainstalowaniu pompy głębinowej o maksymalnej mocy 10 kW i średnim czasie prowadzenia nawodnień około 8 godziny na dobę, zużycie energii elektrycznej oszacowano maksymalnie na około 80 kWh.

Teren pod przedmiotowa inwestycje położony jest poza obszarami objętymi ochrona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.)

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Forty Modlińskie PLH140020, znajduje się w odległości około 2,8 km w kierunku południowo – wschodnim, od planowanej inwestycji.

Obszar przewidziany pod inwestycję , znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, iż budowa studni będzie prowadzona w obrębie gruntów rolnych, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

P przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdza się, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

Przedmiotowe ujęcie położone jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200049, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły.

Stan ilościowy i chemiczny ww. wód podziemnych określony jest jako dobry. Ww. jednolita część wód podziemnych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Biorąc pod uwagę, ze pobór wód realizowany będzie z ujęcia czwartorzędowego oraz z uwagi na brak możliwości innego poboru wody, stwierdza się, że realizacja inwestycji nie została zidentyfikowana jako mogąca mieć bezpośredni wpływ na nieosiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód.

W przedłożonej dokumentacji zostały opisane różne metody ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji w zakresie m.in. ochrony wód oraz gospodarki wodno- ściekowej. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji wprowadzono warunki dotyczące charakterystycznych parametrów projektowanego ujęcia wody, warstwy z jakiej będzie pobierana woda i zasięgu oddziaływania studni.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

- Wnioskodawca

- Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

- a/a

Sporz. K. Obojska, tel. (23) 661 90 13 wew. 122