Załuski, dnia 15.07.2008 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest  „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy gm. Załuski”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR WRPG. 341/15/08

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

W opisie prac Inwestor polecił montaż wentylatora wywiewowego z kuchni. W przedmiarze brak jest tej pozycji. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Należy ująć wentylator wywiewowy w kuchni w ścianie bocznej.

Pytanie nr 2:

Brak w przedmiarze przewodów UTP, szafy krosowej, patchpanela, podłączenia centrali telefonicznej lub sygnałów miejscowych do sieci teleinformatycznej. Czy Wykonawca ma podłączyć do montowanych gniazd RJ45 istniejącą sieć?

Odpowiedź:

Należy ująć przewody UTP podłączone do istniejącej sieci teleinformatycznej wg osobistej wizji lokalnej.

Pytanie nr 3:

Proszę o wyjaśnienie informacji nt. instalacji zasilania awaryjnego w oprawach żarowych.

Odpowiedź:

Należy zastosować oprawy świetlówkowe np. PORTO 11W IP54 z modułem awaryjnym.

Pytanie nr 4:

Czy wykonanie instalacji dzwonkowej jest ujęte w przedmiarze / dzwonki z demontażu/ ?

Odpowiedź:

Dzwonki pozostają istniejące.

……………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)