SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU

# ROBÓT  OGÓLNOBUDOWLANYCH

- Nazwa zadania

Prace remontowe  w budynku Szkoły Podstawowej w  Stróżewie.

- Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest wykonanie remontu posadzek,  wymiana drzwi wewnętrznych oraz adaptacja pomieszczenia na sanitariat dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w  Stróżewie gm. Załuski.

Szczegółowy zakres robót remontowych do wykonania został przedstawiony w  przedmiarze robót.

- Informacja o terenie budowy.

Budowa zlokalizowana jest na działce Szkoły Podstawowej w Stróżewie.

- Organizacja robót

Od chwili przekazania Wykonawcy placu budowy pełna odpowiedzialność za teren robót ponosi Wykonawca. Osobą odpowiedzialną za organizację robót oraz zabezpieczenie placu budowy jest Kierownik Budowy.

- Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób aby ich uciążliwość była jak najmniejsza i ograniczała się jedynie do budynku i  terenu działki szkoły. Dostawa i składowanie materiałów może odbywać się jedynie na terenie działki szkoły lub w budynku szkoły i nie może to blokować ciągów komunikacyjnych ani stwarzać zagrożenia pożarowego.

- Warunki bezpieczeństwa pracy oraz ochrona p.poż.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami bhp i p.poż. obowiązującymi przy realizacji tego typu robót. Pracownicy muszą odbyć szkolenie w zakresie BHP oraz używać środków ochrony indywidualnej np. ubrania robocze, kaski itp. Zabrania się prowadzenia prac z otwartym ogniem, które mogłyby powodować bezpośrednie wystąpienie zagrożenia pożarowego.

- Klasyfikacja robót wg CPV.

Kod CPV

  - 45421134-2  -  instalowanie drzwi drewnianych

  - 45432100-5   - kładzenie i wykładanie podłóg

  - 45431200-9   - kładzenie glazury

  - 45300000-0   - roboty w zakresie instalacji budowlanych

  - 45310000-3   - roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

- Wymagania w zakresie materiałów budowlanych

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów zgodnie z dokumentacja kosztorysową (przedmiary robót).

Wszystkie zastosowane materiały oraz wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczające je do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych prawem certyfikatów, deklaracji zgodności, świadectw jakości i atestów.

Materiały i wyroby budowlane nie odpowiadające wymogom formalnym nie mogą być zastosowane i wbudowane podczas robót budowlano – remontowych.

- Wymagania w zakresie sprzętu, maszyn i środków transportowych.

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, maszyn i środków transportu jedynie takich, które nie powodują niekorzystnego wpływu na jakość prac oraz otoczenie  w czasie transportu. Sprzęt musi być dostosowany  do danego rodzaju robót, nie może być uszkodzony i musi posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania go, jeżeli przepisy wymagają takich dopuszczeń. Zabrania się wykonywania robót z użyciem maszyn przez osoby nie posiadające uprawnień do ich obsługi.

- Wymagania dotyczące zakresu i właściwości wykonania prac.

Zakres robót do wykonania jest następujący:

  - demontaż wykładzin z tworzyw sztucznych i dywanowych,

  - reperacja istniejących podłóg drewnianych z desek,

  - przybicie płyty paździerzowej twardej o grubości minimum 19 mm na istniejące podłogi z desek,

  - wykonanie podłóg z paneli podłogowych o wysokim stopniu odporności na ścieranie,

  - montaż listew przypodłogowych drewnianych o wysokości minimum 10 cm,

  - cyklinowanie i lakierowanie istniejącej podłogi drewnianej w pomieszczeniu lekcyjnym,

  - wymiana drzwi wewnętrznych z ościeżnicami drewnianymi w pomieszczeniach szkolnych,

  - obrobienie ościeży drzwiowych wraz z ich pomalowaniem,

  - montaż grzejnika co w korytarzyku przy sali gimnastycznej,

  - adaptacja pomieszczenia na sanitariat dla niepełnosprawnych w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych.

Prace muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją kosztorysową,

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami,

obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami współczesnej

wiedzy technicznej.

- Organizacja robót.

Szczegółowe zaplanowanie technologii i organizacji robót należy do obowiązków Wykonawcy. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za przyjętą technologię i organizację robót jest Kierownik Budowy.

Po zakończeniu wszystkich prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót oraz usunięcia ewentualnych strat lub szkód powstałych w wyniku realizacji przedmiotowego zadania.

- Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych.

Kontrola jakości obejmować będzie:

  - stwierdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji pracowników Wykonawcy,

  - stwierdzenie wykonania robót zgodnie z  przedmiarem robót, Polskimi Normami, oraz obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

  - weryfikacja przedkładanych dokumentów,

  - zapobieganie zastosowania wadliwych materiałów i wyrobów budowlanych,

  - kontrola realizacji zaleceń wydanych w trakcie realizacji robót.

Wszystkie wyniki badań i pomiarów wykonywanych w trakcie realizacji robót

należy dokumentować w formie pisemnych protokółów.

Odbiór robót obejmować będzie:

  - odbiór ilościowy i jakościowy wykonanych robót,

  - odbiór zastosowanych materiałów,

  - ocenę wizualną,

  - ocenę zgodności z dokumentacją  kosztorysową,

  - stwierdzenie zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z umową zawartą na roboty budowlane,

  - oceny protokółów z prób, badań i pomiarów,

  - weryfikacja kompletności dokumentów odbiorowych.

Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi częściowemu przez Inspektora Nadzoru przed ich zakryciem.

- Rozliczenie robót.

Rozliczenie robót i warunki płatności za wykonany przedmiot zamówienia zostaną określone w umowie.

- Dokumenty odniesienia.

  - Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 07 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami,

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2004 roku,

  - Ustawa „O wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004 roku,

  - Ustawa „O systemie oceny zgodności” z dnia 30 sierpnia 2002 roku,

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” z dnia 26 września 1997 roku,

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” z dnia 06 lutego 2003 roku,

  - „Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych”.