Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Załuski na lata 2012-2027

Gmina Załuski Powiat Płoński Województwo Mazowieckie

Załuski 2012

Spis treści

1. Podstawa prawna opracowania	4

2. Zakres opracowania	4

3. Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi	5

4. Ogólna charakterystyka gminy	13

4.1. Położenie i podział administracyjny gminy	13

4.2. Stan gospodarki na terenie gminy	17

4.3. Charakterystyka mieszkańców	20

4.4. Warunki klimatyczne na terenie gminy	26

4.5. Charakterystyka infrastruktury budowlanej	31

4.6.  Zamierzenia rozwojowe oraz potencjalne, prognozowane tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej na obszarze gminy Załuski	33

5. Stan zaopatrzenia gminy w ciepło	35

5.1. Stan obecny	35

5.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych	38

6. Stan zaopatrzenia gminy w gaz	39

6.1. Rynek gazu	39

6.2.  Stan obecny zaopatrzenia gminy w gaz	41

6.3. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie gminy	42

7. Stan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną	45

7.1. Stan obecny	45

7.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego	50

8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych	51

9. Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii	62

9.1. Energia wiatru	62

9.2. Energia słoneczna	66

9.3. Energia geotermalna	70

9.4. Energia wodna	73

9.5. Energia z biomasy	74

9.5.1. Biomasa z lasów	75

9.5.2. Biomasa z sadów	76

9.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z dróg	76

9.5.4. Biomasa ze słomy i siana	77

9.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych	80

10. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz	85

11. Stan zanieczyszczenia środowiska gminnego	92

12.  Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej	96

13. Podsumowanie i wnioski	96

14. Spis tabel	101

15. Spis rysunków	103

16. Spis wykresów	104

# 1. Podstawa prawna opracowania

Podstawę prawną opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Załuski na lata 2012-2027 stanowi art. 19 ust. 
1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r., 
Nr 54, poz. 348, tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie 
z którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń. Sporządza 
się go dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Poza tym należy wskazać, że zgodnie z art. 18 ust 1 wskazanej ustawy do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
na obszarze gminy;

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy,

co znalazło również swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentu.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst pierwotny: Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95, tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Tak więc podstawę prawną opracowania niniejszego dokumentu stanowią wskazane przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o samorządzie gminnym.

# 2. Zakres opracowania

Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) opracowany dokument zawiera:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji 
oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- zakres współpracy z innymi gminami.

# 3. Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi

W związku z przygotowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy wskazać, że kierunki rozwoju źródeł energii 
oraz inwestycje planowane do realizacji w ramach dokumentu wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających tę problematykę. Z tego względu w ramach niniejszego rozdziału przedstawione zostały akty prawne oraz dokumenty regulujące kwestie racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.  
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG

Zgodnie z zapisami dyrektywy 2006/32/WE sektor publiczny w poszczególnych państwach członkowskich, a więc także w Polsce, powinien dawać dobry przykład w zakresie inwestycji, utrzymania i innych wydatków na urządzenia zużywające energię, usługi energetyczne i inne środki poprawy efektywności energetycznej. Poza tym wskazano, że państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia oszczędności w zakresie wykorzystania energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania dyrektywy (licząc od 1 stycznia 2008 r.). Tak więc 
na terenie Polski, a zatem i gminy Załuski, konieczne jest wdrożenie przedsięwzięć wpływających na zmniejszenie wykorzystania energii oraz promujących wśród mieszkańców postawy związane z oszczędzaniem konwencjonalnych źródeł energii.

Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych

Celem wskazanej dyrektywy jest wspieranie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na wewnętrzny rynek energii elektrycznej oraz stworzenie podstaw do opracowania przyszłych ram Wspólnoty w tym przedmiocie. Zgodnie z jej zapisami Państwa Członkowskie mają obowiązek podejmowania działań w kierunku zwiększenia zużycia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii oraz promowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w systemie przesyłowym, dzięki czemu zapewniono gwarancję wykorzystania źródeł niekonwencjonalnych 
do produkcji energii elektrycznej.

Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE

Zgodnie ze wskazaniami dyrektywy 2003/54/WE Państwo Członkowskie może zobowiązać operatora systemu, aby dysponując instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, przyznawał pierwszeństwo tym instalacjom, które wykorzystują odnawialne źródła energii, odpady lub takie źródła, które produkują łącznie ciepło i elektryczność. W ten sposób 
w ramach dyrektywy Unia Europejska starała się zachęcić Państwa Członkowskie, w tym Polskę, do promowania produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.

Odnowiona Strategia UE dotycząca Trwałego Rozwoju

W ramach analizowanego dokumentu wskazane zostały cele odnoszące się do racjonalizacji wykorzystania energii oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie wykorzystywanych rodzajów energii na danym terenie. Do tych celów można zaliczyć:

- Cel ogólny: poprawić gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz unikać ich nadmiernej eksploatacji, z uwagi na pożytki ponoszone przez ekosystemy;

- Cel operacyjny: zwiększyć wydajność zasobów w celu zmniejszenia ogólnego zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz związane z nimi skutki ekologiczne wykorzystania surowców, a równocześnie wykorzystywać odnawialne zasoby naturalne w tempie nieprzekraczającym ich zdolności regeneracyjnych.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. uchwałą 
nr 202/2009.

W ramach wskazanego dokumentu przewidziano:

- w zakresie poprawy efektywności energetycznej:

- dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną;

- konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu 
UE-15;

- w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:

- racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego;

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych dostawców 
z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych;

- budowę magazynów ropy naftowej i paliw płynnych o pojemnościach zapewniających utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach kryzysowych;

- zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii;

- w zakresie dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej:

- przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych 
na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych;

- w zakresie rozwoju wykorzystania OZE:

- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej 
do poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych;

- osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji;

- ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną 
i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną;

- wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa;

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach;

- w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków:

- zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez 
to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen;

- w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko:

- ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego;

- ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych;

- ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych;

- minimalizację składowania odpadów przez jak najszersze wykorzystanie 
ich w gospodarce;

- zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

Program dla elektroenergetyki

Jednym z głównych celów programu jest realizacja zrównoważonego rozwoju gospodarki poprzez ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko zgodnie ze zobowiązaniami Traktatu Akcesyjnego i dyrektywami Unii Europejskiej oraz odnawialnych źródeł energii.

W ramach mechanizmów służących realizacji wskazanego celu przewidziano m.in.

- promowanie rozwoju wytwarzania energii w źródłach odnawialnych;

- ograniczenie emisji gazów, które będzie realizowane poprzez inwestycje w urządzenia redukujące tę emisję;

- wprowadzenie efektywnych systemów ograniczania emisji SO2 oraz NOx.

Polityka ekologiczna państwa do roku 2030 w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016

Polityka określa cele i kierunki działań na rzecz poprawy stanu środowiska.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

- rozwój i wdrożenie metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko 
dla dokumentów strategicznych;

- wdrażanie systemu ‘zielonych certyfikatów’ dla zamówień publicznych;

- promocja ‘zielonych miejsc pracy’ z wykorzystaniem funduszy europejskich 
oraz promocja transferu do Polski najnowszych technologii służących ochronie środowiska przez finansowanie projektów w ramach programów unijnych.

Poza tym Polska jest zobowiązana do przestrzegania wielu dyrektyw unijnych w zakresie powietrza i klimatu, w tym na podkreślenie zasługują:

- dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa LCP),

- dyrektywy CAFE,

- rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazy).

Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP wynika, że emisja z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MWc, już w 2008 r. 
nie powinna być wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx. Limity te dla 2010 r. wynoszą dla SO2 - 426 tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku 2012 wynoszą dla SO2 – 358 tys. ton, dla NOx - 239 tys. ton.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) została przyjęta uchwałą Nr 78/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r.

Inwestycje planowane do realizacji w ramach niniejszego dokumentu, zmierzające 
do racjonalizacji wykorzystania energii wpisują się w następujące zapisy Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020:

- Cel pośredni 4.: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitarnych;

- Kierunek działań 4.5.: Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego 
dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju, w ramach którego przewidziano realizacje działań przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym wód geotermalnych oraz ochrony powietrza.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego został przyjęty uchwałą Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 r.

Misją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 
jest stwarzanie warunków do osiągania spójności terytorialnej oraz trwałego 
i zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego, poprawy warunków życia jego mieszkańców, stałego zwiększania efektywności procesów gospodarczych 
i konkurencyjności regionu. Misja ta będzie realizowana przez trzy cele. Inwestycje będące przedmiotem dokumentu wpisują się w cel 2: Zapewnienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju województwa poprzez zachowanie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi systemami i elementami zagospodarowania przestrzennego (s. 64), ponieważ w jego ramach przewidziano m.in. ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Inwestycje wpisują się też w zakres:

- Polityki 2.3.: Poprawa warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego (s. 80-82), w ramach której przewidziano – w celu zachowania korzystnych warunków aerosanitarnych oraz uzyskania poprawy stanu czystości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z istniejących źródeł oraz prowadzenie przedsięwzięć zmierzających do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich 
jak energia słońca, wiatru, energia z biomasy, a także ograniczenie „niskiej emisji” poprzez zmianę czynnika grzewczego z paliwa stałego na gazowe lub olejowe.

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 
z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.

Program został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 19/07 z dnia 19 lutego 2007 r.

Misją sformułowaną w ramach Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego jest: poprawa jakości życia i bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców województwa mazowieckiego.

W ramach programu jako słabą stronę województwa w zakresie powietrza atmosferycznego uznano tendencję wzrostową emisji do powietrza dwutlenku siarki, dwutlenku węgla 
oraz pyłu zawieszonego (s. 106), spowodowaną m.in. przez zwiększanie zakresu tzw. niskiej emisji z lokalnych źródeł ciepła, co jest związane przede wszystkim z rozwojem budownictwa jednorodzinnego. W związku z tym konieczne jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz takich, które emitują mniejsze ilości zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Inwestycje będące przedmiotem dokumentu wpisują się ponadto w:

- Cel długoterminowy: Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza atmosferycznego;

- Cel strategiczny do 2014 r.: Osiągnięcie standardów jakości powietrza atmosferycznego;

- Kierunki działań (s. 113):

- eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych;

- zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii geotermalnej i biomasy;

- promocja ekologicznych nośników energii.

Strategia Rozwoju Powiatu Płońskiego na lata 2004 – 2013

Planowane na terenie gminy Załuski inwestycje są spójne z założeniami Strategia Rozwoju Powiatu Płońskiego, a mianowicie:

- Celem głównym: Poprawa poziomu życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój;

- Celem strategicznym 1: Zwiększenie konkurencyjności powiatu na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim:

  - Rozwój obszarów wiejskich

    - Rozwój alternatywnych źródeł energii

- Celem strategicznym 2: Poprawa warunków życia mieszkańców:

  - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego

    - Poprawa jakości powietrza

Lokalny Plan Rozwoju Powiatu Płońskiego na lata 2004-2013

Planowane na terenie gminy Załuski inwestycje są spójne z założeniami Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Płońskiego, a mianowicie:

- Celem strategicznym:

II. Poprawa warunków życia mieszkańców powiatu

- Kierunkiem działania:

- Poprawa jakości środowiska naturalnego

- Zadaniem:

13. Wzmocnienie współpracy z gminami i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi w zakresie ochrony środowiska.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Załuski na lata 2004-2012

Planowane w ramach niniejszego dokumentu inwestycje wpisują się w następujące cele ujęte w Programie Ochrony Środowiska dla gminy Załuski:

- Cel nadrzędny: Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gminy Załuski i zwiększenie atrakcyjności gminy poprzez rozwój infrastruktury, nowoczesnego rolnictwa oraz poprawę jakości środowiska przyrodniczego.

- Priorytety ekologiczne:

- efektywna ochrona przyrody,

- rozwój edukacji ekologicznej,

- Cel główny z zakresu poprawy powietrza atmosferycznego w gminie: ograniczanie udziału indywidualnych palenisk węglowych w strukturze systemu oraz promocja stosowania ekologicznych paliw.

- Cele szczegółowe:

- spalanie węgla o korzystnych dla środowiska parametrach takich jak: zmniejszona zawartość siarki, niska zawartość popiołu, wysoka wartość opałowa,

- przechodzenie na paliwo olejowe lub gazowe,

- dążenie  do  ograniczania  strat  energii  wytworzonej (uszczelnianie 
i usprawnianie sieci przesyłowych, poprawa parametrów energetycznych budynków w szczególności mieszkalnych - termoizolacja),

- zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii  (np. wykorzystanie biomasy roślinnej),

- termoizolacja elewacji budynków i elementów stolarki okiennej i drzwi,

- stosowanie w budownictwie materiałów o wysokim współczynniku izolacyjności cieplnej,

- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie oszczędnego    gospodarowania    energią,    korzystania z proekologicznych nośników energii jak również możliwości korzystnego finansowania (dofinansowanie lub preferencyjne kredytowanie termomodernizacji budynków i modernizacji kotłów i palenisk),

- promocja stosowania nowoczesnych rozwiązań w komunikacji i pojazdach,

- stosowanie w pojazdach benzyny bezołowiowej, biopaliw i gazu.

Strategia Rozwoju Gminy Załuski na lata 2004-2014

Planowane w ramach niniejszego dokumentu inwestycje wpisują się w następujące cele ujęte w Strategii Rozwoju dla gminy Załuski:

- Cele z zakresu poprawy powietrza atmosferycznego w gminie: Zmniejszenie dyskomfortu powstającego w wyniku przedostawania się gazów złowonnych do powietrza;

- Cele szczegółowe:

- spalanie węgla o korzystnych dla środowiska parametrach takich jak: zmniejszona zawartość siarki, niska zawartość popiołu, wysoka wartość opałowa,

- przechodzenie na paliwo olejowe lub gazowe,

- dążenie  do  ograniczania  strat  energii  wytworzonej (uszczelnianie       
i usprawnianie sieci przesyłowych, poprawa parametrów energetycznych budynków w szczególności mieszkalnych - termoizolacja),

- zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii  (np. wykorzystanie biomasy roślinnej), termoizolacja elewacji budynków i elementów stolarki okiennej  
i drzwi,

- stosowanie w budownictwie materiałów o wysokim współczynniku izolacyjności cieplnej,

- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie oszczędnego    gospodarowania    energią,    korzystania z proekologicznych nośników energii jak również możliwości korzystnego finansowania (dofinansowanie lub preferencyjne kredytowanie termomodernizacji budynków i modernizacji kotłów i palenisk),

- promocja stosowania nowoczesnych rozwiązań w komunikacji i pojazdach,

- stosowanie w pojazdach benzyny bezołowiowej, biopaliw i gazu.

# 4. Ogólna charakterystyka gminy

## 4.1. Położenie i podział administracyjny gminy

Gmina Załuski to gmina wiejska, położona przy południowo – wschodniej granicy powiatu płońskiego, na terenie województwa mazowieckiego.

Rysunek 1. Położenie gminy na tle województwa i powiatu

Źródło: www.zpp.pl

Gmina Załuski położona jest na obszarze określanym Zielonymi Płucami Polski, czyli inaczej mówiąc obszarze wyodrębnionym w planie przestrzennego zagospodarowania kraju 
ze względu na szczególne znaczenie dla funkcjonowania przyrody całej Polski oraz występowanie na nim wielu cennych obiektów przyrodniczych i terenów wypoczynkowych. Jak widać na mapie teren Zielonych Płuc Polski obejmuję północno – wschodnią część Polski, a w jego skład wchodzą województwo podlaskie, województwo warmińsko – mazurskie, północna część województwa mazowieckiego, a także część województwa pomorskiego i kujawsko – pomorskiego.

Rysunek 2.  Gmina Załuski na terenie obszaru Zielonych Płuc Polski

Źródło: http://emazury.com/

W dobie powszechnej globalizacji na znaczeniu zyskują obszary o unikatowych cechach środowiska zarówno przyrodniczego, jak i kulturowego. Owa wyjątkowość zaczyna stawać się wartością, która nie tylko trzeba chronić, ale również należy odpowiednią ją wykorzystywać do promowania danego terytorium. Do cech wyróżniających obszar Zielonych Płuc Polski możemy zaliczyć: niską gęstość zaludnienia i dostosowaną 
do warunków naturalnych zrównoważoną sieć osadniczą; spokój i czyste powietrze; dobrą jakość środowiska przyrodniczego; unikatową różnorodność systemu przyrodniczego; atrakcyjne kompleksy lasów, jezior i użytków zielonych;  możliwość obcowania z przyrodą nie zmienioną przez cywilizację; bogactwo oraz różnorodność kultur i obyczajów; dobrą tradycyjną kuchnię; rozwijającą się infrastrukturę usługową; potencjał akademicki; dobre warunki do produkcji zdrowej żywności i lokalizacji „czystego przemysłu”.

Gmina Załuski zajmuje powierzchnię 112 km2, co z kolei stanowi 8,09 % ogólnej powierzchni powiatu płońskiego. W jej sąsiedztwie znajduję się pięć gmin: Czerwińsk n/Wisłą, Naruszewo, Płońsk i Joniec (powiat płoński) oraz gmina Zakroczym (powiat nowodworski).

Z punktu widzenia turystyki, gmina Załuski ma kilka dużych atutów, do których należą: przede wszystkim bliskość Warszawy, położenie w otoczeniu lasów oraz czyste powietrze 
ze względu na słabo rozwinięty przemysł w regionie. W samym środku wsi Załuski znajdują się dwa stawy, wykorzystywane przez mieszkańców w celach rekreacyjnych i wędkarskich. Na terenie gminy Załuski znajdują się godne odwiedzenia zabytki. Od zachodniej strony miejscowość Załuski graniczy ze wsią Zdunowo, gdzie w otoczeniu odrestaurowanego parku krajobrazowego z początku XIX wieku z lipową aleją znajduje się piękny, eklektyczny dworek z  początku XX w.

W Szczytnie natomiast można zobaczyć park krajobrazowy o powierzchni 10,8 ha, 
na terenie którego znajdują się trzy stawy o łącznej powierzchni 0,9 ha. Co więcej na terenie miejscowości znajduje się dawny ogród dworski, bogaty drzewostan w wieku 40-120 lat 
z rodzimymi gatunkami, rośnie modrzew polski, a także wiekowe buki.

W pobliskim Kroczewie znajduje się krajobrazowy park podworski z drugiej połowy XIX w. 
z dwoma stawami oraz ślady fundamentów dworu rodziny Czarnowskich. W parku można zobaczyć bogaty, dobrze zachowany drzewostan, w przewadze z gatunkami rodzimymi 
w wieku 40-200 lat z dominacją starodrzewu (120 lat).

W miejscowości Kamienica znajduje się zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Opatrzności Bożej, który obejmuje: kościół murowany (1936-1950), dzwonnicę murowaną, cmentarz przykościelny, plebanię murowaną z 1927 r., pozostałości parku dworskiego 
z XIX w. oraz parafialny cmentarz rzymsko–katolicki z drugiej połowy XIX w.

W miejscowości Kroczewo znajduje się Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej obejmujący: kościół murowany z  XV/XX w., cmentarz przykościelny, plebanię murowaną z ok. 1920 r., budynki gospodarcze przy plebani z przełomu XIX/XX w. oraz park podworski z drugiej połowy XIX w.

Nieopodal parku w Zdunowie znajduje się przepiękna aleja drzew w skład której wchodzi 158 lip drobnolistnych. Innymi pomnikami przyrody, które zachwycają swą urodą są: sosna pospolita w Gostolinie oraz potężny dąb szypułkowy rosnący tuż przy plebanii w Kroczewie. 
Dużą ilością pomników przyrody może poszczycić się miejscowość Wrońska Stare, gdzie rosną cztery dęby szypułkowe oraz buk pospolity. Są to drzewa o obwodach pni dochodzących do 400 cm. Na terenie gminy znajduje się również wiele małych fragmentów terenu szczególnie cennych dla lokalnej przyrody. Trzy takie fragmenty przyrodnicze objęto ochroną poprzez ustanowienie użytków ekologicznych. Są to niewielkie mokradła (bagna) funkcjonujące jako lokalne ostoje faunistycznie i lęgowiska ptaków.

Gmina Załuski znajduje się w zasięgu oddziaływania miasta Płońska, a odległość ośrodka gminnego od miasta wynosi ok. 16 km. Niewiele większą odległość mieszkańcy Gminy muszą pokonać do miasta Nowy Dwór Mazowiecki, natomiast magistralna linia kolejowa relacji Warszawa – Gdańsk oddalona jest o 18 km, a Warszawa o 40 km. Gmina leży po obu stronach międzynarodowej trasy E77, czyli drogi krajowej nr 7 relacji Warszawa-Gdańsk. Przez obszar Gminy przebiega droga wojewódzka nr 571 relacji Naruszewo - Nasielsk oraz sieć dróg powiatowych.

Gmina dzieli się na 30 sołectw: Falbogi Wielkie, Gostolin, Kamienica, Kamienica-Wygoda, Karolinowo, Koryciska, Kroczewo, Michałówek, Naborowo, Naborowo-Parcele, Naborówiec, Niepiekła, Nowe Olszyny, Nowe Wrońska, Przyborowice Dolne, Przyborowice Górne, Sadówiec, Słotwin, Smólska, Sobole, Stare Olszyny, Stare Wrońska, Stróżewo, Szczytniki, Szczytno, Wilamy, Wojny, Załuski, Zdunowo, Złotopolice.

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w tabeli 1 na terenie gminy Załuski przeważają użytki rolne, które stanowią 79,04% powierzchni gminy, pozostałe grunty i nieużytki - 12,93%, 
a lasy i grunty leśne pokrywają 8,03% powierzchni gminy.

Tabela 1. Struktura zagospodarowania gruntów gminy

| Wyszczególnienie | J. m. | 2005 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| użytki rolne, w tym | ha | 8 825 | 79,04 |
| grunty orne | ha | 7 413 | 66,4 |
| sady | ha | 650 | 5,82 |
| łąki: | ha | 488 | 4,37 |
| pastwiska: | ha | 274 | 2,45 |
| lasy i grunty leśne | ha | 897 | 8,03 |
| pozostałe grunty i nieużytki | ha | 1 443 | 12,93 |
| razem | ha | 11 165 | 100 |

Źródło: Dane GUS

## 4.2. Stan gospodarki na terenie gminy

Gmina Załuski jest gminą o znaczących funkcjach: mieszkaniowych, turystycznych, rekreacyjno-wypoczynkowych i usługowo-produkcyjnych. Rolnictwo odgrywa istotną rolę,
a pod względem przydatności rolniczej dominują gleby zaliczane do kompleksów 5-go (żytni dobry), i 6-go (żytni słaby), które zajmują ok. 65% gruntów ornych i występują na obszarze całej gminy. Natomiast przez mieszkańców Warszawy Gmina jest postrzegana jako atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji.

Tabela 2. Podmioty gospodarcze działające na terenie gminy Załuski w latach 2005 – 2010

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | jed. gosp. | 273 | 280 | 286 | 294 | 278 | 298 |
| sektor publiczny - ogółem | jed. gosp. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego | jed. gosp. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| sektor prywatny - ogółem | jed. gosp. | 259 | 266 | 272 | 280 | 264 | 284 |
| sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | jed. gosp. | 221 | 227 | 230 | 238 | 223 | 237 |
| sektor prywatny - spółki handlowe | jed. gosp. | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 |
| sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | jed. gosp. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| sektor prywatny - spółdzielnie | jed. gosp. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| sektor prywatny - fundacje | jed. gosp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne | jed. gosp. | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Źródło: Dane GUS

W gminie Załuski – zgodnie z danymi GUS – w 2010 r. działało 298 podmiotów gospodarczych. Analizując dane z tabeli możemy zauważyć, że do 2008 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej systematycznie wzrastała (liczba podmiotów wzrosła w tym czasie 
o 21 przedsiębiorstw, w ujęciu procentowym wzrost ten wyniósł – 7,7 %), jednak w 2009 r. nagle spadła o 5,44% co mogło być podyktowane ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. W 2010 r. na terenie Gminy ponownie odnotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych i finalnie ich liczba w porównaniu z rokiem bazowym zwiększyła się o 9,16 %.

Wykres 1. Podmioty gospodarcze wg sektora własności w latach 2005 – 2010

Źródło: GUS

Analizując rodzaj własności lokalnych przedsiębiorstw, jednoznacznie należy stwierdzić znaczącą przewagę przedsiębiorstw prywatnych. W 2010 r. przedsiębiorstwa sektora prywatnego stanowiły łącznie 95,3% podmiotów gospodarki narodowej ogółem. Strukturę działalności gospodarczej prowadzonej w gminie Załuski zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, prezentuje tabela 2.

Prywatna działalność gospodarcza prowadzona w gminie Załuski koncentruje 
się na handlu, budownictwie, rolnictwie, przetwórstwie oraz transporcie. Strukturę działalności gospodarczej prowadzonej w gminie prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Wykaz podmiotów gospodarczych na terenie gminy Załuski wg sekcji PKD 2004

| PKD 2004 | Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Rolnictwo | 25 | 27 | 29 | 27 | 23 |
| C | Górnictwo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D | Przetwórstwo przemysłowe | 28 | 25 | 26 | 24 | 25 |
| F | Budownictwo | 29 | 30 | 30 | 34 | 30 |
| G | Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów | 100 | 100 | 98 | 97 | 90 |
| H | Hotele i restauracje | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| I | Transport, gospodarka magazynowa, łączność | 23 | 23 | 25 | 29 | 25 |
| J | Pośrednictwo finansowe | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| K | Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| L | Ubezpieczenia | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| M | Edukacja | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| N | Ochrona zdrowia | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| O | Działalność usługowa komunalna, społeczna, pozostała | 24 | 25 | 28 | 29 | 28 |
| RAZEM | 273 | 280 | 286 | 294 | 278 |

Źródło: Dane GUS

Wykres 2. Struktura działalności gospodarczej na terenie gminy Załuski w 2010 roku

Źródło: Dane GUS.

Legenda:

| A | Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo |
| --- | --- |
| B | Górnictwo i wydobywanie |
| C | Przetwórstwo przemysłowe |
| E | Dostawa Wody.; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją |
| F | Budownictwo |
| G | Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle |
| H | Transport i gospodarka magazynowa |
| I | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
| J | Informacja i komunikacja |
| K | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa |
| L | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości |
| M | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna |
| N | Działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierająca |
| O | Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
| P | Edukacja |
| Q | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna |
| R | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją |
| S | Pozostała działalność usługowa |

## 4.3. Charakterystyka mieszkańców

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój jednostek samorządu terytorialnego jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Trzeba zauważyć, 
że przyrost liczby ludności to przyrost liczby konsumentów, a zatem wzrost zapotrzebowania na energię i jej nośniki.

Ogólna liczba ludności w gminie Załuski na koniec 2010 roku wynosiła 5 451 osób, z czego kobiety stanowią 50,56%, a mężczyźni 49,44%. Zmiany struktury demograficznej w latach 2005-2010 prezentuje tabela 4.

Tabela 4. Struktura demograficzna Załuski w latach 2005 – 2010

| Wyszczególnienie | Jedn. miary | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność |
| ogółem | osoba | 5451 | 5433 | 5454 | 5453 | 5482 | 5465 |
| mężczyźni | osoba | 2671 | 2671 | 2696 | 2700 | 2721 | 2702 |
| kobiety | osoba | 2780 | 2762 | 2758 | 2753 | 2761 | 2763 |
| Przyrost naturalny |
| ogółem | - | -6 | 1 | -9 | 7 | -19 | -10 |
| mężczyźni | - | 0 | 8 | 0 | 0 | -17 | -9 |
| kobiety | - | -6 | -7 | -9 | 7 | -2 | -1 |
| Wskaźnik obciążenia demograficznego |
| ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | osoba | 69,0 | 67,2 | 66,1 | 63,9 | 63,0 | 61,2 |
| ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym | osoba | 69,8 | 70,8 | 71,3 | 71,9 | 72,2 | 73,9 |
| ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | osoba | 28,4 | 27,9 | 27,5 | 26,7 | 26,4 | 26,0 |
| Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem |
| w wieku przedprodukcyjnym | % | 24,1 | 23,5 | 23,2 | 22,7 | 22,4 | 21,8 |
| w wieku produkcyjnym | % | 59,2 | 59,8 | 60,2 | 61,0 | 61,4 | 62,1 |
| w wieku poprodukcyjnym | % | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,3 | 16,2 | 16,1 |
| Wskaźniki modułu gminnego |
| ludność na 1 km2 (gęstość zaludnienia) | osoba | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 |
| kobiety na 100 mężczyzn | osoba | 104 | 103 | 102 | 102 | 101 | 102 |
| małżeństwa na 1000 ludności | - | 5,4 | 5,8 | 6,4 | 7,6 | 4,9 | 5,8 |
| urodzenia żywe na 1000 ludności | - | 10,2 | 11,8 | 12,4 | 11,6 | 14,3 | 10,7 |
| zgony na 1000 ludności | - | 12,0 | 12,9 | 12,2 | 13,3 | 13,1 | 14,1 |
| przyrost naturalny na 1000 ludności | - | -1,8 | -1,1 | 0,2 | -1,6 | 1,3 | -3,4 |

Źródło: Dane GUS.

Powyższe dane pokazują, że liczba mieszkańców gminy utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie i taka tendencja utrzymuje się zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Dodatkowo można zaobserwować, że w każdym  z prezentowanym w tabeli roku kobiety stanowią ok. 51% całej ludności gminy, a mężczyźni ok. 49 %.

Z danych zaprezentowanych w tabeli nr 5 wynika, że największa liczba ludności – 621 osób – zamieszkuje miejscowość Kroczewo. Następnymi w kolejności miejscowościami najliczniejsza pod względem mieszkańców są Załuski – 434 osób,  Kamienica – 395 osób oraz Zdunowo – 380 osób.

Tabela 5. Zestawienie liczby mieszkańców na terenie poszczególnych miejscowości gminy Załuski

| Nazwa miejscowości | Liczba osób zamieszkujących miejscowość (stan na 31.12.2010 r.) |
| --- | --- |
| Falbogi Wielkie | 47 |
| Gostolin | 124 |
| Kamienica | 395 |
| Kamienica Wygoda | 127 |
| Karolinowo | 165 |
| Koryciska | 119 |
| Kroczewo | 621 |
| Michałówek | 136 |
| Naborowo | 173 |
| Naborowo – Parcele | 82 |
| Naborówiec | 213 |
| Niepiekła | 145 |
| Nowe Olszyny | 112 |
| Nowe Wrońska | 236 |
| Przyborowice Dolne | 117 |
| Przyborowice Górne | 99 |
| Sadówiec | 76 |
| Słotwin | 171 |
| Smulska | 142 |
| Sobole | 127 |
| Stare Olszyny | 164 |
| Stare Wrońska | 153 |
| Stróżewo | 293 |
| Szczytniki | 128 |
| Szczytno | 286 |
| Wilamy | 163 |
| Wojny | 65 |
| Załuski | 434 |
| Zdunowo | 380 |
| Złotopolice | 275 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Załuski

Czynniki demograficzne mają olbrzymi wpływ na tempo rozwoju społeczno-gospodarczego danej jednostki terytorialnej. Jednym z tych czynników jest przyrost naturalny. Gmina Załuski w latach 2009 – 2010 boryka się z ujemnym przyrostem naturalnym. Co prawda w 2010 roku owy ujemny przyrost naturalny zmniejszył się w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak 
w gminie utrzymuję się niekorzystna sytuacji przewagi liczby zgonów nad liczbą urodzeń.

Struktura wiekowa mieszkańców Gminy charakteryzuje się systematycznym spadkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym (spadek o 2,3% w porównaniu z rokiem 2005) oraz poprodukcyjnym (spadek o 0,7% w porównaniu z rokiem 2005) oraz wzrostem ludności 
w wieku produkcyjnym (wzrost o 2,9% w porównaniu z rokiem 2005). Można jednak wnioskować, że skoro sześć kolejnych lat przynosiło spadek ludności w wieku przedprodukcyjnym, to w niedługim okresie zmniejszy się również liczba ludności w wieku produkcyjnym, dodatkowo coraz więcej osób zacznie odchodzić na emerytury, co przyczyni się z kolei do wzrostu liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Nie jest to zjawisko korzystne i w połączeniu z ujemnym przyrostem naturalnym może świadczyć o starzeniu się społeczeństwa lokalnego, co pociąga za sobą wiele konsekwencji. Znaczna część dochodów gminy będzie, bowiem musiała być kierowana na zapewnienie odpowiednich warunków życia osobom w starszym wieku (np. opieka społeczna). Starzejące się społeczeństwo to także malejące przyrosty zasobów pracy. Poza tym wzrost liczby osób starszych prowadzi do zmiany struktury popytu – wpływa na mniejszy popyt na „nowinki” technologiczne, 
a większy na szeroką gamę usług związanych z opieką społeczną. W celu dalszego przyrostu liczby osób w wieku produkcyjnym równoważących wzrastającą ilość osób w wieku poprodukcyjnym ważne jest przeprowadzanie inwestycji mających w celu dalszego przyciągania na teren gminy młodych, dobrze wykształconych mieszkańców, którzy zapewnią dodatkowe przychody dla budżetu gminy.

Tabela 6. Kierunki migracji ludności - dane dla gminy Załuski

| Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zameldowania |
| ogółem | 69 | 72 | 83 | 58 | 65 | 48 |
| z miast | 39 | 43 | 52 | 28 | 31 | 23 |
| ze wsi | 30 | 29 | 31 | 29 | 34 | 25 |
| z zagranicy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| wymeldowania |
| ogółem | 34 | 80 | 77 | 54 | 46 | 47 |
| do miast | 19 | 47 | 51 | 26 | 20 | 26 |
| na wieś | 15 | 32 | 26 | 27 | 26 | 21 |
| za granicę | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| saldo migracji wewnętrznych |
| ogółem | 35 | -8 | 6 | 4 | 19 | 1 |
| z miast | 20 | -4 | 1 | 2 | 11 | -3 |
| ze wsi | 15 | -3 | 5 | 2 | 8 | 4 |
| z zagranicy | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Dane GUS.

Dane GUS dotyczące kierunków migracji mieszkańców gminy Załuski, zebrane w tabeli 6 wskazują, że kierunkami migracji są zarówno obszary wiejskie jak i miasta. W roku 2010 
na terenie gminy Załuski spośród wszystkich nowo zameldowanych osób 52% stanowili mieszkańcy z obszarów wiejskich, a 48% mieszkańcy z miast. W przypadku wymeldowań sytuacja była odwrotna tzn. więcej osób wymeldowało się do miast (55%) niż na wieś (45%).  Można jednak zaobserwować, że saldo migracji wewnętrznych jest raczej niekorzystne 
i wskazuje, ze coraz mniej osób chce mieszkać na terenie gminy Załuski.

Tabela 7. Liczba ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju 
w latach 2004 - 2010

Źródło: Dane GUS

Tabela 8. Urodzenia na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju w latach 2004-2010

Źródło: Dane GUS

W latach 2004-2010 liczba mieszkańców województwa mazowieckiego zwiększyła 
się o 1,88% (1,57% w przypadku mężczyzn i 2,17% w przypadku kobiet). W przypadku Polski, liczba ludności w analizowanym okresie wzrosła o 0,07% (zmalała o 0,14% 
w przypadku mężczyzn i wzrosła 0,26% w przypadku kobiet). W związku z tym należy stwierdzić, że istotne jest podejmowanie dalszych działań mających na celu przyciągnięcie na ten teren nowych mieszkańców, dla których istotne znaczenie ma także stan środowiska przyrodniczego oraz dostępność do podstawowej infrastruktury społecznej i technicznej. 
Nie można zatem zaniechać podejmowania prac inwestycyjnych związanych m.in. 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii nieprzyczyniających się do pogorszenia stanu środowiska oraz innych prac związanych z przeprowadzeniem robót termomodernizacyjnych, dzięki którym zmniejszeniu ulegnie ilość paliw zużywanych 
do ogrzania obiektów, a to niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Na podstawie danych o liczbie ludności na terenie gminy Załuski w latach 2005 – 2010 
a także na podstawie prognozy liczby ludności na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego opracowanej przez GUS, wykonano prognozę demograficzną dla Gminy 
do roku 2027 przedstawioną w tabeli 9.

Tabela 9. Prognoza liczby ludności gminy

| Lata | Trend dla obszarów wiejskich województwa mazowieckiego | Liczba ludności na obszarach wiejskich - gmina Załuski |
| --- | --- | --- |
| 2010 | - | 5 465 |
| 2011 | 1,001781 | 5 475 |
| 2012 | 1,003041 | 5 491 |
| 2013 | 1,002593 | 5 506 |
| 2014 | 1,002235 | 5 518 |
| 2015 | 1,001945 | 5 529 |
| 2016 | 1,001603 | 5 538 |
| 2017 | 1,001245 | 5 544 |
| 2018 | 1,000844 | 5 549 |
| 2019 | 1,000444 | 5 552 |
| 2020 | 1,000089 | 5 552 |
| 2021 | 0,999882 | 5 551 |
| 2022 | 0,999666 | 5 550 |
| 2023 | 0,999431 | 5 546 |
| 2024 | 0,99917 | 5 542 |
| 2025 | 0,998916 | 5 536 |
| 2026 | 0,998643 | 5 528 |
| 2027 | 0,99837 | 5 519 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie długoterminowej prognozy liczby ludności opracowanej przez GUS

Wykres 3. Prognoza liczby ludności na terenie gminy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie długoterminowej prognozy liczby ludności opracowanej przez GUS

## 4.4. Warunki klimatyczne na terenie gminy

Gmina Załuski leży w „środkowej” dzielnicy klimatycznej, a dokładniej w północno wschodniej części tej dzielnicy. Pod względem klimatycznym obszar gminy Załuski charakteryzują:

- średnia temperatura powietrza – 7,30 C;

- średnia temperatura lutego  -3,70 C, lipca +17,80 C;

- okres wegetacyjny -  210-220  dni;

- pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 50-60 dni w roku;

- dni z przymrozkiem jest średnio 100-110 w roku;

- średnia roczna suma opadów atmosferycznych utrzymuje się poniżej 500 mm;

- dominują wiatry o kierunkach zachodnich (SW i W), według siły wiatr słaby (2-5 m/s).

Rysunek 3. Dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski wg R. Gumińskiego

Źródło: www.acta-agrophysica.org

Legenda:

| Dzielnica rolniczo-klimatyczna |
| --- |
| Szczecińska | XII. Lubelska |
| Zachodniobałtycka | XIII. Chełmska |
| Wschodniobałtycka | XIV. Wrocławska |
| Pomorska | XV. Częstochowsko- Kielecka |
| Mazurska | XVI. Tarnowska |
| Nadnotecka | XVII. Sandomiersko - Rzeszowska |
| Środkowa | XVIII. Podsudecka |
| Zachodnia | XIX. Podkarpacka |
| Wschodnia | XX. Sudecka |
| Łódzka | XXI. Karpacka |
| Radomska |  |

Rysunek 4. Średnia temperatura roczna na terenie Polski

Źródło: www.wiking.edu.pl

Rysunek 5. Średnie roczne opady na terenie Polski

Źródło: www.wiking.edu.pl

Rysunek 6. Średnia długość okresu wegetacji na terenie Polski

Źródło: www.acta-agrophysica.org

Rysunek 7. Liczba dni przymrozkowych na terenie Polski (t min <  0°C)

Źródło: www.imgw.pl

Gmina Załuski usytuowana jest w III strefie klimatycznej, w której obliczeniowa temperatura zewnętrzna dla potrzeb ogrzewania, zgodnie z PN-EN 12831, wynosi -200C, co graficznie prezentuje rysunek 8.

Rysunek 8. Podział Polski na strefy klimatyczne

Źródło: PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach
 - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

Średnioroczna liczba stopniodni, wykorzystywana do obliczeń w audytach energetycznych zgodnie z PN-EN ISO 13790, wynosi dla gminy Załuski 3 655,30/rok. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] właściwe dla gminy Załuski oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 200C zostały zaprezentowane w tabeli 10.

Tabela 10. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 200 C

| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Te(m), (C | -1,2 | -0,9 | 4,4 | 6,3 | 12,2 | 17,1 | 19,2 | 16,6 | 12,8 | 8,2 | 2,9 | 0,8 |
| Ld(m) | 31 | 28 | 31 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 31 |
| q(m) | 647,9 | 635,6 | 517,7 | 336 | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 331,7 | 483 | 632,4 |

Wykres 4. Rozkład średnich temperatur na terenie gminy Załuski

## 4.5. Charakterystyka infrastruktury budowlanej

Ogólna liczba mieszkań w gminie Załuski na koniec 2010 roku wynosiła 1 623 i wzrosła 
od 2002 roku o 4,71%. Poniższa tabela wskazuje również, że największy wzrost mieszkań występuje w zasobach osób fizycznych. Natomiast tendencja malejąca występuje 
w zasobach komunalnych gminy oraz zasobach zakładów pracy.

Tabela 11. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy

|  | J.m. | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem |
| mieszkania | mieszk | 1550 | 1557 | 1562 | 1569 | 1574 | 1579 | 1588 | 1614 | 1623 |
| izby | izba | 5604 | 5643 | 5677 | 5720 | 5752 | 5775 | 5821 | 5928 | 5977 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 123599 | 124653 | 125823 | 127251 | 127923 | 128759 | 129798 | 132191 | 133365 |
| zasoby gmin (komunalne) |
| mieszkania | mieszk | 47 | 25 | 25 | 23 | 23 | 15 | - | - | - |
| izby | izba | 138 | 76 | 76 | 65 | 65 | 44 | - | - | - |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 2157 | 1289 | 1289 | 989 | 989 | 595 | - | - | - |
| zasoby spółdzielni mieszkaniowych |
| mieszkania | mieszk | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
| izby | izba | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 402 | - | - | - |
| zasoby zakładów pracy |
| mieszkania | mieszk. | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 11 | - | - | - |
| izby | izba | 56 | 56 | 56 | 40 | 40 | 31 | - | - | - |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 934 | 934 | 934 | 517 | 517 | 398 | - | - | - |
| zasoby osób fizycznych |
| mieszkania | mieszk. | 1473 | 1502 | 1507 | 1522 | 1527 | 1543 | - | - | - |
| izby | izba | 5377 | 5478 | 5512 | 5582 | 5614 | 5667 | - | - | - |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 119937 | 121859 | 123029 | 125174 | 125846 | 127322 | - | - | - |
| zasoby pozostałych podmiotów |
| mieszkania | mieszk. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| izby | izba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - | - |

Źródło: Dane GUS

Z danych zawartych w powyższej tabeli oraz zaprezentowanych na poniższym wykresie zaobserwowano, że liczba mieszkań na terenie Gminy się systematycznie zwiększa. Widać również, że w analizowanym okresie, rocznie średnio przybywa od 5-9 mieszkań, natomiast największy wzrost gmina odnotowała w 2009 roku, kiedy to przybyło aż 26 mieszkań. Wzrost liczby mieszkań ma również przełożenie na powierzchnię mieszkaniową, która w ostatnim roku analizy w porównaniu z rokiem 2004 zwiększyła się o 9 766 m2 (7,9 %).

Rysunek 9. Liczba mieszkań na terenie gminy wraz z ich powierzchnią w latach 2002 – 2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawi danych GUS

## 4.6.  Zamierzenia rozwojowe oraz potencjalne, prognozowane tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej na obszarze gminy Załuski

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 7, która łączy Gdańsk z Warszawą. Droga 
ta wraz z drogą wojewódzką nr 571 stanowią główną oś komunikacyjną gminy. Obie drogi krzyżują się w miejscowości Przyborowice Górne i stanowią podstawowe powiązanie gminy 
i wsi gminnych z terenami zewnętrznymi.

Gmina Załuski oddalona jest:

- ok. 16 km od  Płońska na północny zachód,

- ok. 18 km od Nowego Dworu Mazowieckiego na południowy wschód,

- ok. 40 km od Warszawy - drogą krajową nr 7,

- ok. 23 km od Nasielska  - drogą wojewódzką nr 571,

Nadrzędny układ komunikacyjny na terenie gminy stanowią drogi: krajowa nr 7, wojewódzka nr 571 i drogi powiatowe.

Drogi gminne o łącznej długości ok. 80 km, stanowią uzupełnienie układu drogowego gminy. Obsługują przede wszystkim zabudowę rozproszoną, stanowią komunikacje wewnątrz wsi, tworzą połączenia między wsiami i ułatwiają dojazdy do użytków rolnych. W większości 
(ok. 70%) są to drogi o nawierzchni utwardzonej.

Gmina Załuski ze względu na swoje atrakcyjne położenie oraz walory krajobrazowe stanowi atrakcyjne miejsce do zamieszkania, uprawiania turystyki pieszej, rowerowej oraz rekreacji, wypoczynku, a także prowadzenia działalności gospodarczej, głównie z zakresu obsługi lokalnych mieszkańców oraz turystów.

Procesy rozwojowe w gminie Załuski, w ostatnich kilkunastu latach, charakteryzowały 
się dużą dynamiką i żywiołowością z jednocześnie występującymi zaległościami 
w wyposażaniu terenów w infrastrukturę techniczną (gaz ziemny, kanalizacja, drogi gminne).  W efekcie inwestycje mieszkaniowe i gospodarcze były i są nadal prowadzone częściowo również na terenach nieuzbrojonych.

Dalszy rozwój mieszkalnictwa i działalności gospodarczej w gminie jest uzależniony 
od zmian demograficznych i poprawy standardów zamieszkania oraz sytuacji ekonomicznej ludności, prowadzonej polityki gminy jak również krajowych systemów finansowania budownictwa.

Poniżej przedstawiono przewidziane przez gminę Załuski nowe obszary dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego.

Tabela 12. Prognozowane nowe obszary dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na terenie gminy

| Nazwa miejscowości | Powierzchnia w ha | Szacunkowy termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| Załuski | 25 | 2012-2018 |
| Niepiekła | 20 | 2012-2018 |
| Kroczewo | 25 | 2012-2018 |
| Szczytno | 15 | 2012-2018 |
| Przyborowice Górne | 10 | 2012-2018 |
| Złotopolice | 120 | 2013-2016 |
| RAZEM | 215 | - |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Załuski

Zgodnie z powyższymi danymi do roku 2018 gmina planuje przeznaczyć 215 ha pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne na swoim terenie. Udostępnienie nowych obszarów pod zabudowę decyduje o kierunkach rozwoju społeczno – gospodarczego gminy wiejskiej Załuski. Dodatkowo warto zaznaczyć, że rozwój mieszkalnictwa oraz usług 
i działalności gospodarczej na opisywanym terenie będzie zależał od wzrostu liczby ludności gminy, który przy procesie migracji w przyroście mieszkańców wiąże się głównie z poprawą standardów zamieszkania, rozwojem gospodarczym gminy, koniunkturą ekonomiczną, możliwościami finansowymi ludności oraz rozwojem infrastruktury technicznej.

# 5. Stan zaopatrzenia gminy w ciepło

## 5.1. Stan obecny

Na terenie Gminy nie istnieje centralny system ciepłowniczy i nie działają przedsiębiorstwa ciepłownicze. Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze, w tym zakłady przemysłowe, na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego ogrzewane są za pomocą indywidualnych kotłowni spalających głównie węgiel, drewno oraz olej opałowy.

Na terenie gminy Załuski energia cieplna wykorzystywana jest:

- do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym;

- do przygotowania posiłków w gospodarstwach domowych;

- do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u., na potrzeby technologiczne 
(w kuchniach) w szkołach i innych obiektach usługowych.

Budynki przeznaczone na pobyt ludzi ogrzewane są głównie z indywidualnych źródeł ciepła, jednym z poniższych sposobów:

- Budynki posiadające instalację centralnego ogrzewania z kotłowni,

- Budynki nieposiadające instalacji c.o. – piecami węglowymi.

Tabela 13. Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasoby mieszkaniowe |
| mieszkania | mieszk. | 1569 | 1574 | 1579 | 1588 | 1614 | 1623 |
| izby | izba | 5720 | 5752 | 5775 | 5821 | 5928 | 5977 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 127251 | 127923 | 128759 | 129798 | 132191 | 133365 |
| Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne |
| wodociąg | mieszk. | 1133 | 1138 | 1502 | 1511 | 1537 | 1546 |
| ustęp spłukiwany | mieszk. | 910 | 915 | 1208 | 1217 | 1243 | 1252 |
| łazienka | mieszk. | 902 | 907 | 1197 | 1206 | 1232 | 1241 |
| centralne ogrzewanie | mieszk. | 862 | 867 | 873 | 882 | 908 | 917 |
| Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań |
| wodociąg | % | 72,2 | 72,3 | 95,1 | 95,2 | 95,2 | 95,3 |
| łazienka | % | 57,5 | 57,6 | 75,8 | 75,9 | 76,3 | 76,5 |
| centralne ogrzewanie | % | 54,9 | 55,1 | 55,3 | 55,5 | 56,3 | 56,5 |

Źródło: Dane GUS

Z powyższych danych statystycznych wynika, iż w 2010 r. na terenie gminy Załuski było 
1 623 mieszkań o łącznej powierzchni 133 365 m2. W tym samym roku analizy 917 mieszkań 
(56,5% ogółu mieszkań) było wyposażonych w centralne ogrzewanie. Pozostałe 43,5% mieszkań na terenie analizowanej gminy ogrzewane jest za pomocą pieców węglowych, oszczędnościowych piecyków gazowych, dmuchaw elektrycznych oraz przenośnych piecyków olejowych. Z danych z powyższej tabeli wynika również, iż w latach 2005-2010 odnotowano systematyczny wzrost liczby mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie – o ok. 6% w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2005.

Źródłem ciepła dla budynków wielorodzinnych na terenie gminy Załuski są najczęściej kotłownie zasilane węglem, w pojedynczych przypadkach olejem opałowym lub propanem 
ze zbiornika. Powszechne stosowanie węgla wynika z jego dość atrakcyjnej ceny 
w stosunku do innych paliw oferowanych na rynku oraz ogólnej dostępności. W związku 
z czym węgiel jest stosowany praktycznie we wszystkich budynkach wielorodzinnych 
na terenie gminy Załuski, co potwierdza poniższa tabela.

Tabela 14. Ogrzewanie budynków wielorodzinnych na terenie gminy Załuski

| Nazwa budynku (miejscowość) | Rodzaj paliwa używany do ogrzewania | Zarządzający budynkiem |
| --- | --- | --- |
| Budynek mieszkalny pn. „Dom Nauczyciela” Kroczewo | węgiel | Poszczególni właściciele lokali |
| Budynek mieszkalny pn. „Były Ośrodek Zdrowia” Kroczewo | węgiel | Poszczególni właściciele lokali |
| Budynek mieszkalny pn. „Nowy Dom Nauczyciela” Stróżewo | węgiel | Poszczególni właściciele lokali |
| Budynek mieszkalny pn. „Nowy Dom Nauczyciela” Karolinowo | węgiel | Gmina Załuski |
| Budynek mieszkalny pn. „Stary Dom Nauczyciela” Karolinowo | węgiel | Gmina Załuski |
| Blok mieszkalny Załuski | olej opałowy | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płońsku |
| Blok mieszkalny Załuski | propan (zbiornik) + ogrzewanie elektryczne | Powiat Płoński |
| Budynek mieszkalny pn. „Pałac” Załuski | węgiel | Gmina Załuski |

Źródło: Urząd Gminy Załuski

Budynki użyteczności publicznej zaopatrywane są w ciepło z indywidualnych kotłowni. Wykaz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Załuski wraz ze wskazaniem źródła ciepła oraz ilości zużywanego paliwa prezentuje poniższa tabela.

Tabela 15. Wykaz obiektów użyteczności publicznej

| Nazwa obiektu | Rodzaj paliwa używany do ogrzewania budynku | Ilość zużytego paliwa (w ciągu roku – rok 2011) | Planowana data podłączenia budynku do sieci gazowej |
| --- | --- | --- | --- |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie | węgiel | 49,71 t | 2012 |
| Szkoła Podstawowa w Stróżewie | węgiel | 50,92 t | 2013 |
| Szkoła Podstawowa w Kamienicy | węgiel | 46,48 t | 2015 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie | węgiel | 71,98 t | 2015 |
| Obiekt Edukacyjny w Karolinowie ( była szkoła podstawowa) | węgiel | 25,64 t | 2014 |
| Budynek Urzędu Gminy w Załuskach (kotłownia obsługuje także pomieszczenia biblioteki, poczty, telekomunikacji oraz OSP) | węgiel | 27,88 t | 2012 |

Źródło: Urząd Gminy Załuski

Zestawienie zaprezentowane w tabeli 15 potwierdza, że węgiel podobnie jak 
w przypadku budynków wielorodzinnych, ma ogromne zastosowanie w ogrzewaniu budynków użyteczności publicznej.

Własną kotłownię posiada również przedsiębiorstwo produkcyjne działające na terenie Gminy.

Tabela 16. System grzewczy stosowany w zakładach przemysłowych usytuowanych na terenie gminy Załuski

| Nazwa zakładu | Rodzaj paliwa używany do ogrzewania | Ilość zużytego paliwa w ciągu roku |
| --- | --- | --- |
| Piekarnia | Olej opałowy | 50 000 l |

Źródło: Urząd Gminy Załuski

Zestawienia zaprezentowane w powyższych tabelach (dotyczące systemu grzewczego budynków wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz zakładu zlokalizowanego na terenie gminy) potwierdzają, że węgiel ma obecnie bardzo duże zastosowanie w ogrzewaniu budynków. Jednak sytuacja ta ma ulec zmianie, ponieważ na terenie gminy Załuski ruszyła budowa gazociągu, dzięki której będzie istniała możliwość wykonania przyłączy gazowych, do jak największej liczby budynków mieszkalnych. W tabeli nr 15 podany został planowany rok podłączenia budynku użyteczności publicznej do sieci gazowej, co jednocześnie wskazuje, że gmina będzie podejmować kroki, aby móc korzystać nie tylko z bardziej ekologicznego źródła energii, ale także wygodniejszego dla mieszkańców.

W celu określenia potrzeb energetycznych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło posłużono się jednostkowymi wskaźnikami zapotrzebowania na energię. W przypadku gminy Załuski nie przeprowadzano badania ankietowego, gdyż mimo tego, że jest to metoda dokładniejsza, to jednak jest bardziej czasochłonna i kosztowna, co wydłużyłoby okres opracowania przedmiotowego dokumentu. Poza tym może się ona okazać metodą 
o ograniczonej skuteczności, bowiem zwykle nie udaje się otrzymać informacji zwrotnych 
od wszystkich ankietowanych lub są one niepełne oraz obarczone dużym błędem 
ze względu na brak wiedzy ankietowanych w zakresie tematyki energetycznej.

## 5.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych

Na terenie gminy nie funkcjonują obecnie przedsiębiorstwa ciepłownicze, brak również planów i prognoz dotyczących powstania takich przedsiębiorstw w przyszłości. Ze względu na głównie rolniczy charakter obszaru gminy oraz znaczne rozproszenie zabudowy, stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na ciepło, realizacja przedsięwzięcia związanego 
z uruchomieniem przedsiębiorstwa ciepłowniczego obsługującego mieszkańców gminy, byłaby bardzo kosztowna i najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadniona.

# 6. Stan zaopatrzenia gminy w gaz

## 6.1. Rynek gazu

Obecnie mamy do czynienia z rewolucją na światowym rynku gazu, wynikającą 
z nadpodaży gazu po wzroście wydobycia gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych. Ponadto ceny gazu oderwały się od cen ropy w USA, a także w Europie. Wzrosła tym samym opłacalność budowy elektrowni gazowych w krajach takich jak Polska.

Gaz ziemny jest postrzegany jako paliwo okresu przejściowego na drodze przechodzenia 
od gospodarki zasilanej paliwami kopalnymi do gospodarki opartej na efektywnych źródłach energii odnawialnej. Gaz ziemny jest najczystszym spośród paliw kopalnych, charakteryzuje się niską emisyjnością dwutlenku węgla, a jego elastyczność pod względem zastosowań sprawia, że stanowi idealną odpowiedź na zmienne dostawy energii ze źródeł odnawialnych.

Międzynarodowa Organizacja Energetyczna w swoich raportach skłania się do opinii,
że czeka nas „złota era” gazu i w ciągu najbliższych dwudziestu lat gaz ziemny zastąpi ropę naftową, jako podstawowe światowe źródło energii. W opublikowanym w czerwcu 2011 r. raporcie eksperci Międzynarodowej Organizacji Energetycznej dowodzą, że ostatnie odkrycia nowych złóż oraz wyniki badań opłacalności pozyskania pokazały, iż gaz ziemny może być wykorzystywany w jeszcze większym stopniu niż szacowano dotychczas.

W raporcie wskazuje się na kilka czynników powodujących, że gaz stanie się kluczowym nośnikiem energii na świecie, zwłaszcza w odniesieniu do sektora energetycznego. Wśród czynników wymienia się:

- obniżenie cen i zwiększenie dostępności gazu, głównie ze źródeł niekonwencjonalnych, takich jak min. gaz łupkowy,

- stopniowy wzrost zużycia gazu przez sektor komunalno-bytowy,

- wolniejszy rozwój energetyki jądrowej,

- większe wykorzystanie gazu przez transport.

Należy zauważyć, że złoża gazu rozłożone są w miarę równomiernie na wszystkich kontynentach. Wszystkie gospodarki świata w niedalekiej przyszłości będą miały dostęp 
do lokalnych zasobów tego surowca, co niewątpliwie będzie stabilizowało jego ceny.

Polska może być znaczącym producentem gazu w Europie, ponieważ złoża gazu łupkowego są oceniane jako jedne z największych w regionie. Pierwsze próbne odwierty wskazują, 
że koszty wydobycia, mogą być znacznie wyższe niż w USA i Kanadzie, ale tak pozyskany gaz będzie konkurencyjny na rynku europejskim.

W przypadku gazu łupkowego należy zwrócić uwagę na niepewność wynikającą między innymi z dyskusji na forum UE, dotyczącej wpływu wydobycia gazu na środowisko naturalne.

Krajami o najwyższych cenach gazu ziemnego były w drugiej połowie 2010 r. Szwecja, Dania i Holandia. Na wysokość cen wpłynęło jednak stosunkowo wysokie opodatkowanie surowca. Najkorzystniejsza sytuacja miała miejsce w Rumunii, gdzie za odpowiednik 1 GJ uzyskanej energii przedsiębiorstwa płaciły jedynie 6,10 euro oraz Wielka Brytania, gdzie średnia cena dla odbiorców przemysłowych wynosiła 6,15 euro.

Wykres 5. Zmiana cen gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych w krajach Unii Europejskiej wg danych Eurostat.

Źródło: Eurostat

Gdy przeanalizujemy ceny gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych w państwach Unii Europejskiej, wyrażonych w jednej walucie ze średnią ceną 9,02 euro/GJ w drugiej połowie 2010 roku, plasujemy się poniżej średniej dla całej Unii wynoszącej 9,35 euro/GJ.

Globalny kryzys ekonomiczny spowodował spadek produkcji przemysłowej, a co za tym idzie zużycie energii. Nie mogło to ominąć sektora gazu ziemnego, co w rezultacie doprowadziło do spadku popytu na gaz, zwłaszcza na rynku europejskim. Wywołany kryzysem spadek popytu światowego na gaz nie jest tendencją trwałą, w dłuższej perspektywie można przewidzieć stabilny wzrost.

Znaczący wpływ na stabilizację cen ma liberalizacja rynku gazowego Unii Europejskiej, 
co w praktycznych działaniach przekłada się między innymi na regulacje antymonopolistyczne na rynku gazowym. Jeszcze do niedawna prawie wszystkie kontrakty długoterminowe zawierały klauzule „take or pay”, która zobowiązywała odbiorców do odbioru zakontraktowanego lub płacenia kar za nieodebrany gaz, obowiązywał również zakaz reeksportu. Klauzula "o przeznaczeniu", stosowana m.in. przez Gazprom w wieloletnich umowach gazowych, została zniesiona dopiero w wyniku nowych regulacji unijnych.

W polskim kontrakcie klauzula została zniesiona pod koniec października 2011 r. m.in. przez naciski KE, która włączyła się w polsko-rosyjskie negocjacje o zmianie długoterminowego kontraktu na dostawy gazu.

Powyższe spostrzeżenia potwierdza dynamika cen i ich zmiana w drugiej połowie 2010 r. 
w porównaniu z drugą połową 2009 r. Polska należy do niewielkiej grupy krajów,
w których ceny rok do roku wzrosły nieznacznie. Podczas gdy rynek krajowy zanotował wzrost cen o 2,80% dla odbiorców przemysłowych, średnia unijna wynosiła odpowiednio 13,12%.

Zatem ceny gazu na rynku globalnym będą stabilne, a zasoby lokalne na terenie
Unii Europejskiej w perspektywie kilkunastu lat zapewnią bezpieczeństwo pod kątem dostaw surowca.

## 6.2.  Stan obecny zaopatrzenia gminy w gaz

Na obszarze gminy przez teren wsi Szczytniki, Szczytno, Wrońska, Przyborowice Górne i Karolinowo przebiega przesyłowa sieć gazowa wysokiego ciśnienia 6,4 MPa - dwa gazociągi DN 500 relacji Rembelszczyzna – Włocławek o długości ok. 8,8 km,. Jednak ze względu na brak stacji redukcyjnych oraz sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia na terenie gminy, mieszkańcy nie mają dostępu do gazu przewodowego. Gmina podejmuje kroki, aby sytuacja ta uległa zmianie i mieszkańcy uzyskali dostęp do ekologicznego źródła energii, jakim jest gaz.

Po opracowaniu projektu liniowej gazyfikacji decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 27 marca 2008 r. Przedsiębiorstwo Branżowe Gazownia Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzymała promesę koncesji na dystrybucję paliw gazowych. Promesa została udzielona na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie następujących gmin: Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek, Załuski i Zakroczym, sieciami o ciśnieniu wysokim i niskim.

Mieszkańcy gminy Załuski korzystają obecnie głównie z gazu propan-butan dla potrzeb bytowych związanych z energią potrzebną dla celów przygotowywania posiłków. W tym przypadku, głównie z uwagi na brak na terenie gminy sieci gazowej, występuje w zamian dystrybucja gazu propan-butan w butlach 11 kg, realizowana przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

## 6.3. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie gminy

Na terenach niezgazyfikowanych gmin Załuski, Zakroczym oraz Nowy Dwór Mazowiecki planowane jest przedsięwzięcie, które polegać będzie na budowie sieci dystrybucji gazu ziemnego. Przedsięwzięcie dotyczy nie tylko budowy gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia wraz z stacjami pomiarowo – redukcyjnymi, ale także obejmuje budowę stacji przyłączeniowych oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Planowane prace obejmować zatem będą:

- budowę zespołu przyłączeniowego DN500/400/150 do gazociągu przesyłowego Rembelszczyzna – Włocławek;

- budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o długości około 15 km wraz z kablem światłowodowym;

- budowę stacji redukcyjno - pomiarowych w miejscowości Załuski i Strubiny;

- budowę gazociągu średniego ciśnienia o długości ok. 191 km z kablem światłowodowym;

- budowę infrastruktury towarzyszącej (m.in. drogi dojazdowe);

- zorganizowanie systemu obsługi odbiorców gazu ziemnego.

Początkiem układu rozprowadzającego gaz będzie zespół przyłączeniowy DN500/500/400/150 MOP 5,5 MPa, zlokalizowany na działce nr 120 w Karolinowie. Zespół ten będzie zasilał nowoprojektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa 
z gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Rembelszczyzna – Włocławek.

Na projektowanej nitce gazociągu wysokiego ciśnienia (długości ok. 15 km) zlokalizowane będą dwie stacje pomiarowo – redukcyjne I stopnia mające za zadanie redukować ciśnienie do wartości poniżej 0,5 MPa. Do poszczególnych miejscowości gaz będzie doprowadzany gazociągami rozdzielczymi, pod średnim ciśnieniem (poniżej 0,5 MPa). Całkowita długość siatki gazociągu to ok. 191 km. W każdej miejscowości będą biegły nitki gazociągu średniego ciśnienia, od których będą budowane przyłącza do poszczególnych posesji. Redukcja gazu do niskiego ciągnienia będzie następowała w dwustopniowych reduktorach umieszczonych 
w szafkach naściennych, instalowanych u każdego odbiorcy w ogrodzeniu.  Przedsięwzięcie polegające na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia będzie zlokalizowane w większości na terenie gminy Załuski. Trasa gazociągu będzie przebiegać przez teren miejscowości: Karolinowo, Michałówek, Smulska, Załuski, Koryciska, Falbogi Wielkie, Wojny, Kroczewo, Strubiny gmina Zakroczym. Projektowany gazociąg będzie przecinał sieci wodociągowe, drogi gminne, powiatowe, sieci telekomunikacyjne, rowy melioracyjne, a na dalszym odcinku w kierunku południowym krzyżował się będzie z przewodami światłowodowymi i rurociągiem naftowym DN400.

Gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa będzie zasilał dwie stacje gazowe pomiarowo – redukcyjne zlokalizowane: w miejscowości Załuski, gmina Załuski, powiat płoński (działka ewidencyjna nr 11/6) oraz w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym, powiat nowodworski (działka ewidencyjna nr 121).

Gazociąg średniego ciśnienia wraz z przyłączami zlokalizowany zostanie natomiast 
na terenie gmin Załuski, Zakroczym oraz Nowy Dwór Mazowiecki, przebiegając w pasie dróg gminnych i powiatowych oraz wzdłuż dróg wojewódzkich i krajowych.

Projektowana sieć średniego ciśnienia ma na celu zapewnienie dostaw gazu dla potrzeb mieszkańców oraz zakładów przemysłowych znajdujących się na terenie tych gmin. Jej łączna długość wynosi 191 km (gm. Załuski ok. 104 km, gm. Zakroczym 86 km, na terenie Twierdzy Modlin do lotniska ok. 1 km).

W tabeli poniżej zostały przedstawione kolejne etapy gazyfikacji gminy Załuski.

Tabela 17. Inwestycje planowane do realizacji w zakresie infrastruktury gazowej.

| Rok | Nazwy gazyfikowanych w danym roku miejscowości na terenie Gminy Załuski | Planowana liczba użytkowników sieci gazowej | Planowana długość sieci gazowej (ogółem, wysokiego ciśnienia, średniego ciśnienia) liczba i parametry stacji gazowych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | Karolinowo, Michałówek, Smulska, Załuski, | ok. 50 osób | gazociąg w/c ok. 3,6 km |
|  | Załuski, |  | sieć ś/c ok. 10 km |
| 2011/2012 | Załuski | - | Stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa 10 000m3/h |
|  | Karolinowo |  | Stacja gazowa włączeniowa 10 000 m3/h |
| 2012 | Załuski, Koryciska, Falbogi Wielkie, Wojny, Kroczewo, | ok. 60 osób | gazociąg w/c ok. 10 km |
|  | Kroczewo, Falbogi Wielkie, Wojny, |  | sieć ś/c ok. 13 km |
| 2013 | Zdunowo, Naborówiec, Kamienica, | ok. 100 osób | sieć ś/c ok. 10 km |
| 2014 | Stróżewo, Złotopolice | ok. 90 osób | sieć ś/c ok. 8 km |
| 2015 | Koryciska | ok. 10 osób | ok. 3 km |

Źródło: P.B. "GAZOWNIA SERWIS" Sp. z o.o.

Mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania ze źródła energii, które w mniejszym stopniu zanieczyszcza środowisko niż ogrzewanie budynków mieszkalnych węglem. Dodatkowo oprócz mieszkańców domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie gminy podłączenie do sieci gazowej mają uzyskać budynki użyteczności publicznej, a kolejność ich podłączenia została zaprezentowane w tabel nr 18.

Tabela 18.  Kolejność podłączenia budynków użyteczności publicznej do sieci gazowej.

| Rok | Budynki użyteczności publicznej, które będą podłączane w danym roku do sieci gazowej |
| --- | --- |
| 2011/2012 | Urząd Gminy Załuski, Komisariat Policji, oraz GOPS w Załuskach Poczta, - obsługuje kotłownia Urzędu Gminy Ośrodek Zdrowia w Załuskach, Apteka w Załuskach, Siedziba Banku Spółdzielczego,oraz Punkt Kasowy w Załuskach |
| 2012 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie, Kościół Parafialny w Kroczewie, Przedszkole Gminne w Kroczewie, Remiza OSP w Kroczewie, Bank Spółdzielczy w Kroczewie |
| 2013 | Szkoła Podstawowa w Stróżewie, Kaplica w Stróżewie, |
| 2014 | Remiza OSP Smulska, Przedszkole w Karolinowie, |
| 2015 | Szkoła Podstawowa w Kamienicy, Kościół Parafialny w Kamienicy, Bank Spółdzielczy w Kamienicy, |

Źródło: Urząd Gminy Załuski

Budynku użyteczności publicznej natomiast tj. Remiza OSP Wrońska, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie,  Kaplica w Szczytnie oraz Bank Spółdzielczy w Szczytnie zostaną przyłączone do gazociągu w późniejszych latach.

Przebieg i długość gazociągu są wartościami założonymi, w związku z czym mogą ulec zmianie. Również kolejność przyłączenia do gazociągu poszczególnych miejscowości może być inna, ale wszystkie informacje i przyjęte założenia zostaną tak naprawdę zweryfikowane podczas budowy i eksploatacji gazociągu.

# 7. Stan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną

## 7.1. Stan obecny

Dostawcą energii dla gminy Załuski jest:

ENERGA – OPERATOR SA

Odział w Płocku

ul. Wyszogrodzka 106

09-400 Płock

Dostawca energii odpowiada za sprawność dostaw energii oraz rozwój i modernizację sieci energetycznej.

Gmina Załuski zasilana jest głównie z dwóch stacji 110/15 kV zlokalizowanych w Płońsku.

Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Załuski ma miejsce z GPZ o następujących parametrach:

Tabela 19. GPZ zasilające Gminę Załuski (stan na 30.11.2011 r.)

| Nazwa GPZ | GPZ Płońsk (PNS) |
| --- | --- |
| Napięcie transformacji [kV] | 110/15 |
| Ilość transformatorów | 2 |
| Moc transformatorów [MVA] | 25 |

Źródło: ENERGA - OPERATOR SA, oddział w Płocku

Obciążenie transformatorów w okresie zimowym dla wszystkich terenów prezentuje tabela  
i wykres.

Tabela 20. Obciążenie GZP w okresie zimowym

| Lp. | NAZWA GPZ | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płońsk transformator nr 1 | 11,1 MW | 13,1 MW | 9,5 MW |
| 2 | Płońsk transformator nr 2 | 10,9 MW | 10,4 MW | 10,3 MW |

Źródło: ENERGA - OPERATOR SA, oddział w Płocku

Z danym zaprezentowanych w tabeli i na wykresie wynika, że obciążenie stacji energetycznej Płońsk transformator 2 w okresie zimowych w latach 2007 – 2009 zmniejszyło się o 0,6 MW. Jeżeli natomiast chodzi o obciążenie stacji GPZ Płońsk transformator 1, 
to możemy zauważyć, że w roku 2008 w porównaniu do roku 2007 zwiększyło się o 2 MW, 
a w 2009 roku w stosunku do roku 2008 uległo zmniejszeniu o 3,6 MW. W związku 
z powyższym porównując rok 2009 z rokiem bazowym czyli 2007 można powiedzieć, 
że obciążenie stacji energetycznej Płońsk transformator 1 w okresie zimowy zmniejszyło się 
o 1,6 MW.

Wykres 6. Obciążenie GZP w okresie zimowym [MW]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ENERGA - OPERATOR SA, oddział w Płocku

Energia Elektryczna rozprowadzana jest do odbiorców poprzez rozdzielczą sieć napowietrznych średnich napięć 15 kV oraz stacje transformatorowe 15/0,4 kV i sieć odbiorczą niskiego napięcia 230/380 V.

Zestawienie linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zawiera poniższa tabela.

Tabela 21. Długość poszczególnych rodzajów linii z podziałem na napięcia

| Rok | LINIE 15 kV | LINIE 0,4 kV |
| --- | --- | --- |
|  | napowietrzne | kablowe | razem | napowietrzne | kablowe | razem |
| 2007 | 99,8 | 0 | 99,8 | 147,5 | 6,8 86,8 | 154,3 |
| 2008 | 99,8 | 0 | 99,8 | 147,5 | 6,8 | 154,3 |
| 2009 | 99,9 | 0,5 | 100,4 | 148,9 | 7,0 | 155,9 |
| 2010 | 99,9 | 0,5 | 100,4 | 149,2 | 7,4 | 156,6 |
| 30.06.2011 | 99,9 | 0,5 | 100,4 | 149,2 | 7,6 | 156,8 |

Źródło: ENERGA-OPERATOR SA, oddział w Płocku

Wykres 7. Linie elektroenergetyczne 15 kV oraz 0,4 kV na terenie gminy Załuski

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ENERGA - OPERATOR SA, oddział w Płocku

Wykres 8. Linie elektroenergetyczne na terenie Gminy Załuski w latach 2007-2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ENERGA - OPERATOR SA, oddział w Płocku

Analiza danych zawartych w tabeli oraz na wykresach pozwala stwierdzić, że na terenie gminy Załuski dominują linie napowietrzne, a udział linii kablowych (w największej mierze widoczne jest to dla linii 0,4 kV) z każdym rokiem jest coraz większy. Istniejąca sieć w pełni pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną odbiorców bytowo – komunalnych, zakładów przemysłowych i obiektów usługowych. Nasycenie stacjami oceniane jest jako dostateczne.

Poniżej w tabeli i na wykresie zaprezentowano dane na temat liczby odbiorców lokalnej sieci energetycznej w podziale na odbiorców indywidualnych i przemysłowych wraz z ilością zużytej przez nich energii elektrycznej.

Tabela 22. Zestawienie liczby odbiorców oraz zużycia energii elektrycznej na terenie 
gminy Załuski w latach 2005-2010

| Rok | Odbiorcy indywidualni | Odbiorcy przemysłowi |
| --- | --- | --- |
|  | Liczba odbiorców | Zużycie energii [GWh] | Liczba odbiorców | Zużycie energii [GWh] |
| dane rzeczywiste |
| 2005 | 1540 | 4,21 | 217 | 1,50 |
| 2006 | 1548 | 4,23 | 210 | 2,21 |
| 2007 | 1547 | 4,37 | 137 | 2,55 |
| 2008 | 1568 | 4,61 | 228 | 2,60 |
| 2009 | 1582 | 4,84 | 233 | 2,89 |
| 2010 | 1618 | 4,99 | 233 | 2,89 |

Źródło: ENERGA - OPERATOR SA, oddział w Płocku

Wykres 9. Zestawienie liczby odbiorców oraz zużycia energii elektrycznej na terenie 
gminy Załuski  w latach 2005-2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ENERGA - OPERATOR SA, oddział w Płocku

Na terenie gminy Załuski z energii elektrycznej, która jest dostarczana przez ENERGA –OPERATOR SA, Oddział w Płocku, korzysta 1618 odbiorców indywidualnych i 233 przemysłowych. Zużycie energii przez odbiorców indywidualnych w 2010 roku wynosiło 
4,99 GWh, a zużycie przez odbiorców przemysłowych 2,89 GWh. Analizując dane odnośnie zużycia energii elektrycznej przez poszczególnych odbiorców w latach 2005 – 2010 można zaobserwować, że w przypadku obydwu grup nastąpiło zwiększenie zużycia. Zużycie energii wśród odbiorców indywidualnych w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2005 wzrosło 
o 18,53%, natomiast wśród odbiorców przemysłowych wzrosło aż o 92,67%. Tak duży wzrost wykorzystania energii wśród odbiorców przemysłowych może wynikać z faktu, 
że wraz z rozwojem cywilizacji i nieustannym postępem technologicznym coraz więcej firm czy przedsiębiorstw zwiększa liczbę posiadanych przez siebie maszyn i urządzeń.  Przykładowo w firmach usługowych praktycznie każde stanowisko pracy wyposażone jest 
w komputer i telefon, a dodatkowo energia zużywana jest przez ksera, skanery, niszczarki, itp. Co więcej w przypadku firm przemysłowych praca ludzi często zastępowana jest przez maszyny i urządzenia dla których „siłą napędową” jest właśnie energia elektryczna. Dodatkowo ENERGA – OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przewiduje, że rocznie zużycie energii elektrycznej będzie wzrastać średnio o 3-5% rocznie.

Na terenie działania ENERGA – OPERATOR z siedzibą w Gdańsku Rejon Energetyczny Płock, obowiązuje taryfa dla energii elektrycznej, przesyłu i dystrybucji, opłata za obsługę handlową, opłata abonamentowa.

Taryfa uwzględnia postanowienia:

    - ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z poźn. zm.) zwanej dalej „ustawą”;

    - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”;

    - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z poźn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem systemowym”;

    - ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych 
u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905 z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rozwiązaniu KDT”,

- Informacji Prezesa URE Nr 34/2011, z dnia 25 października 2011 r., w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2012.

Taryfa określa:

- grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup;

- sposób ustalania opłat za przyłączenie do sieci Operatora, zaś w przypadku przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV także ryczałtowe stawki opłat;

- stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji i warunki ich stosowania, 
z uwzględnieniem podziału na stawki wynikające z :

- dystrybucji energii elektrycznej (składniki zmienne i stałe stawki sieciowej),

- korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego (stawki jakościowe),

- odczytywania wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich bieżącej kontroli (stawki abonamentowe),

- przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych (stawki opłaty przejściowej).

- sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców;

- sposób ustalania opłat za:

- ponad umowny pobór energii biernej,

- przekroczenia mocy umownej,

- nielegalny pobór energii elektrycznej,

- opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy;

- opłaty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw 
z przyczyn, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 3a ustawy.

Z informacji przekazanych przez ENERGA – OPERATOR z siedzibą w Gdańsku Rejon Energetyczny Płock wynika, że cała infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna zasilająca Gminę w energię elektryczną pozwala na dotrzymanie norm dotyczących niezawodności zasilania, jakości dostarczanej energii elektrycznej oraz ciągłości zasilania.

Na terenie gminy Załuski funkcjonuje oświetlenie uliczne, obejmujące 464 punkty oświetleniowe. Stan techniczny istniejącego oświetlenia oceniany jest jako dobry, w związku z czym w kolejnych latach nie planuje się jego modernizacji i wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne. W najbliższych trzech latach planowane jest jedynie uzupełnianie istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Załuski.

## 7.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego

W najbliższych dziesięciu latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną, mogą być podyktowane głównie inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy Załuski
w zakresie budownictwa jednorodzinnego, produkcyjnego oraz usługowego.

Wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną będzie miało coraz powszechniejsze stosowanie energooszczędnych świetlówek kompaktowych w miejsce dotychczas stosowanych żarówek do oświetlenia mieszkań i obiektów użyteczności publicznej.

Nie mniej jednak, z uwagi na ciągły rozwój cywilizacyjny nastąpi wzrost konsumpcji energii elektrycznej spowodowany:

- wzrostem ilości odbiorców,

- wzrostem ilości odbiorników zainstalowanych u poszczególnych odbiorców,

- wzrostem ilości odbiorców posiadających komputer,

- rozwojem przemysłu i usług,

- ewentualnie szerszym wykorzystaniem energii elektrycznej do celów grzewczych.

Wzrost ten będzie nieco wyhamowywany poprzez wymianę części stosowanych już urządzeń na nowe, energooszczędne, ale zwiększenie ogólnej liczby odbiorców 
i odbiorników, zgodnie z globalnymi tendencjami, spowoduje zwiększenie zużycia energii elektrycznej.

Inwestycje planowane do realizacji na terenie gminy Załuski w zakresie rozbudowy 
oraz modernizacji systemu energetycznego zostały przedstawione w tabeli 23.

Tabela 23. Plany rozwojowe systemu energetycznego na terenie gminy Załuski

| Planowany okres realizacji | Zakres planowanej inwestycji |
| --- | --- |
| 2011-2015 | W zależności od bieżących potrzeb przyłączeniowych: linie SN – 0,5 km, stacje SN/nN – 1 szt. linie nN – 3,68 km przyłącza – 57 szt. |

Źródło: ENERGA - OPERATOR SA, oddział w Płocku

# 8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Jednym z warunków rozwoju współczesnego świata jest dążenie do zmniejszenia zużycia energii w różnych procesach. Dotyczy to również procesów, które służą do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania w budynkach: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody wodociągowej.

Niżej wymienione fakty, mówiące, że:

- zasoby paliw są ograniczone,

- dostępność do paliw jest coraz trudniejsza,

- z uwagi na powyższe, ceny paliw będą miały tendencję wzrostową,

- należy ograniczać zanieczyszczenie środowiska produktami procesów spalania,

świadczą o znacznej roli działań zmierzających do oszczędzania energii i jej efektywnego wykorzystania.

W Polsce w wyniku przyjętej polityki społeczno-gospodarczej energia nie była szanowana, 
a w społeczeństwie zanikał nawyk oszczędnego jej użytkowania. Po roku 1990 wraz 
z wprowadzeniem gospodarki rynkowej nastąpiło urealnienie cen nośników energii, 
co zmusiło jej odbiorców do szukania rozwiązań dających oszczędności w tym zakresie.

Niekorzystna struktura zasobów paliw naturalnych w Polsce (monokultura węgla) 
jest przyczyną nieprawidłowej proporcji pokrycia zapotrzebowania na energię pierwotną 
za pomocą różnych nośników. Udział paliw stałych w gospodarce energetycznej Polski wynosi ok. 77%, a paliw węglowodorowych (oleje opałowe, gaz) ok. 21%, co w porównaniu 
z wysokorozwiniętymi krajami Europy Zachodniej jak również Węgrami, Czechami 
czy Słowacją, jest niekorzystne z uwagi na duży udział paliw stałych i związane z tym zanieczyszczenie środowiska. Występuje również zbyt mały udział odnawialnych źródeł energii, szczególnie w porównaniu z krajami „starej” Unii Europejskiej.

W Polsce udział sektora bytowo-komunalnego w ogólnym zużyciu energii wynosi ok. 40%, 
z czego 36% przypada na budynki, przy czym ok. 30% przypada na budynki mieszkalne, 
a reszta na budynki użyteczności publicznej. Ponieważ tam, gdzie zużywa się znaczne ilości energii, można też jej dużo zaoszczędzić, stąd duże możliwości samorządów terytorialnych administrujących częścią budynków mieszkalnych i będących właścicielami dużej ilości budynków użyteczności publicznej do działań w tym zakresie, począwszy od szczebla podstawowego, czyli od gminy. Również bardzo duże możliwości oszczędzania mają odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) oraz inni drobni odbiorcy.

W chwili obecnej sektor bytowo-komunalny zużywa nadmierne ilości energii. Sami użytkownicy mieszkań nie mają jednak pełnych możliwości ograniczenia kosztów ogrzewania ze względu na stan techniczny i dalekie od nowoczesnych rozwiązania techniczne instalacji dostarczających energię do poszczególnych lokali. Szczególny wpływ na taki stan ma brak liczników energii, wodomierzy, urządzeń regulacyjnych, niska sprawność źródeł ciepła, duże straty ciepła w instalacjach, ale także duże straty ciepła istniejących budynków, nierzadko wielokrotnie przekraczające obecnie obowiązujące normatywy. Rezerwy powstałe po usunięciu powyższych przyczyn są znaczne i sięgają 30 - 40% energii zużywanej do ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej.

Wykorzystanie tych rezerw jest możliwe przez poprawę stanu technicznego istniejących układów zaopatrzenia w ciepło i samych budynków poprzez:

- modernizację źródeł ciepła,

- termomodernizację budynków,

- modernizację instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Zastosowanie powyższych rozwiązań spowoduje generalne podniesienie sprawności użytkowej eksploatowanych układów poprzez bardziej efektywną konwersję energii chemicznej paliwa na energię cieplną oraz bardziej optymalne wykorzystanie wytworzonej energii. Wiąże to się z dopasowaniem wydajności instalacji i urządzeń odbiorczych 
do aktualnych potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczeń czy też produkcji ciepłej wody użytkowej.

Jednocześnie w obiektach nowo wznoszonych należy stosować nowoczesne rozwiązania techniczne o wysokiej sprawności użytkowej tj.:

- nowoczesne rozwiązania źródeł ciepła opartych o kotły grzewcze o wysokiej sprawności opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,

- instalacje grzewcze wyposażone w urządzenia regulacyjne pozwalające na oszczędną ich eksploatację,

- instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej wyposażone w urządzenia pomiarowe, umożliwiające indywidualne rozliczanie, co skłania użytkowników do działań zmierzających do oszczędzania energii,

- właściwą izolację termiczną instalacji, co zminimalizuje niepożądane straty ciepła,

- budynki o przegrodach charakteryzujących się małym współczynnikiem przenikania ciepła, co najmniej nie przekraczającym obowiązujących normatywów.

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, poza podstawowym, ekonomicznym aspektem, zapewnia każdemu użytkownikowi wygodną, bezpieczną i łatwą eksploatację urządzeń.

Niebagatelną zaletą stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie ilości spalanego paliwa oraz zmianie paliwa stałego (węgiel) na bardziej ekologiczne paliwa ciekłe, gazowe lub biopaliwa. Kwestia ochrony środowiska ma duże znaczenie ze względu na rolniczo - turystyczny charakter gminy.

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, zwierząt lub technologii przemysłowych wymaga wytworzenia i dostarczenia odpowiedniej  ilości ciepła. Ciepło to uzyskuje się najczęściej z konwersji energii chemicznej paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. W ostatnich latach również coraz większą ilość energii uzyskuje 
się z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatru, słoneczna, geotermalna, fal 
i pływów morskich. Jednak w zaopatrzeniu w ciepło budynków dominuje ciągle energia uzyskiwana ze spalania paliw w paleniskach kotłów.

Ogólnie źródła ciepła można podzielić na:

- źródła indywidualne (miejscowe),

- kotłownie wbudowane,

- ciepłownie (kotłownie wolno stojące),

- elektrociepłownie,

Na terenie gminy Załuski występują trzy pierwsze z wyżej wymienionych rodzajów źródeł ciepła. Obecnie największą sprawnością i największą ilością energii wyprodukowanej 
z jednostki paliwa umownego charakteryzują się nowoczesne kotły opalane gazem, lekkim olejem opałowym oraz biopaliwami takimi jak słoma i pellet. Ze źródeł ciepła z kotłami opalanymi węglem największą sprawność mają duże jednostki instalowane 
w elektrociepłowniach. Najmniejszą sprawnością charakteryzuje się produkcja energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. Wynika to z niskiej sprawności teoretycznej obiegu termodynamicznego, który jest podstawą działania elektrowni kondensacyjnej.

Do niedawna kotły gazowe (podobnie olejowe) produkowane w Polsce charakteryzowały 
się prostą konstrukcją i były urządzeniami dość przestarzałymi technologicznie (atmosferyczne palniki inżektorowe, zapalanie za pomocą dyżurnego płomyka, prymitywna automatyka), a ich sprawności mieściły się w granicach 65 – 70 %. Nie stanowiły one zatem zbyt wielkiej konkurencji dla kotłów opalanych paliwami stałymi. Zastosowanie nowoczesnych kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biopaliwem 
w miejsce przestarzałych lub w miejsce kotłów węglowych daje wyraźne oszczędności energii pierwotnej (39 – 43 %). Poza tym należy stwierdzić, że:

- najbardziej niekorzystny ze względu na ilość zużytej energii pierwotnej jest układ ogrzewania elektrycznego oporowego (361% energii pierwotnej w paliwie stałym zużytym w elektrowni),

- w razie stosowania paliw stałych najbardziej efektywne energetycznie jest skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach,

- źródła ciepła opalane węglem o małych mocach (kotłownie lokalne i indywidualne 
w małych domach) są nieopłacalne energetycznie i uciążliwe dla środowiska naturalnego,

- bardzo korzystne energetycznie i z punktu widzenia ochrony środowiska są układy grzewcze na paliwo gazowe lub ciekłe, wyposażone w nowoczesne jednostki kotłowe oraz kotłownie wykorzystujące w procesie spalania biopaliwa tj. pellet, słoma, drewno, owies,

- rozwiązaniem, mającym w przyszłości szanse na powszechne stosowanie, są pompy ciepła z napędem silnikiem spalinowym lub turbiną gazową, obecnie rzadko stosowane ze względu na wysokie koszty inwestycyjne.

Modernizacja źródeł ciepła z technicznego punktu widzenia polega na:

- wymianie istniejących kotłów na nowocześniejsze, o wyższej sprawności i mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych i powodujących małe straty ciepła układów i urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej – w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych,

- zastosowaniu elektronicznych regulatorów automatyzujących proces spalania paliwa 
i dostosowujących produkcję ciepła do aktualnych warunków pogodowych 
oraz do chwilowego rozbioru ciepłej wody użytkowej,

- zastosowaniu pomp obiegowych w instalacjach centralnego ogrzewania, tam gdzie przed modernizacją instalacja pracowała jako grawitacyjna,

- dostosowaniu istniejących kominów do specyficznych wymogów, jakie stawia zastosowanie kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, przez stosowanie wkładek z blachy stalowej chromoniklowej, bądź budowie nowych kominów zewnętrznych dwuściennych ze stali chromoniklowej,

- stosowaniu stacji uzdatniania wody, przedłużającej żywotność urządzeń grzewczych 
i instalacji i gwarantujących zachowanie wysokiej sprawności, dzięki znacznej redukcji odkładania się kamienia kotłowego na powierzchniach ogrzewalnych kotłów 
i w rurociągach instalacji.

Obecnie przy modernizacji źródeł ciepła stosowane są następujące rodzaje kotłów lub innych układów grzewczych:

1.	Kotły na paliwa stałe (węgiel)

Nowoczesne kotły na paliwa stałe wyposażone są w automatyczny regulator procesu spalania, sterujący ilością powietrza dolotowego do komory spalania w funkcji temperatury wody wylotowej lub temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, zabezpieczający również przed wrzeniem wody i wygaśnięciem ognia. Kotły te są często wyposażane w przykotłowy zasobnik paliwa o dużej pojemności, z którego węgiel do paleniska podawany 
jest automatycznie. Sprawność kotłów wynosi 70—80%.

Pomimo wysokiej sprawności w porównaniu ze stosowanymi wcześniej kotłami węglowymi, niedorównującej jednak nowoczesnym kotłom na paliwa gazowe i ciekłe, oraz ograniczeniem uciążliwości obsługi, nie zaleca się stosowania tych kotłów przy modernizacji źródeł ciepła 
z uwagi na:

- mniejszą sprawność, niż nowoczesnych kotłów gazowych i olejowych,

- dużą emisję zanieczyszczeń do atmosfery,

- jakość regulacji temperatury nie dorównującą układom stosowanym w kotłowniach gazowych, olejowych i na biopaliwa.

Zastosowanie takiego kotła można rozważać jedynie w następujących przypadkach:

- braku możliwości podłączenia do sieci gazowej,

- braku możliwości lokalizacji zbiorników oleju opałowego i gazu płynnego,

- ze względu na niskie koszty inwestycyjne, przy braku środków finansowych 
i konieczności wymiany istniejącego kotła węglowego w przypadku awarii.

2.	Kotły opalane gazem ziemnym

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność 91–93%, w przypadku kotłów kondensacyjnych powyżej 100%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- oszczędność miejsca – brak magazynu paliwa,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- opłata za paliwo następuje po jego zużyciu.

Wady:

- konieczność budowy przyłącza gazu,

- zależność od jedynego dostawcy gazu przewodowego w Polsce jakim jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Kotły opalane gazem ziemnym należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej, a koszty wykonania przyłącza nie są zbyt wysokie.

3.	Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym.

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność – ok. 90%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- dowolny wybór dostawcy paliwa.

Wady:

- konieczność budowy magazynu oleju lub zbiornika na gaz płynny,

- wysoki koszt paliwa,

- opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem,

Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym należy stosować 
przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru między olejem opałowym, 
a gazem płynnym należy dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji 
oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw 
i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany.

4.	Kotły opalane biopaliwami (pellet, zrębki, słoma)

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność – 80-90%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej (wyjątek – słoma),

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- dowolny wybór dostawcy paliwa.

Wady:

- dość wysoki koszt urządzeń,

- duże gabaryty w przypadku kotłów opalanych słomą,

- konieczność budowy magazynu paliwa, w przypadku słomy – o dużej kubaturze,

- opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem,

Kotły opalane biopaliwami należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie 
ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru rodzaju biopaliwa dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw 
i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany, a także możliwości dostawy od lokalnych producentów.

5.	Kotły zasilane energią elektryczną

Zalety:

- bardzo wysoka sprawność kotłowni – 99%,

- bardzo niskie koszty inwestycyjne,

- brak instalacji odprowadzenia spalin,

- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji kotłowni,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

Wady:

- duże koszty eksploatacji ze względu na wysoką cenę energii elektrycznej, nawet 
w systemie dwutaryfowym,

- zależność od dostawcy energii elektrycznej.

6.	Pompy ciepła

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie energii cieplnej zgromadzonej w środowisku naturalnym, a w szczególności w:

- ciekach wodnych powierzchniowych i podziemnych,

- powietrzu,

- gruncie.

Zaletami układu ogrzewania z pompą ciepła są:

- 75% energii zużywanej przez układ czerpane jest z odnawialnego (bezpłatnego) źródła, jakim jest środowisko naturalne,

- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji układu,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego.

Wady:

- do zbudowania układu potrzebne jest sąsiedztwo zbiornika wodnego lub duża powierzchnia terenu,

- 25% energii  dostarczane jest w postaci energii elektrycznej, wady jak w przypadku kotłowni elektrycznej,

- wysokie koszty inwestycyjne.

W przypadku wykorzystania do napędu pompy silnika spalinowego lub turbiny gazowej maleją wprawdzie koszty eksploatacji, ale znacznie rosną koszty inwestycyjne.

7.	Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne wykorzystują promieniowanie słońca do podgrzewania czynnika grzewczego, który stosowany jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w podgrzewaczach pojemnościowych z dwoma wężownicami. Druga wężownica zasilana jest czynnikiem grzewczym z kotłowni i podgrzewa wodę w przypadku zachmurzenia.

Zalety:

- znikome koszty eksploatacji,

Wady:

- duże koszty inwestycyjne,

- konieczność współpracy z innym źródłem ciepła np. kotłownią gazową, olejową 
lub na biopaliwo,

- konieczność dostosowania konstrukcji dachu do zamontowania kolektorów,

- zależność wydajności układu od warunków pogodowych i pory roku.

Należy stwierdzić, że modernizację źródeł ciepła na terenie gminy należy prowadzić 
w oparciu o kotły opalane biopaliwem lub gazem ziemnym. Wyboru rodzaju paliwa należy dokonywać biorąc pod uwagę możliwość i koszty podłączenia do sieci gazowej.

Ponadto, przy modernizacji kotłowni należy brać pod uwagę warunki techniczne, jakie zostały przytoczone na początku niniejszego rozdziału.

Modernizacja kotłowni musi być poprzedzona opracowaniem szczegółowego projektu budowlanego i wykonawczego, który m.in. powinien rozwiązać następujące zagadnienia:

- optymalny dobór kotła lub kotłów,

- wybór kotła o odpowiedniej konstrukcji,

- wybór optymalnego układu regulacji, dostosowanego do ilości i rodzaju zastosowanych kotłów oraz charakteru odbiorcy ciepła,

- wybór układu technologicznego kotłowni dostosowanego do charakteru odbiorcy,

- określenie i dobór urządzeń i osprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania kotłowni,

- określenie obliczeniowego zużycia paliwa w sezonie grzewczym, bądź w roku 
w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych.

W celu racjonalizacji wykorzystania energii na terenie gminy możliwa jest także realizacja inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego. Nie można bowiem zapomnieć, że władze samorządowe zobowiązane są do utrzymania takiego oświetlenia i zapewnienia mieszkańcom gminy bezpiecznych warunków do podróżowania po zmroku. W tym też celu niezbędne jest zapewnienie funkcjonowania sprawnego i efektywnego oświetlenia. Jedną 
z możliwości poprawy wykorzystania energii w tym celu jest modernizacja obecnie ustawionych lamp i wykorzystanie nowoczesnych, a przez to bardziej oszczędnych lamp oświetleniowych. Inną możliwością jest wykorzystanie do oświetlenia systemów hybrydowych związanych z pozyskiwaniem energii wiatru oraz słońca.

Hybrydowe światła uliczne działają w oparciu o elektryczność powstałą poprzez przechwytywanie energii słonecznej za pomocą paneli słonecznych oraz energii wiatru 
przy użyciu silników wiatrowych. Kombinacja ta sprawia, że systemy te są bardziej praktyczne w stosunku do systemów oświetleniowych opierających się jedynie na energii słonecznej. Hybrydowe zasilanie jest wyposażone w akumulatory pozwalające na działanie od trzech do pięciu dni, niezależnie od warunków atmosferycznych. Wiatrowo – słoneczna metoda oświetlenia jest samowystarczalna, niezależna oraz eliminuje potrzebę budowania ziemnych łączy elektrycznych, które są typowe dla konwencjonalnych systemów oświetleń ulicznych. Wykorzystanie systemów hybrydowych przyczynia się również do zmniejszenia ilości środków ponoszonych przez władze gminne na zapewnienie odpowiednich standardów związanych z oświetleniem ulicznym. Trzeba bowiem wskazać, że oświetlenie zasilane energią słoneczną i wiatrową jest darmowe, a zatem w przypadku zastosowania wskazanych rozwiązań możliwe jest uzyskanie dużych oszczędności w budżecie gminy i przeznaczenie dodatkowych środków na inwestycje rozwojowe, przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności danej jednostki samorządowej.

Odnośnie przedsięwzięć przyczyniających się do racjonalizacji wykorzystania źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Załuski przewidziano 
do realizacji inwestycje zaprezentowane w tabeli 24.

Są to przedsięwzięcia planowane do realizacji przez samorząd gminny. Trudno, bowiem 
jest sporządzić dokładny spis projektów przewidywanych do wykonania przez mieszkańców gminy, spodziewać się jednak należy, że podążając za przykładem władz Gminy, osoby zamieszkujące gminę Załuski przystąpią do wykonywania inwestycji mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię, a to wpłynie z kolei na poprawę stanu środowiska naturalnego w tej części Mazowsza.

Tabela 24. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie gminy Załuski

| L.p. | Nazwa inwestycji | Rok realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana systemów ogrzewania budynków użyteczności publicznej (np. z węglowego na ekogroszek, gaz) | 2012 - 2015 |
| 2. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Załuski | 2012 - 2015 |
| 3. | Budowa sieci gazowej na terenie gminy | 2012 - 2015 |

# 9. Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii

## 9.1. Energia wiatru

Polska położona jest w strefie o przeciętnych warunkach wietrzności, z prędkościami wiatru na poziomie 3,5 – 4,5 m/s. Dla obszaru Polski maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru dość dobrze pokrywają się z maksymalnym zapotrzebowaniem na energię cieplną, 
czyli okresem występowania najniższych temperatur, trzeba zatem stwierdzić, że korzystanie 
z tego źródła energii jest jak najbardziej uzasadnione.

Energia wiatru należy do odnawialnych źródeł energii, nie jest jednak dla środowiska neutralna. W praktyce bowiem elektrownie wiatrowe mogą wywierać negatywny wpływ 
na otoczenie – ludzi, ptaki oraz krajobraz. Problemem jest np. wytwarzany przez turbiny wiatrowe monotonny, stały hałas o niskim natężeniu, który niekorzystnie oddziałuje 
na psychikę człowieka. Innym ujemnym aspektem jest wpływ elektrowni na ptaki. Nie można też zapomnieć o ujemnym wpływie farm na krajobraz, zajmują one bowiem duże powierzchnie i zlokalizowane są często w rejonach turystycznych lub nadmorskich, 
co zniechęca część osób do odwiedzenia takich miejsc. Instalacje wiatrowe utrudniają także rozchodzenie się fal radiowych.

Zaletami siłowni wiatrowych są:

- bezpłatność energii wiatru;

- brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego;

- możliwość budowy na nieużytkach.

Z kolei jako wady wymienić należy:

- wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;

- zagrożenie dla ptaków;

- zniekształcenie krajobrazu;

- negatywny wpływ na psychikę człowieka.

Korzyścią ekologiczną wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej, 
w stosunku do tradycyjnie wyprodukowanej w elektrowni węglowej, jest uniknięcie emisji 
do atmosfery następujących zanieczyszczeń: 5,5 g SO2, 4,2 g NOx, 700 g CO2, 49 g pyłów 
i żużlu.

Poniżej przedstawiono mezoskalową mapę wiatrów, na której naniesiono izolinie rocznej podaży surowej energii wiatru, niesionej przez strugę wiatru o powierzchni przekroju 1 m2 
na wysokości 30 m nad poziomem gruntu (30 m n.p.g). Niniejszą mapę sporządzono 
na podstawie wyników 30-letnich pomiarów prędkości wiatru wykonanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w latach 1971 – 2000. Lokalizacja obszarów korzystnych dla energetyki wiatrowej wykazuje duże podobieństwo do wyżej pokazanych map wiatru. Podobnie jest z lokalizacją obszarów niekorzystnych.

Rysunek 10. Energia wiatru w kWh/m2 na wysokości 30 m nad poziomem gruntu

Źródło: Halina Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej, Opracowanie 2001, Warszawa

Zgodnie z niniejszą mapą gmina Załuski leży w obszarze preferowanym dla rozwoju energetyki wiatrowej, bowiem na jej terenie, energia wiatru na wysokości 30 m nad poziomem gruntu wynosi 1250 kWh/m2.

Ponadto zgodnie z Programem możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego (Rysunek 11) gmina Załuski zlokalizowana jest na obszarze preferowanym do rozwoju energetyki wiatrowej.

W chwili obecnej na terenie gminy nie funkcjonują farmy wiatrowe. Dotychczas do Urzędu Gminy zgłosiły się podmioty zainteresowane stworzeniem takich obiektów, jednak do chwili obecnej nie zostały przez nie poczynione żadne kroki dotyczące tego przedsięwzięcia. Powodem niniejszego stanu rzeczy mogą być uwarunkowania prawne, przyrodnicze, krajobrazowe i sozologiczne związane z lokalizacją na terenie Gminy obszarów i obiektów prawnie chronionych, które znacznie ograniczają budowę elektrowni wiatrowych.

Rysunek 11. Obszary preferowane dla rozwoju energetyki wiatrowej województwa mazowieckiego

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego; Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego; Warszawa 2006

Na terenie gminy znajdują się liczne pomniki przyrody, a także obszary chronionego krajobrazu, do których zalicza się:

- „Krysko - Joniecki” obszar chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni 9 203,40 ha              (w tym 889,80 ha lasów), którego lesistość wynosi 9,67 %. Obejmuje część gminy: Sochocin, Joniec, Naruszewo, Płońsk i Załuski,

- „Naruszewski” obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 7 030,20 ha (w tym 
2 348,60 ha lasu), którego lesistość wynosi 33,41 %. Obejmuje fragment gminy Naruszewo i Załuski.

Występowanie tych elementów wpływa na ograniczenie możliwości budowy elektrowni wiatrowych na tym terenie, ponieważ jednym z przeciwwskazań lokalizacyjnych elektrowni wiatrowych jest właśnie usytuowanie obszarów chronionych na terenie gminy

Z uwagi na uwarunkowania prawne, przyrodnicze, krajobrazowe i sozologiczne, należy uznać za wyłączone dla lokalizacji elektrowni wiatrowych następujące obszary:

- wszystkie tereny objęte formami ochrony przyrody,

- projektowane obszary ochronne, w tym zwłaszcza obszary planowane do włączenia do Parku Narodowych oraz wytypowane w ramach tworzenia Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000, projektowane i postulowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

- tereny tworzące osnowę ekologiczną województwa, której zasięg określony został 
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego,

- tereny położone w strefach ekspozycji obiektów dziedzictwa kulturowego: pomników historii, cennych założeń urbanistycznych i ruralistycznych oraz założeń zamkowych, parkowo- pałacowych i parkowo-dworskich,

- tereny zabudowy mieszkaniowej oraz intensywnego wypoczynku ze strefą 500 m, 
ze względu na hałas oraz występowanie efektu stroboskopowego,

- tereny w otoczeniu lotnisk wraz z polami wznoszenia i podejścia do lądowania.

Na terenie gminy Załuski brak jest możliwości budowy morskich farm wiatrowych (farm wiatrowych napędzanych wiatrami morskimi) ze względu na znaczne oddalenie gminy 
od akwenów morskich.

Nie można jednak wykluczyć rozwoju małych turbin wiatrowych (MTW), wykorzystywanych na potrzeby własne właściciela, m.in. do oświetlenia domów, pomieszczeń gospodarczych, ogrzewania. MTW mają liczne zalety, do których zaliczyć można:

- odporność na silne wiatry, cyklony, nawałnice;

- łatwiejszą instalację w porównaniu z dużymi turbinami;

- brak linii przesyłowych, co powoduje, że nie występują straty przesyłu i koszty eksploatacyjne, inwestycyjne oraz konserwacyjne z tym związane;

- potencjalnie małe oddziaływanie na środowisko;

- brak wywierania istotnego wpływu na krajobraz, gdyż można je wkomponować 
w otocznie, a nawet traktować jako elementy dekoracyjne.

Decydując się na budowę elektrowni wiatrowych proponuje się zachowanie następujących minimalnych odległości siłowni wiatrowych od:

- dróg o nawierzchni utwardzonej i linii kolejowych – 200 m (ze względu 
na niebezpieczeństwo związane z upadkiem wiatraka),

- linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia – 1 długość ramienia wirnika, wysokich i najwyższych napięć - 3 długości ramienia wirnika,

- ściany lasu – 200 m,

- brzegów rzek i jezior o powierzchni 1 - 10 ha – 200 m,

- akwenów wodnych powyżej 10 ha – 500 m,

- brzegu morza – 2 800 m,

- odległość pomiędzy farmami o liczbie siłowni od 6 – 15 sztuk – minimum 5 km, 
i od 10 do 30 sztuk – minimum 10 km.

Zaleca się ograniczenie liczby siłowni w ramach jednego parku do 30 sztuk. Korzystniejsze 
z punktu widzenia przestrzeni wydaje się również dla osiągnięcia planowanej mocy farmy, dobieranie większych mocy pojedynczych siłowni przy jak najmniejszej ich liczbie.

## 9.2. Energia słoneczna

Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej ze względu na położenie na stosunkowo dużej szerokości geograficznej, w której promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, kiedy to przypada sezon grzewczy. Z tego względu w polskich warunkach uzasadnione jest wspomaganie energią słoneczną jedynie produkcji ciepłej wody użytkowej, bowiem energię słoneczną warto pozyskiwać tylko w sezonie ciepłym, a więc od kwietnia 
do października.

Zaletą wykorzystania energii słonecznej jest brak jej negatywnego oddziaływania 
na środowisko. Trudność wykorzystania tego źródła energii wynika zaś z dobowej 
i sezonowej zmienności promieniowania słonecznego. Do wad należy także mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego.

Energię słoneczną wykorzystuje się przetwarzając ją w inne użyteczne formy, a więc 
w energię:

- cieplną – za pomocą kolektorów;

- elektryczną – za pomocą ogniw fotowoltaicznych.

W Polsce wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w układach zasilających jest ograniczone jedynie do specyficznych zastosowań, na ogół tam, gdzie ze względu na małą moc odbiornika doprowadzenie sieci elektroenergetycznej jest mało opłacalne. Najczęściej 
są więc stosowane do zasilania znaków ostrzegawczych i reklam.

Rysunek 12. Usłonecznienie względnie na terenie Polski

Źródło: http://maps.igipz.pan.pl/atlas/

Gmina Załuski położona jest na obszarze, gdzie usłonecznienie względne w ciągu roku (czyli liczba godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) waha się w granicach 34-36% 
i należy do największego w Polsce. Natomiast średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej na obszarze Gminy wynoszą 3 800 MJ/m2, zaś roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego wynosi 1 600.

Rysunek 13. Średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego 
na jednostkę powierzchni poziomej w MJ/m2

Rysunek 14. Roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego (usłonecznienie)

Źródło: IMGiW

W gminie Załuski energia słoneczna powinna stanowić jedno z głównych alternatywnych źródeł energii. Szczególnie latem może być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej, suszenia płodów rolnych, w tym np. biomasy wykorzystywanej do spalania. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektorów na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej w gminie. Możliwe jest także wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania znaków ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegających przez gminę Załuski, co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się tymi szlakami komunikacyjnymi.

Rysunek 15 prezentuje szacunkowy stopień pokrycia zapotrzebowania na podgrzewanie c.w.u. energią słoneczną przy wykorzystaniu prawidłowo dobranej i wykonanej instalacji.

Rysunek 15. Stopień wykorzystania energii słonecznej na przestrzeni roku

Źródło: http://www.zsgastro.internetdsl.pl/kolektor.htm

Jak wynika z powyższego rysunku największa efektywność kolektorów słonecznych przypada na okres od kwietnia do końca września i to właśnie w tym okresie ich wykorzystanie jest najbardziej opłacalne, choć można ich używać przez cały rok. Nawet jeśli ogrzeją one wodę tylko o kilka stopni, to generowane są oszczędności.

W chwili obecnej na terenie gminy Załuski żadne budynki użyteczności publicznej, prywatne domy jednorodzinne i wielorodzinne oraz podmioty gospodarcze nie są wyposażone 
w instalacje solarne. Mieszkańcy oraz władze gminy są jednak zainteresowane niniejszym odnawialnym źródłem energii, w związku z czym istnieje możliwość, że pojedyncze budynki mieszkalne na terenie gminy, w najbliższej przyszłości, zostaną wyposażone w instalacje solarne.

W związku z powyższym należy zaznaczyć, że gmina Załuski wykorzystując sprzyjające warunki nasłonecznienia, powinna stopniowo podejmować działania w celu rozpowszechniania wykorzystania energii słonecznej na potrzeby c.o. i c.w.u. budynków użyteczności publicznej, jaki i pozostałych obiektów. Ponadto władze gminne powinny zacząć propagować wśród mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców korzyści wynikające z zastosowania kolektorów słonecznych na potrzeby c.o. i c.w.u., zachęcając 
ich do wykorzystywaniu w szerokim zakresie niniejszego odnawialnego źródła energii.

## 9.3. Energia geotermalna

Ze względu na odmienną technologię i inne kierunki zastosowań w wykorzystaniu energii geotermalnej stosuje się podział na geotermię płytką (niskiej entalpii) – pompy ciepła 
oraz geotermię głęboką (wysokiej entalpii) – źródła geotermalne.

Główną zaletą wykorzystania energii zawartej w wodach geotermalnych (geotermii głębokiej) jest jej „czystość”, gdyż zastępując tradycyjne nośniki energii (np. węgiel, koks), energią gorącej wody eliminuje się emisję gazów i pyłów, co ma istotny wpływ na środowisko naturalne. Poza tym instalacje oparte na wykorzystaniu energii geotermalnej odznaczają 
się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Wadami pozyskiwania tego rodzaju energii są:

- duże nakłady inwestycyjne na budowę instalacji;

- ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą „uciec” z miejsca eksploatacji;

- ich eksploatację ograniczają często niesprzyjające wydobyciu warunki;

- efektem ubocznym ich wykorzystania jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i podziemnych przez szkodliwe gazy 
(np. siarkowodór) i minerały.

Teren gminy Załuski położony jest w prowincji środkowoeuropejskiej, która 
na terenie Polski obejmuje większą część obszaru niżowego, a dokładniej w okręgu grudziądzko – warszawskim charakteryzującym się potencjałem 168 000 tpu/km2. W związku czym, Gmina Załuski posiada korzystny potencjał wykorzystania energii geotermalnej

Rysunek 16. Potencjał energii geotermalnej z uwzględnieniem okręgów i subbasenów

Źródło: Roman Ney i Julian Sokołowski, 1992. Instytut Gospodarki Surowcami 
                                      Mineralnymi i Energią Polska Akademia Nauk, Kraków

Rysunek 17. Występowanie wód geotermalnych w Polsce

Ponadto zgodnie z Programem możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
dla Województwa Mazowieckiego (Rysunek 18) gmina Załuski zlokalizowana jest 
na obszarze perspektywicznym dla pozyskiwania energii geotermalnej o temperaturze 40-700C.

Rysunek 18. Obszary preferowane dla rozwoju energetyki geotermalnej województwa mazowieckiego

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego; Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego; Warszawa 2006

Na terenie Gminy nie jest w chwili obecnej wykorzystywana energia ze źródeł geotermalnych ze względu na konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych na wykonanie ekspertyz określających potencjał wykorzystania tego nośnika energii.

Wykorzystanie geotermii płytkiej może następować poprzez wykorzystanie pomp ciepła. Ciepło produkowane przez pompy może być w dużej części pobierane z ogólnie dostępnego środowiska cechującego się niewyczerpalnymi zasobami energii (np. grunt, cieki wodne, powietrze atmosferyczne), nie powodując przy tym jego degradacji. Ponadto pompy zapewniają wysoki komfort użytkowania, nie wymagają codziennej obsługi, cechują się cichą pracą i nie zanieczyszczają środowiska w miejscu użytkowania. Wadę pomp stanowią duże koszty inwestycyjne, zwykle znacząco wyższe od innych równoważnych systemów pozyskania energii. Ich wadą jest także niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego freonami - w przypadku pomp sprężarkowych – lub czynnikami stosowanymi w pompach absorpcyjnych (NH3, H2SO4, CH3OH itp.). Z tego względu przed podjęciem decyzji 
o zainstalowaniu pompy ciepła należy przeprowadzić staranną analizę ekonomiczną uwzględniającą konkretne warunki użytkowania układu, w którym znajduje ona zastosowanie.

Na terenie gminy Załuski obecnie są wykorzystywane pojedyncze pompy ciepła, jednak należy się spodziewać, że ze względu na ich wysoki koszt będą one pełniły marginalną rolę 
w produkcji energii.

Mogą one być wykorzystywane przede wszystkim w budynkach o dużej kubaturze, 
np. użyteczności publicznej, jednak trudno jest je promować wśród indywidualnych odbiorców. Ponadto biorąc pod uwagę koszt instalacji pomp ciepła na analizowanym obszarze, należy uznać to źródło energii za mało efektywne w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii.

## 9.4. Energia wodna

Polska jest krajem ubogim w wodę, dlatego też rozwój dużych elektrowni wodnych na jej terenie jest ograniczony. Możliwy jest jednak wzrost ilości małych elektrowni wodnych, które dzielą się jeszcze na:

- mikroelektrownie o mocy do 50 kW, ewentualnie 300 kW;

- minielektrownie o mocy 50 kW – 1 MW, ewentualnie 300 kW – 1 MW;

- małe elektrownie o mocy 1 – 5 MW.

Budowa elektrowni wodnych uzależniona jest od spełnienia szeregu wymogów wprowadzonych przepisami prawa, do których należą m.in. umożliwienie migracji ryb, jeżeli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, zapobieganie stratom ryb przy przejściu przez turbiny elektrowni, ograniczenia w zakresie przekształcenia istniejącej rzeźby terenu 
i naturalnego układu koryta rzeki. Z tego względu nie jest to źródło energii masowo wykorzystywane na terenie Polski i należy stwierdzić, że także na terenie gminy Załuski
nie należy się spodziewać w najbliższym czasie masowego powstania elektrowni wodnych.

Energia wody jest nieszkodliwa dla środowiska, nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczeń, a jej produkcja nie pociąga za sobą wytwarzania odpadów. Poza tym koszty użytkowania elektrowni wodnych są niskie. 
Jej zaletą jest także stworzenie możliwości wykorzystania zbiorników wodnych 
do rybołówstwa, celów rekreacyjnych czy ochrony przeciwpożarowej. Wśród wad hydroenergetyki należy wymienić niekorzystny wpływ na populację ryb, którym uniemożliwia się wędrówkę w górę i w dół rzeki, niszczące oddziaływanie na środowisko nabrzeża, a także fakt, że uzależnione od dostaw wody hydroelektrownie mogą być niezdolne do pracy 
np. w czasie suszy. Wadą jest również fakt, że niewiele jest miejsc odpowiednich 
do lokalizacji takich elektrowni.

Na terenie gminy Załuski nie funkcjonuje elektrownia wodna.  Ponadto w przypadku niniejszej jednostki samorządu terytorialnego nie przewiduje się wykorzystania energii pływów oraz fal ze względu na znaczne oddalenie od akwenów morskich.

## 9.5. Energia z biomasy

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2001/77/WE biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny produkty oraz ich frakcje, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie 
z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa, związanych z nim gałęzi gospodarki, 
jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. 
Z kolei zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.) biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze.

Pochodzenie biomasy może być różnorodne, poczynając od polowej produkcji roślinnej, poprzez odpady występujące w rolnictwie, w przemyśle rolno – spożywczym, 
w gospodarstwach domowych, jak i w gospodarce komunalnej. Biomasa może również pochodzić z odpadów drzewnych w leśnictwie, przemyśle drzewnym i celulozowo – papierniczym. Zwiększa się również zainteresowanie produkcją biomasy do celów energetycznych na specjalnych plantacjach: drzew szybko rosnących (np. wierzba), rzepaku, słonecznika, wybranych gatunków traw. Ważnym źródłem biomasy są też odpady z produkcji zwierzęcej oraz odpady z gospodarki komunalnej.

Jedną z barier w wykorzystaniu biomasy do celów energetycznych jest dostępność węgla kamiennego i wytworzonego z niego koksu. Jedynie wahania cen węgla, który poza tym trzeba przeważnie transportować na znaczne odległości oraz łatwość dostępu do paliwa 
w warunkach lokalnych, takiego jak słoma, zrębki leśne, drewno wierzbowe, mogą przyczynić się do zwiększenia zapotrzebowania na surowce lokalne.

Biomasa charakteryzuje się niską gęstością energii na jednostkę (transportowanej) objętości i z natury rzeczy powinna być wykorzystywana możliwie blisko miejsca jej pozyskiwania. Jest zasobem ograniczonym. Nie można też zapomnieć, że produkcja biomasy dla celów energetycznych jest konkurencją dla produkcji dla celów żywnościowych – powoduje zmniejszenie jej zasobów bezpośrednio poprzez przeznaczanie plonów lub pośrednio – przez zmniejszenie powierzchni upraw. Poza tym przeznaczenie powierzchni pod plantacje energetyczne niesie zagrożenie dla bioróżnorodności i często dla naturalnych walorów rekreacyjnych.

### 9.5.1. Biomasa z lasów

Z jednego drzewa w wieku rębnym można uzyskać 54 kg drobnicy gałęziowej, 59 kg chrustu oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmując średnio liczbę 400 drzew 
na 1 hektarze można uzyskać 111 t/ha drewna. W ramach analizy przyjęto tę zależność 
dla 1% powierzchni lasów na danym terenie. Analizę potencjału biomasy z lasów sporządzono uwzględniając obecność obszarów chronionych na terenie Gminy, w związku 
z czym przyjęto dwukrotnie mniejszy uzysk drewna z hektara.

Tabela 25. Zasoby biomasy z lasów na terenie gminy Załuski

| lata | powierzchnia terenów leśnych (ha) | zasoby drewna (m3/rok) | potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2011 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2012 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2013 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2014 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2015 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2016 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2017 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2018 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2019 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2020 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2021 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2022 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2023 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2024 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2025 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2026 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |
| 2027 | 897,00 | 500,53 | 3 203,37 |

### 9.5.2. Biomasa z sadów

Drewno z sadów na cele energetyczne można uzyskać z corocznych wiosennych prześwietleń drzew oraz likwidacji starych sadów. Do obliczenia ilości drewna odpadowego 
z sadów przyjęto jednostkowy wskaźnik 0,35 m3/ha/rok.

Tabela 26. Zasoby biomasy z sadów na terenie gminy Załuski

| lata | powierzchnia sadów (ha) | zasoby drewna (m3/rok) | potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2011 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2012 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2013 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2014 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2015 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2016 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2017 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2018 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2019 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2020 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2021 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2022 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2023 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2024 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2025 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2026 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |
| 2027 | 650,00 | 227,50 | 1 456,00 |

### 9.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z dróg

Informacje o drogach przyjęto na podstawie danych Urzędu Gminy Załuski. Ilość zasobów drewna oszacowano metodą wskaźnikową, przyjmując ilość drewna możliwego 
do wykorzystania energetycznego jako 1,5 m3/km. W przypadku długości dróg brano pod uwagę wyłącznie drogi gminne, bowiem tylko te odcinki dróg znajdują się w gestii władz samorządu gminnego i to one decydują o możliwości przeprowadzenia wycinki tych drzew.

Tabela 27. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie gminy Załuski.

| lata | długość (km) | zasoby drewna (m3/rok) | potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 80,00 | 120,00 | 768,00 |
| 2011 | 80,00 | 117,60 | 752,64 |
| 2012 | 80,00 | 115,25 | 737,59 |
| 2013 | 80,00 | 112,94 | 722,84 |
| 2014 | 80,00 | 110,68 | 708,38 |
| 2015 | 80,00 | 108,47 | 694,21 |
| 2016 | 80,00 | 120,00 | 768,00 |
| 2017 | 80,00 | 117,60 | 752,64 |
| 2018 | 80,00 | 115,25 | 737,59 |
| 2019 | 80,00 | 112,94 | 722,84 |
| 2020 | 80,00 | 110,68 | 708,38 |
| 2021 | 80,00 | 108,47 | 694,21 |
| 2022 | 80,00 | 120,00 | 768,00 |
| 2023 | 80,00 | 117,60 | 752,64 |
| 2024 | 80,00 | 115,25 | 737,59 |
| 2025 | 80,00 | 112,94 | 722,84 |
| 2026 | 80,00 | 110,68 | 708,38 |
| 2027 | 80,00 | 108,47 | 694,21 |

### 9.5.4. Biomasa ze słomy i siana

Słoma

Według „Małej Encyklopedii Rolniczej” słoma to dojrzałe lub wysuszone źdźbła roślin zbożowych; określenia tego używa się również w stosunku do wysuszonych łodyg roślin strączkowych, lnu i rzepaku. Słoma jest najczęściej używanym materiałem ściółowym. Stosuje się ją w chowie wszystkich rodzajów zwierząt gospodarskich, zwłaszcza 
w gospodarstwach posiadających tradycyjne budynki inwentarskie. Ilość stosowanej ściółki jest różna i zależy m.in. od rodzaju zwierząt, jakości paszy, konstrukcji budynków czy też liczby dni przebywania zwierząt w pomieszczeniach. Pogłowie zwierząt na analizowanym obszarze zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 28. Pogłowie zwierząt na terenie gminy Załuski

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | Rok 2002 |
| --- | --- | --- |
| bydło | szt. | 1 626 |
| krowy | szt. | 770 |
| trzoda chlewna | szt. | 8 189 |
| trzoda chlewna lochy | szt. | 734 |
| konie | szt. | 85 |
| owce | szt. | 30 |
| kury | szt. | 9 479 |
| kury nioski | szt. | 5 820 |
| kozy | szt. | 128 |

Źródło: Dane GUS

Słoma stanowi materiał niejednorodny, o stosunkowo niskiej wartości energetycznej odniesionej do jednostki objętości, szczególnie w porównaniu z konwencjonalnymi nośnikami energii. Poza tym jest to paliwo zdecydowanie lokalne – ze względu na niski ciężar 
(po sprasowaniu ok. 100 – 140 kg/m3) ekonomicznie uzasadniona odległość transportu 
nie przekracza 50-60 km. Pomimo tych niedogodności jest to surowiec, który przy zachowaniu pewnej staranności pozwala uzyskać znaczne ilości czystej, odnawialnej energii co roku.

Potencjał słomy do wykorzystania energetycznego obliczono poprzez obniżenie zbiorów słomy o jej zużycie w rolnictwie. Na podstawie dotychczasowych badań i obserwacji przyjęto założenie, że słoma w pierwszej kolejności ma pokryć zapotrzebowanie produkcji zwierzęcej (ściółka i pasza) oraz cele nawozowe (przyoranie). Dopiero nadwyżki słomy zaproponowano do wykorzystania energetycznego, co zaprezentowano w tabeli 29.

Tabela 29. Potencjał wykorzystania słomy na terenie gminy Załuski

| Lata | produkcja słomy (w t) | zużycie słomy (w t) | do wykorzystania energetycznego (w t) | potencjał (w GJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zboża podstawowe z mieszankami | rzepak i rzepik | razem | pasza | ściółka | przyoranie |  |  |
| 2010 | 10 989,39 | 62,63 | 11 052,02 | 1 748,27 | 2 353,35 | 0,00 | 6 950,40 | 30 234,25 |
| 2011 | 11 049,12 | 62,64 | 11 111,76 | 1 763,07 | 2 179,89 | 0,00 | 7 168,80 | 31 184,26 |
| 2012 | 11 086,22 | 62,29 | 11 148,51 | 1 777,87 | 2 006,43 | 0,00 | 7 364,21 | 32 034,30 |
| 2013 | 11 100,70 | 61,58 | 11 162,28 | 1 792,68 | 1 832,97 | 0,00 | 7 536,63 | 32 784,35 |
| 2014 | 11 092,56 | 60,51 | 11 153,07 | 1 807,48 | 1 659,51 | 0,00 | 7 686,07 | 33 434,42 |
| 2015 | 11 061,79 | 59,08 | 11 120,87 | 1 822,28 | 1 486,05 | 0,00 | 7 812,53 | 33 984,51 |
| 2016 | 11 008,39 | 57,29 | 11 065,68 | 1 837,08 | 1 312,59 | 0,00 | 7 916,00 | 34 434,62 |
| 2017 | 10 932,38 | 55,14 | 10 987,51 | 1 851,89 | 1 139,14 | 0,00 | 7 996,49 | 34 784,74 |
| 2018 | 10 833,74 | 52,62 | 10 886,36 | 1 866,69 | 965,68 | 0,00 | 8 054,00 | 35 034,88 |
| 2019 | 10 712,47 | 49,75 | 10 762,22 | 1 881,49 | 792,22 | 0,00 | 8 088,52 | 35 185,04 |
| 2020 | 10 568,58 | 46,52 | 10 615,10 | 1 896,29 | 618,76 | 0,00 | 8 100,05 | 35 235,22 |
| 2021 | 10 402,07 | 42,92 | 10 444,99 | 1 911,10 | 445,30 | 0,00 | 8 088,60 | 35 185,41 |
| 2022 | 10 212,93 | 38,97 | 10 251,90 | 1 925,90 | 271,84 | 0,00 | 8 054,17 | 35 035,62 |
| 2023 | 10 001,17 | 34,65 | 10 035,83 | 1 940,70 | 98,38 | 0,00 | 7 996,75 | 34 785,85 |
| 2024 | 9 766,79 | 29,98 | 9 796,77 | 1 955,50 | 0,00 | 0,00 | 7 841,26 | 34 109,49 |
| 2025 | 9 509,78 | 24,94 | 9 534,72 | 1 970,31 | 0,00 | 0,00 | 7 564,42 | 32 905,21 |
| 2026 | 9 230,15 | 19,54 | 9 249,69 | 1 985,11 | 0,00 | 0,00 | 7 264,58 | 31 600,94 |
| 2027 | 8 927,89 | 13,79 | 8 941,68 | 1 999,91 | 0,00 | 0,00 | 6 941,77 | 30 196,69 |

Potencjał wykorzystania słomy na terenie gminy Załuski oszacowano na podstawie danych statystycznych z 2002 r. ze względu na brak możliwości pozyskania aktualnych danych. 
W związku z tym, wartość rzeczywistego potencjału może odbiegać od wartości zaprezentowanej w powyższej tabeli.

Na terenie gminy planowana jest budowa sieci gazowej, dlatego dla wielu mieszkańców, którzy będą mogli przyłączyć do niej swoje domy, wartość potencjału ze słomy nie będzie miała kluczowego znaczenia. Ogrzewanie budynków bazujące na słomie w takim wypadku byłoby dla mieszkańców nieopłacalne. Ze względu jednak, że gazociąg przesyłowy nie będzie przebiegał przez wszystkie miejscowości w gminie Załuski, nie wszyscy mieszkańcy będą mogli przyłączyć budynki mieszkalne do sieci gazowej. Takie osoby zatem będą mogły, w celu wykorzystania wysokiego potencjału energetycznego słomy, przerobić piece węglowe na piece przystosowane do palenia słomą.

Siano

Sianem nazywa się zielone rośliny skoszone przed ukończeniem wzrostu i rozwoju 
oraz wysuszone w naturalnych warunkach do takiego stanu (15-17% wody), aby można 
je było bezpiecznie przechowywać. W bilansie zasobów siana na cele energetyczne uwzględniono areał z trwałych użytków zielonych nieużytkowanych. Założono ponadto, 
że średni plon suchej masy wynosi 4,5 t/ha. Nie brano tu pod uwagę powierzchni nieużytkowanych pastwisk, gdyż plon suchej masy jest trudny do pozyskania z tych terenów.

W tabeli 30 podano szacunkową ilość siana, które można wykorzystać na cele energetyczne. Trzeba jednak wskazać, że wykorzystanie siana jako surowca energetycznego może 
się okazać kłopotliwe. Szczególnie niekorzystna jest wysoka zawartość chloru w sianie, 
co powoduje korozję instalacji grzewczych. Z tego względu zaleca się – przy próbach wykorzystania siana do celów energetycznych – szczególną ostrożność oraz dobór odpowiednich kotłów odpornych na korozję spowodowaną spalaniem tego paliwa.

Tabela 30. Zasoby siana

| Lata | Do wykorzystania energetycznego (w t) | Potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2011 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2012 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2013 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2014 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2015 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2016 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2017 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2018 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2019 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2020 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2021 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2022 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2023 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2024 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2025 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2026 | 219,60 | 1 405,44 |
| 2027 | 219,60 | 1 405,44 |

Analiza zasobów siana na terenie gminy Załuski w latach 2011-2027 wskazuje na duży potencjał tego surowca energetycznego, jednak jego wykorzystanie na cele energetyczne wiąże się z koniecznością wykonania kosztownej instalacji, co zapewne zniechęci wielu mieszkańców do korzystania z tego odnawialnego źródła energii.

### 9.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych

Na terenie Polski, ze względu na uwarunkowania klimatyczne i glebowe, pod uprawy energetyczne mogą być wykorzystywane następujące rośliny:

- wierzba wiciowa;

- ślazowiec pensylwański;

- słonecznik bulwiasty;

- trawy wieloletnie.

Wierzba energetyczna

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera uprawa wierzby na cele energetyczne. Jest to poza tym nowy, dochodowy kierunek produkcji rolniczej. Wierzbowy surowiec energetyczny charakteryzuje się tym, że jest w zasadzie niewyczerpalnym i samoodtwarzającym 
się źródłem. Poza tym spalane drewno jest znacznie mniej szkodliwe dla środowiska 
niż m.in. produkty spalania węgla. Produkcja prawidłowo założonej plantacji powinna trwać co najmniej 15-20 lat z możliwością 5-8 – krotnego pozyskiwania drewna w ilości 10-15 ton suchej masy w przeliczeniu na 1 ha rocznie. Wartość energetyczna 1 tony suchej masy drzewnej wynosi 4,5 MWh.

Szybko rosnące gatunki wierzby dają ekologiczny i odnawialny surowiec do produkcji energii. Podczas spalania drewna wierzbowego wydzielają się zaledwie śladowe ilości związków siarki i azotu. Powstający wówczas dwutlenek węgla jest asymilowany w trakcie kolejnego okresu wegetacyjnego, a więc jego ilość nie zwiększa się.

Za uprawą wierzby na cele energetyczne przemawiają następujące argumenty:

- może być ona nasadzona na gruntach zdegradowanych i zdewastowanych chemicznie 
i biologicznie, gdzie uprawa roślin na cele żywnościowe i paszowe jest niemożliwa;

- nasadzenia wierzby pozwalają zagospodarować grunty odłogowane i ugorowane, w tym słabe gleby, położone w niekorzystnych warunkach fizjograficznych, które często 
są narażone na erozję;

- plantacje zlokalizowane wzdłuż szlaków komunikacyjnych, wokół zakładów przemysłowych i wysypisk odpadów stanowią rolę naturalnego filtra przechwytującego toksyczne substancje znajdujące się w powietrzu, glebie i wodach;

- pasy ochronne wierzb eliminują hałas powstający na drogach, w fabrykach.

Nie można jednak zapomnieć, że z uprawą wierzby na cele energetyczne wiążą się też liczne problemy:

- założenie plantacji wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych, 
w szczególności na zakup kwalifikowanych sadzonek (pierwszy pełny zbiór biomasy wierzby zalecany jest po 4 latach, zaś następne co 3 lata);

- konieczność chemicznej ochrony plantacji;

- konieczność wykorzystywania specjalistycznych maszyn i urządzeń lub dużych nakładów robocizny przy zbiorze, co wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów finansowych;

- konieczność suszenia biomasy, której wilgotność po zbiorze kształtuje się na poziomie ok. 50%;

- znaczne koszty transportu, na co wpływa znaczna wilgotność oraz stosunkowo niewielka gęstość usypowa;

- zakładanie plantacji wierzby wiąże się ze zmianą stosunków wodno – powietrznych gleby; istnieje zagrożenie nadmiernego przesuszania gruntów przez rośliny.

Ślazowiec pensylwański

Ślazowiec pensylwański może być uprawiany na terenach zdegradowanych, zboczach terenów erodowanych i generalnie na gruntach wyłączonych z rolniczego użytkowania. Barierę dla szybkiego wzrostu powierzchni uprawy tego gatunku stanowić może ograniczoność materiału siewnego, wynikająca m.in. z niskiej siły kiełkowania.

Słonecznik bulwiasty

Występuje dziko w Ameryce Północnej, a uprawiany jest w głównie w Azji i Afryce. W Polsce rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie, gdyż nasiona nie dojrzewają przed nastaniem jesiennych przymrozków. Rośliny wytwarzają podziemne rozłogi, na końcach których tworzą się bulwy o nieregularnych kształtach. Wysokość roślin waha się od 2 do 4 m.

Gatunek ten sprowadzony do Polski w XIX wieku jako roślina dekoracyjna, nie doczekał się dotychczas dostatecznego wykorzystania w produkcji rolniczej. Jest wiele przyczyn tego zjawiska, a przede wszystkim niedostatki w technice i technologii zbioru, przechowywania 
i przetwarzania tak wielkiej masy organicznej.

Słonecznik bulwiasty wykazuje wiele cech szczególnie istotnych z punktu widzenia wykorzystania energetycznego. Podstawową cechą jest wysoki potencjał plonowania, kolejną - niska wilgotność uzyskiwana w sposób naturalny, bez konieczności energochłonnego suszenia. Kolejna zaleta tej rośliny to możliwość pozyskania zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych organów spichrzowych.

Części nadziemne słonecznika po zaschnięciu mogą być spalane w specjalnych piecach przystosowanych do spalania biomasy lub współspalane z węglem. Mogą też służyć 
do produkcji brykietów i peletów (są to sprasowane z dużą gęstością granule, sporządzane np. z trocin, odpadów drzewnych, biomasy wierzby, ślazowca czy właśnie topinamburu).

Trawy wieloletnie

W celach energetycznych można wykorzystywać zarówno rodzime, jak i obce gatunki traw wieloletnich. Do tych pierwszych należy np. pozyskiwana w warunkach naturalnych trzcina pospolita, którą ewentualnie można by uprawiać, stosując jako nawóz ścieki miejskie. Inne krajowe trawy wieloletnie to obficie plonujące kostrzewy i życice. Jednak większe znaczenie dla energetyki mają rośliny obcego pochodzenia. Trawy te, najczęściej pochodzące z Azji 
i Ameryki Północnej, charakteryzują się większą w porównaniu z polskimi trawami wieloletnimi wydajnością, większą zdolnością wiązania CO2 i niższą zawartością popiołu, powstającego podczas spalania.

Jako źródło energii odnawialnej mogą być wykorzystywane następujące egzotyczne gatunki traw: miskant olbrzymi (zwany trawą chińską lub trawą słoniową), miskant cukrowy, spartina preriowa i palczatka Gerarda. Są to rośliny wieloletnie. Plantacje traw wieloletnich mogą być użytkowane przez 15–20 lat.

Trawy te nie wymagają gleb wysokiej jakości, wystarczy V i VI klasa, a także nieużytki. Mają głęboki system korzeniowy, sięgający 2,5 m w głąb ziemi, dzięki temu łatwo pobierają składniki pokarmowe i wodę. Rośliny te osiągają znaczne rozmiary, przekraczające 2 m (miskant olbrzymi wyrasta do 3 m wysokości). Miskant olbrzymi w warunkach europejskich nie rozmnaża się z nasion, lecz z sadzonek korzeniowych. Młode pędy wyrastają późno, zwykle nie wcześniej niż w trzeciej dekadzie kwietnia lub w pierwszej dekadzie maja, 
ale później dość szybko rosną. W ciągu miesiąca osiągają pół metra wysokości, a pod koniec czerwca – wysokość człowieka. W pierwszym roku po zasadzeniu miskant jest podatny na wymarzanie, dlatego plantację warto przykryć słomą. Trawy te plonują już 
od pierwszego roku uprawy. Wówczas ich średni plon z hektara wynosi około 6 ton, 
w drugim roku – ok. 15 ton, a od trzeciego roku 25–30 ton (miskant olbrzymi nawet 40 ton 
z 1 ha). Najkorzystniejszym okresem zbioru jest luty-marzec, kiedy zawartość suchej masy 
w roślinach wynosi 70 proc.

Na terenie gminy Załuski nie występują plantacje, na których uprawia się rośliny energetyczne. Jest to spowodowane głównie małą świadomością mieszkańców tego terenu o takim sposobie wykorzystania tych roślin, ale również nieodpowiednimi warunkami klimatycznymi do upraw roślin tego typu.

Kolejnym czynnikiem zniechęcającym lokalnych gospodarzy do tworzenia plantacji roślin energetycznych jest opłacalność takich upraw. Zwrot poniesionych nakładów na plantację jest możliwy dopiero po pięciu latach od jej założenia. Dodatkowo występujące okresy suszy znacznie ograniczają przyrosty biomasy. W związku z tym opłacalność produkcji roślin energetycznych na gruntach rolnych znacznie się obniża.

Jednakże po dokonaniu analizy potencjału energetycznego gminy Załuski pochodzącego
z zasobów drewna z roślin energetycznych można stwierdzić, że potencjał ten 
w perspektywie lat 2010 - 2026 nie jest wysoki w porównaniu z innymi rodzajami biomasy. Podczas analizy przyjęto jako powierzchnię upraw roślin energetycznych powierzchnię pozostałych gruntów i nieużytków na terenie gminy Załuski, które można byłoby wykorzystać na cele upraw roślin energetycznych.

Tabela 31. Zasoby drewna z roślin energetycznych

| lata | powierzchnia upraw (ha) | zasoby drewna (m3/rok) | potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 144,30 | 80,52 | 515,32 |
| 2011 | 144,30 | 80,52 | 515,33 |
| 2012 | 144,31 | 80,53 | 515,36 |
| 2013 | 144,32 | 80,53 | 515,41 |
| 2014 | 144,34 | 80,54 | 515,46 |
| 2015 | 144,36 | 80,55 | 515,53 |
| 2016 | 144,38 | 80,56 | 515,61 |
| 2017 | 144,40 | 80,58 | 515,69 |
| 2018 | 144,43 | 80,59 | 515,78 |
| 2019 | 144,45 | 80,60 | 515,87 |
| 2020 | 144,48 | 80,62 | 515,96 |
| 2021 | 144,50 | 80,63 | 516,06 |
| 2022 | 144,53 | 80,65 | 516,15 |
| 2023 | 144,56 | 80,66 | 516,24 |
| 2024 | 144,58 | 80,68 | 516,33 |
| 2025 | 144,61 | 80,69 | 516,43 |
| 2026 | 144,63 | 80,71 | 516,52 |
| 2027 | 144,63 | 80,71 | 516,52 |

| lata | słoma | siano | biomasa z lasów | biomasa z sadów | zasoby drewna odpadowego z dróg | zasoby drewna z roślin energetycznych | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 30 234,25 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 768,00 | 515,32 | 37 582,38 |
| 2011 | 31 184,26 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 752,64 | 515,33 | 38 517,04 |
| 2012 | 32 034,30 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 737,59 | 515,36 | 39 352,06 |
| 2013 | 32 784,35 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 722,84 | 515,41 | 40 087,40 |
| 2014 | 33 434,42 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 708,38 | 515,46 | 40 723,07 |
| 2015 | 33 984,51 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 694,21 | 515,53 | 41 259,06 |
| 2016 | 34 434,62 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 768,00 | 515,61 | 41 783,03 |
| 2017 | 34 784,74 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 752,64 | 515,69 | 42 117,88 |
| 2018 | 35 034,88 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 737,59 | 515,78 | 42 353,05 |
| 2019 | 35 185,04 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 722,84 | 515,87 | 42 488,55 |
| 2020 | 35 235,22 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 708,38 | 515,96 | 42 524,37 |
| 2021 | 35 185,41 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 694,21 | 516,06 | 42 460,48 |
| 2022 | 35 035,62 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 768,00 | 516,15 | 42 384,58 |
| 2023 | 34 785,85 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 752,64 | 516,24 | 42 119,54 |
| 2024 | 34 109,49 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 737,59 | 516,33 | 41 428,22 |
| 2025 | 32 905,21 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 722,84 | 516,43 | 40 209,28 |
| 2026 | 31 600,94 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 708,38 | 516,52 | 38 890,65 |
| 2027 | 30 196,69 | 1 405,44 | 3 203,37 | 1 456,00 | 694,21 | 516,52 | 37 472,23 |

Tabela 32. Potencjał biomasy na terenie gminy Załuski

Dane zbiorcze zawarte w powyższej tabeli obrazują potencjał energetyczny dla gminy  Załuski, pochodzący z biomasy. Największy potencjał posiada biomasa ze słomy, 
a w następnej kolejności, jednak już znacznie niższy potencjał, posiada  biomasa z lasów. Wysoki potencjał biomasy ze słomy wynika z dość dużego udziału powierzchni pól uprawnych w strukturze gruntów na terenie gminy Załuski. Potencjał ten może stać się bodźcem dla władz lokalnych do propagowania wykorzystywania biomasy jako jednego 
ze źródeł energii wśród mieszkańców tego obszaru.

# 10. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energię cieplną ma ścisły związek z dynamiką rozwoju ludności i jej dążenia do poprawy warunków funkcjonowania, co pociąga za sobą rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłu w gminie. Z uzyskanych 
w Urzędzie Gminy Załuski informacji wynika, że w najbliższym czasie nie przewiduje się wyraźnego wzrostu zainteresowania inwestycjami na terenie gminy. Gmina dysponuje terenami dla rozwoju aktywizacji gospodarczej przygotowanymi dla inwestorów.

Prognoza liczby mieszkańców Gminy, sporządzona w oparciu o prognozę GUS 
dla obszarów wiejskich województwa mazowieckiego, wskazuje iż przyrost liczby ludności 
w gminie (łącznie z migracją) będzie dodatni. Nowe mieszkania będą powstawały w gminie również dla poprawy warunków mieszkaniowych aktualnych jej mieszkańców. W ciągu ostatnich lat rocznie przybywa w Gminie kilka-kilkanaście mieszkań, w związku z tym przyjęto iż w okresie prognozy na terenie liczba mieszkań o średniej powierzchni 100 m2 będzie przyrastać w takim tempie jak liczba ludności.

Prognozę liczby i powierzchni mieszkań na terenie Gminy prezentują tabele 33 i 34.

Tabela 33. Prognoza liczby mieszkań w gminie wg okresu budowy

| lata | przed 1918 | 1918 - 1944 | 1945 - 1970 | 1971 - 1978 | 1979 - 1988 | 1989 - 2002 | po 2002 | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 115 | 1 550 |
| 2003 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 122 | 1 557 |
| 2004 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 127 | 1 562 |
| 2005 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 134 | 1 569 |
| 2006 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 139 | 1 574 |
| 2007 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 144 | 1 579 |
| 2008 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 153 | 1 588 |
| 2009 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 179 | 1 614 |
| 2010 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 188 | 1 623 |
| 2011 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 191 | 1 626 |
| 2012 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 196 | 1 631 |
| 2013 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 200 | 1 635 |
| 2014 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 204 | 1 639 |
| 2015 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 207 | 1 642 |
| 2016 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 210 | 1 645 |
| 2017 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 212 | 1 647 |
| 2018 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 213 | 1 648 |
| 2019 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 214 | 1 649 |
| 2020 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 214 | 1 649 |
| 2021 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 214 | 1 649 |
| 2022 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 214 | 1 649 |
| 2023 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 214 | 1 649 |
| 2024 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 214 | 1 649 |
| 2025 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 214 | 1 649 |
| 2026 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 214 | 1 649 |
| 2027 | 27 | 124 | 594 | 298 | 227 | 165 | 214 | 1 649 |

Tabela 34. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2]

| lata | przed 1918 | 1918 - 1944 | 1945 - 1970 | 1971 - 1978 | 1979 - 1988 | 1989 - 2002 | po 2002 | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 7 499 | 123 599 |
| 2003 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 8 553 | 124 653 |
| 2004 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 9 723 | 125 823 |
| 2005 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 11 151 | 127 251 |
| 2006 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 11 823 | 127 923 |
| 2007 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 12 659 | 128 759 |
| 2008 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 13 698 | 129 798 |
| 2009 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 16 091 | 132 191 |
| 2010 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 17 265 | 133 365 |
| 2011 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 17 554 | 133 654 |
| 2012 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 18 049 | 134 149 |
| 2013 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 18 471 | 134 571 |
| 2014 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 18 837 | 134 937 |
| 2015 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 19 156 | 135 256 |
| 2016 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 19 419 | 135 519 |
| 2017 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 19 624 | 135 724 |
| 2018 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 19 763 | 135 863 |
| 2019 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 19 836 | 135 936 |
| 2020 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 19 850 | 135 950 |
| 2021 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 19 850 | 135 950 |
| 2022 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 19 850 | 135 950 |
| 2023 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 19 850 | 135 950 |
| 2024 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 19 850 | 135 950 |
| 2025 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 19 850 | 135 950 |
| 2026 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 19 850 | 135 950 |
| 2027 | 1 798 | 6 486 | 40 023 | 24 298 | 23 890 | 19 605 | 19 850 | 135 950 |

Z punktu widzenia odbiorców ciepła pożądane są działania zmierzające do obniżenia zużycia ciepła, które w Polsce jest wyższe niż w krajach rozwiniętych. W warunkach klimatu Polski można przyjąć, że budynek jest ciepły, jeżeli zużywa na ogrzewanie ok. 30 - 40 kWh/m3 energii w ciągu sezonu grzewczego. Na terenie Gminy działania termomodernizacyjne przeprowadzane są w zakresie dostosowanym do możliwości finansowych mieszkańców. Przyjęcie Ustawy termomodernizacyjnej obejmującej program kredytowania takich przedsięwzięć pozwoliło na ożywienie tempa prac. Opłacalność i zakres termomodernizacji zwłaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego, powinny być określone w audycie energetycznym, który jest podstawą do udzielenia kredytu. Praktyka wskazuje, że najlepsze efekty oszczędzania energii w budynkach uzyskuje się poprzez ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i stropów piwnic, wraz z regulacją i automatyką systemu grzewczego budynku. Wymianę okien i drzwi na nowe o zwiększonej izolacyjności cieplnej i szczelności dokonywane jest, gdy stare są w złym stanie technicznym. Opłacalny zakres termorenowacji musi określić audyt energetyczny w oparciu o ocenę kosztów i oszczędności poszczególnych elementów działań termomodernizacyjnych. Według wstępnych oszacowań stopień termomodernizacji zasobów mieszkaniowych gminy nie przekracza kilku procent. 
W horyzoncie roku 2027 przewiduje się dalsze prace termomodernizacyjne, mające na celu również poprawienie standardu życia mieszkańców. W związku z wzrastającymi kosztami ogrzewania budynków mieszkalnych, obserwowane jest coraz większe zainteresowanie wykonaniem prac termomodernizacyjnych. W związku z tym założono stopniowe wykonywanie prac termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach mieszkalnych 
na terenie Gminy. Po wykonaniu usprawnień termomodernizacyjnych zakłada 
się, że przegrody termomodernizowanych budynków będą spełniały wymogi w zakresie współczynnika przenikania ciepła U, co zapewni zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło średnio o 30%. Spodziewany efekt zabiegów termomodernizacyjnych, to zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w docieplonych budynkach rzędu 20%. Prognozowane zmiany zapotrzebowania energii cieplnej wskutek opisanych wyżej czynników do roku 2027 przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 35. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych - budynki mieszkalne

Jak już wspomniano, wykonanie usprawnień termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy w zakresie wskazanym w powyższych tabelach pozwoli 
na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło o ok. 24% w stosunku do stanu obecnego.

Tabela 36. Zapotrzebowanie na ciepło - gospodarstwa domowe

| Lata | Zużycie energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń | Zużycie energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej | Zużycie energii cieplnej podczas przygotowania posiłków | Łączne zużycie energii cieplnej [GJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 111 079,38 | 21 898,94 | 6 409,26 | 139 387,58 |
| 2012 | 110 278,62 | 21 965,54 | 6 428,75 | 138 672,91 |
| 2013 | 109 244,18 | 22 022,48 | 6 445,42 | 137 712,08 |
| 2014 | 108 188,07 | 22 071,71 | 6 459,83 | 136 719,61 |
| 2015 | 107 114,32 | 22 114,65 | 6 472,40 | 135 701,36 |
| 2016 | 105 996,43 | 22 150,09 | 6 482,77 | 134 629,29 |
| 2017 | 104 856,47 | 22 177,67 | 6 490,84 | 133 524,98 |
| 2018 | 103 691,64 | 22 196,39 | 6 496,32 | 132 384,34 |
| 2019 | 102 001,71 | 22 206,25 | 6 499,20 | 130 707,16 |
| 2020 | 98 721,53 | 22 208,22 | 6 499,78 | 127 429,52 |
| 2021 | 96 959,11 | 22 205,60 | 6 499,01 | 125 663,73 |
| 2022 | 95 196,70 | 22 198,19 | 6 496,84 | 123 891,73 |
| 2023 | 93 434,29 | 22 185,54 | 6 493,14 | 122 112,98 |
| 2024 | 91 649,47 | 22 167,12 | 6 487,75 | 120 304,35 |
| 2025 | 89 377,24 | 22 143,09 | 6 480,72 | 118 001,05 |
| 2026 | 87 105,00 | 22 113,04 | 6 471,92 | 115 689,96 |
| 2027 | 84 810,37 | 22 077,08 | 6 461,40 | 113 348,84 |

Na zapotrzebowanie na ciepło gospodarstw domowych oprócz ogrzewania pomieszczeń wchodzi również zużycie energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej 
oraz zużycie energii cieplnej podczas przygotowania posiłków. Przy założeniu, że w okresie prognozy na terenie liczba mieszkań o średniej powierzchni 100 m2 będzie przyrastać 
w takim tempie jak liczba ludności, prognozuje się systematyczny wzrost zużycia energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz podczas przygotowania posiłków. Planowane prace termomodernizacyjne niniejszych gospodarstw domowych znacząco wpłyną na ograniczenie w poszczególnych latach zużycia ciepła na ogrzewanie pomieszczeń (o 19,37% w stosunku do stanu z 2011 r.), co znajdzie również odzwierciedlenie w łącznym zużyciu energii cieplnej w GJ.

Poniżej przedstawiono zapotrzebowanie na ciepło w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Załuski.

Tabela 37. Zapotrzebowanie na ciepło - budynki użyteczności publicznej i zakłady przemysłowe

| Lata | Budynki użyteczności publicznej |
| --- | --- |
| 2011 | 6 133,73 |
| 2012 | 5 777,76 |
| 2013 | 5 266,28 |
| 2014 | 4 952,54 |
| 2015 | 4 293,61 |
| 2016 | 3 979,87 |
| 2017 | 3 979,87 |
| 2018 | 3 979,87 |
| 2019 | 3 979,87 |
| 2020 | 3 979,87 |
| 2021 | 3 979,87 |
| 2022 | 3 979,87 |
| 2023 | 3 979,87 |
| 2024 | 3 979,87 |
| 2025 | 3 979,87 |
| 2026 | 3 979,87 |
| 2027 | 3 979,87 |

Planowana termomodernizacja budynków użyteczności publicznej umożliwi finalne ograniczenie zapotrzebowanie na ciepło o ok. 35% w stosunku do stanu obecnego.

Tabela 38. Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną

| Lata | Łączne prognozowane zużycie energii cieplnej [GJ] |
| --- | --- |
| 2011 | 145 521,31 |
| 2012 | 144 450,67 |
| 2013 | 142 978,37 |
| 2014 | 141 672,15 |
| 2015 | 139 994,97 |
| 2016 | 138 609,16 |
| 2017 | 137 504,85 |
| 2018 | 136 364,21 |
| 2019 | 134 687,03 |
| 2020 | 131 409,39 |
| 2021 | 129 643,60 |
| 2022 | 127 871,60 |
| 2023 | 126 092,84 |
| 2024 | 124 284,22 |
| 2025 | 121 980,91 |
| 2026 | 119 669,83 |
| 2027 | 117 328,71 |

Na podstawie prognozy liczby ludności, sporządzono kalkulacje w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2012-2027 na potrzeby odbiorców indywidualnych. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowany będzie głównie prognozowanym wzrostem liczby ludności na terenie Gminy. Założono, że wzrost zapotrzebowania na energię spowodowany większym wykorzystaniem sprzętów elektrycznych w gospodarstwach domowych będzie zrównoważony poprzez coraz powszechniejsze stosowanie energooszczędnego sprzętu RTV i AGD. Ponadto wzrastające koszty energii elektrycznej mobilizują do oszczędnego zużycia energii i stosowanie energooszczędnych rozwiązań 
w gospodarstwach domowych.

Tabela 39. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną

| Lata | Budynki mieszkalne |
| --- | --- |
| 2011 | 2 550 881 |
| 2012 | 2 562 705 |
| 2013 | 2 574 810 |
| 2014 | 2 586 733 |
| 2015 | 2 598 502 |
| 2016 | 2 609 935 |
| 2017 | 2 620 933 |
| 2018 | 2 631 007 |
| 2019 | 2 640 443 |
| 2020 | 2 649 543 |
| 2021 | 2 657 925 |
| 2022 | 2 665 596 |
| 2023 | 2 672 560 |
| 2024 | 2 678 846 |
| 2025 | 2 684 469 |
| 2026 | 2 689 486 |
| 2027 | 2 693 924 |

# 11. Stan zanieczyszczenia środowiska gminnego

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Załuski są:

- źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory z obiektów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza, gdyż są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe;

- źródła transportowe, w których emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki;

- pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu;

- zanieczyszczenia allochtoniczne, napływające spoza terenu gminy, zgodnie 
z dominującym kierunkiem wiatru.

Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Załuski jest 
tzw. „niska emisja”, czyli emisja pochodząca ze źródeł o wysokości nieprzekraczającej kilkunastu metrów wysokości. Zjawisko to jest obserwowalne na terenach zwartej zabudowy, charakteryzującej się brakiem możliwości przewietrzania. Elementem składowym „niskiej emisji” są zanieczyszczenia emitowane podczas ogrzewania budynków mieszkalnych. Pomimo iż budownictwo jednorodzinne wykorzystuje głównie ekologiczne nośniki ciepła (gaz), to jednak na terenie gminy występują jeszcze tradycyjne kotłownie na paliwa stałe (węgiel, miał węglowy, koks). Niewątpliwym problemem jest nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakości, a także odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. W związku z tym do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych. To niekorzystne zjawisko nasila się szczególnie w okresie grzewczym, co może powodować wyraźne okresowe pogorszenie stanu sanitarnego powietrza na terenach zasiedlonych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ta sytuacja jest szczególnie uciążliwa także 
dla mieszkańców terenów o słabych warunkach przewietrzania.

Kolejnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na opisywanym terenie są środki komunikacyjne. Największe zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi 
ze spalania paliw w silnikach pojazdów zdiagnozowano przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Główną przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim ich zły stan techniczny, nieodpowiednia eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu, a także zbyt mała przepustowość dróg lokalnych. Na tych obszarach Gminy, gdzie występuje ruch samochodowy na poziomie lokalnym, problem związany 
z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi ma znaczenie marginalne.

Należy zauważyć, że na terenie Gminy nie zidentyfikowano większych przemysłowych źródeł emisji, które byłyby uciążliwe dla lokalnego społeczeństwa. Funkcjonujące zaś zakłady produkcyjne i usługowe, wykorzystują lokalne, rozproszone źródła ciepła (gaz, energia elektryczna, olej opałowy), które nie wywierają znaczącego negatywnego wpływu 
na powietrze atmosferyczne.

Jednak mimo to zaobserwowano niepokojące zjawisko zanieczyszczenia powietrza przez obiekty produkcyjne położone poza obszarem gminy, na terenie całego powiatu płońskiego. W tabeli nr 40 przedstawiono podstawowe informacje na temat emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych znajdujących się 
na obszarze województwa mazowieckiego oraz powiatu płońskiego.

Tabela 40. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie województwa mazowieckiego oraz powiatu płońskiego
 w latach 2005-2010 r.

| Jednostka terytorialna | ogółem |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | t/r | t/r | t/r | t/r | t/r | t/r |
| Zanieczyszczenia gazowe |
| MAZOWIECKIE | 27 229 675 | 29 082 016 | 28 075 900 | 27 802 403 | 27 935 085 | 29 506 761 |
| Powiat płoński | 65215 | 60909 | 50693 | 30838 | 28151 | 45077 |
| Zanieczyszczenia pyłowe |
| MAZOWIECKIE | 11 250 | 11 303 | 9 906 | 6 696 | 5 052 | 5 225 |
| Powiat płoński | 105 | 101 | 111 | 64 | 77 | 118 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli możemy zauważyć, że na terenie województwa mazowieckiego w latach 2005 – 2010 następowały wahania ilości zanieczyszczeń gazowych emitowanych do środowiska, jednak porównując rok 2010 z rokiem bazowym tzn. 2005 można powiedzieć, że nastąpił ogólny wzrost zanieczyszczenia gazowego o 8,36%. Jednocześnie można zaobserwować, że ilość dostających się do powietrza zanieczyszczeń gazowych na terenie powiatu płońskiego z roku na rok była coraz mniejsza i w badanym okresie zmniejszyła się o 30,88%. Jeżeli natomiast chodzi o zanieczyszczenia pyłowe to 
w odniesieniu do województwa mazowieckiego możemy zauważyć spadek ich ilości 
o 53,56%, a analizując ilość tych zanieczyszczeń dla powiatu płońskiego, można zaobserwować w badanym okresie ich ciągłe wahania.

Monitoring powietrza na terenie gminy Załuski prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Kompleksowe pomiary prowadzone przez tą instytucję obejmują obszary wszystkich powiatów na terenie województwa. W związku z powyższym, 
aby scharakteryzować stan aktualny w zakresie jakości powietrza atmosferycznego 
na terenie gminy Załuski odniesiono się do „Rocznej oceny jakości powietrza 
w województwie mazowieckim. Raport za rok 2010” sporządzonej przez WIOŚ w układzie stref. Biorąc pod uwagę, że gmina Załuski wchodzi w skład strefy mazowieckiej, w poniższej tabeli przedstawiono wyniki uzyskane dla tej strefy w 2010 roku.

Tabela 41. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 
wg jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |
| --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O3 | As | Cd | Ni | BaP | PM2,5 |
| Strefa mazowiecka | PL1404 | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | C | B |

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2010”.

Uwagi:

W zależności od analizy stężeń w danej strefie można wydzielić następujące klasy stref:

- klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji, w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne 
i poziomy docelowe,

- klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz 
nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,

- klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 
i poziomów docelowych.

Zidentyfikowany powyżej stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego strefy mazowieckiej, a tym samym położonej na jej terenie gminy Załuski, stanowi świadectwo dość dobrego stanu powietrza atmosferycznego na niniejszym obszarze.

Stężenia pyłu PM 2,5 na terenie strefy mazowieckiej przekraczały poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczały poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, 
w związku z czym klasą wynikową jest w tym przypadku klasa B. Natomiast stężenia pozostałych zanieczyszczeń tj. SO2, NO2, C6H6, CO, O3, oraz metali: Pb, Cd, Ni, As nie przekraczały wartości dopuszczalnych, dlatego tez klasą wynikową dla wymienionych zanieczyszczeń jest klasa A.

Z danych zestawionych w powyższej tabeli wynika, iż poziomy stężeń pyłu PM10 
oraz benzo(a)piranu kształtowały się powyżej poziomu dopuszczalnego, co zadecydowało 
o klasyfikacji wynikowej C dla tych zanieczyszczeń. Najwyższe stężenia BaP zanotowano 
na terenach, gdzie emisja niska z indywidualnego ogrzewania budynków jest dominująca. 
W sezonie grzewczym wielkości stężeń BaP były bardzo wysokie, natomiast w okresie letnim niskie. Najwyższy poziom stężeń benzo/a/piranu odnotowywany w okresie grzewczym dodatkowo uzasadnia konieczność wdrażania na terenie województwa, a więc i gminy Załuski nowych rozwiązań mających na celu racjonalizację wykorzystania energii oraz promowanie wykorzystania źródeł odnawialnych.

# 12.  Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej

Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki energetycznej może polegać 
na wspólnej budowie na obszarze przygranicznym zakładu ciepłowniczego opartego 
o energię geotermalną, utworzeniu klastra opartego na idei solarów produkujących ciepłą wodę użytkową na terenie kilku sąsiednich gmin. Gminy dysponujące nadwyżkami energii mogą ją też sprzedawać gminom sąsiednim lub wspólnie organizować produkcję i sprzedaż energii dla innych gmin.

Gmina Załuski nie planuje w najbliższym czasie realizacji projektów w powiązaniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

# 13. Podsumowanie i wnioski

- Analiza potencjału osiedleńczego, mieszkaniowego, przyrodniczego i gospodarczego gminy Załuski potwierdza dużą atrakcyjność gminy, skutkującą istotnym napływem nowych mieszkańców. Prognozowany niewielki wzrost liczby mieszkańców w kolejnych latach spowoduje wzrost liczby budynków mieszkalnych na terenie gminy a także wzrost zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

Analizując potencjał energetyczny Gminy należy stwierdzić, że planowane zapotrzebowanie na energię w analizowanym okresie zostanie zaspokojone, 
nie wywierając jednocześnie nadmiernego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

- Gmina nie posiada sieci gazowej, która zaopatrywałaby mieszkańców w gaz na swoim terenie. Na terenie Gminy Załuski oraz równocześnie na terenie gmin Zakroczym i Nowy Dwór Mazowiecki rozpoczęto realizację przedsięwzięcia, które obejmuje budowę sieci dystrybucji gazu ziemnego. Planowane prace obejmuja: budowę zespołu przyłączeniowego DN500/400/150 do gazociągu przesyłowego Rembelszczyzna – Włocławek; budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o długości około 15 km wraz 
z kablem światłowodowym; budowę stacji redukcyjno - pomiarowych w miejscowości Załuski i Strubiny; budowę gazociągu średniego ciśnienia o długości ok. 191 km z kablem światłowodowym; budowę infrastruktury towarzyszącej (m.in. drogi dojazdowe); zorganizowanie systemu obsługi odbiorców gazu ziemnego.

- Obecny stan techniczny sieci elektroenergetycznych oraz zamierzenia remontowe ENERGA – OPERATOR SA, Oddział w Płocku zapewniają bezpieczeństwo w zakresie aktualnego i przyszłościowego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną. 
Na podstawie informacji uzyskanych od ENERGA – OPERATOR SA, Oddział w Płocku rozbudowa sieci niezbędnej do zaspokojenia obecnego i przyszłościowego zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie gminy Załuski planowana jest 
w oparciu o zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej wynikające z potrzeb przedsiębiorstwa, określonych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarte umowy 
o przyłączenie.

- Na terenie gminy nie funkcjonują obecnie przedsiębiorstwa ciepłownicze, brak również planów i prognoz dotyczących powstania takich przedsiębiorstw w przyszłości. 
Ze względu na rolniczy charakter obszaru gminy oraz znaczne rozproszenie zabudowy, stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na ciepło, realizacja przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem przedsiębiorstwa ciepłowniczego obsługującego mieszkańców gminy, byłaby bardzo kosztowna i najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadniona. Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze, w tym zakłady przemysłowe ogrzewane są za pomocą indywidualnych kotłowni spalających głównie, olej opałowy oraz w coraz mniejszym stopniu węgiel (miał i koks). Budowa sieci gazowej na terenie Gminy umożliwi w ciągu kilku następnych lat zmianę struktury paliw wykorzystywanych 
w celach grzewczych, a więc zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe.

- Budynki użyteczności publicznej oraz mieszkalne znajdujące się na terenie gminy wymagające termomodernizacji. Duża energochłonność budynków wynika z niskiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, a więc ścian, dachów i podłóg. Poza tym przyczyną dużych strat ciepła są okna, które nierzadko charakteryzują 
się nieszczelnością i złą jakością techniczną. W źle zaizolowanych budynkach, w których zainstalowane są stare, zużyte i niskosprawne instalacje grzewcze pomimo bardzo dużego zużycia ciepła pomieszczenia mogą być niedogrzane. Taka sytuacja nie tylko generuje duże zużycie energii oraz emisje zanieczyszczeń powietrza, ale również generuje wysokie koszty związane z użytkowaniem nośników energii. Opierając się zaś na wynikach prognoz oraz obserwując obecne trendy należy stwierdzić, że nośniki energii praktycznie w każdej postaci będą drożeć. Kolejnym zagrożeniem wynikającym ze źle zaizolowanych przegród zewnętrznych jest przemarzanie ścian w okresach mrozów, co powoduje, że na zimnych powierzchniach ścian wewnątrz pomieszczeń może pojawić się wykroplenie wilgoci pochodzącej z powietrza, co z kolei stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju pleśni i grzybów. Pojawiające się zawilgocenie przyczynia się nie tylko do pogorszenia warunków estetycznych (plamy, odbarwienia powłok malarskich, odparzenia i odpadanie tynków), ale przede wszystkim jest przyczyną powstawania mikroklimatu wpływającego negatywnie na warunki zdrowotne osób przebywających w takich pomieszczeniach. Oprócz tego wzrost wilgotności przegród powoduje zwiększenia współczynnika przewodzenia ciepła, a w sytuacji, kiedy 
w warunkach ujemnej temperatury wilgoć zamienia się w lód, następuje dalszy spadek izolacyjności termicznej materiałów. W związku z czym należy podejmować systematyczne termomodernizacje budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Załuski wraz z zachęcaniem do podobnych działań indywidualnych właścicieli budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych.

- Znikome wykorzystywanie na terenie gminy, zarówno w przypadku budynków użyteczności publicznej, jak i obiektów mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych,  odnawialnych źródeł energii na potrzeby c.o.i c.w.u.

Do korzyści wynikających z stosowania odnawialnych źródeł energii można zaliczyć zmniejszenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne. Dotyczy to przede wszystkim likwidacji tzw. niskiej emisji, która jest niezwykle uciążliwa dla środowiska naturalnego. Poza tym nie można zapomnieć, że mniejsza emisja przyczynia 
się do znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu.

Odnawialne źródła energii mogą także zostać wykorzystane do stworzenia „proekologicznego” wizerunku regionu. Nowatorski i innowacyjny wizerunek gminy 
jest cennym kapitałem, który może zostać wykorzystany do zainteresowania danym regionem inwestorów z tych sektorów gospodarki, dla których jakość środowiska stanowi istotny czynnik. W związku z tym przychylna postawa władz gminy może stać się poważnym argumentem przemawiającym za lokalizowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych na danym terenie.

Wśród odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Załuski, tj. energia słoneczna, wiatrowa oraz geotermalna powinny stanowić jedno z głównych alternatywnych źródeł energii. Szczególnie latem energia słoneczna może być wykorzystywana 
do podgrzewania wody użytkowej. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektorów na domach mieszkalnych 
i budynkach użyteczności publicznej, bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Możliwe jest także wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania znaków ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegających przez gminę Załuski, co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się tymi szlakami komunikacyjnymi. Ogniwa te można również wykorzystywać do zasilania parkometrów w strefach płatnego parkowania.

Wśród odnawialnych źródeł energii duże znaczenie odgrywa również biomasa, która może być wykorzystywana w skojarzeniu z kolektorami słonecznymi. Polega to 
na gromadzeniu biomasy do ogrzewania na zimę oraz na wykorzystaniu kolektorów słonecznych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej i suszenia biomasy 
w okresie lata, wiosny oraz jesieni.

Gmina może również aktywnie włączać się w rozwój energetyki wiatrowej na swoim terenie poprzez określenie na swoim obszarze lokalizacji przeznaczonych do rozwoju tego źródła energii w dokumentach planistycznych. Dalszym krokiem we wspieraniu rozwoju odnawialnych źródeł energii jest budowa przez gminę własnych elektrowni wiatrowych lub udział w przedsięwzięciach organizowanych przez prywatnych inwestorów. W tych przypadkach energia elektryczna może być wykorzystywana bezpośrednio w gminnych obiektach komunalnych zmniejszając koszty 
ich funkcjonowania. Możliwe jest też wykorzystanie infrastruktury sieci energetycznych wybudowanych na potrzeby elektrowni wiatrowych do poprawy warunków zasilania odległych miejscowości.

Gmina Załuski posiada również korzystny potencjał wykorzystania energii geotermalnej. Główną zaletą wykorzystania energii zawartej w wodach geotermalnych (geotermii głębokiej) jest jej „czystość”, gdyż zastępując tradycyjne nośniki energii (np. węgiel, koks), energią gorącej wody eliminuje się emisję gazów i pyłów, co ma istotny wpływ na środowisko naturalne. Poza tym instalacje oparte o wykorzystanie energii geotermalnej odznaczają się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Pompy zapewniają wysoki komfort użytkowania, nie wymagają codziennej obsługi, cechują się cichą pracą 
i nie zanieczyszczają środowiska w miejscu użytkowania. Wadę pomp stanowią duże koszty inwestycyjne, zwykle znacząco wyższe od innych równoważnych systemów pozyskania energii. Na terenie gminy Załuski obecnie są wykorzystywane pojedyńcze pompy ciepła i należy się spodziewać, że ze względu na ich wysoki koszt będą one pełniły marginalną rolę w produkcji energii. Mogą one być wykorzystywane przede wszystkim w budynkach o dużej kubaturze, np. użyteczności publicznej, jednak trudno jest je promować wśród indywidualnych odbiorców. Ponadto biorąc pod uwagę koszt instalacji pomp ciepła na analizowanym obszarze, należy uznać to źródło energii za mało efektywne w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii.

- Ze strony zaopatrzenia gminy w energię obecnie i w przyszłości nie ma zagrożenia środowiska, natomiast przewiduje się że stopniowo będzie następować sukcesywna poprawa w miarę likwidacji źródeł węglowych. Zapewnione jest również bezpieczeństwo energetyczne gminy przy zachowaniu jej zrównoważonego rozwoju.

# 14. Spis tabel

Tabela 1. Struktura zagospodarowania gruntów gminy	16

Tabela 2. Podmioty gospodarcze działające na terenie gminy Załuski w latach 2005 – 2010	17

Tabela 3. Wykaz podmiotów gospodarczych na terenie gminy Załuski wg sekcji PKD 2004	19

Tabela 4. Struktura demograficzna Załuski w latach 2005 – 2010	20

Tabela 5. Zestawienie liczby mieszkańców na terenie poszczególnych miejscowości gminy Załuski	22

Tabela 6. Kierunki migracji ludności - dane dla gminy Załuski	24

Tabela 7. Liczba ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju  w latach 2004 - 2010	24

Tabela 8. Urodzenia na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju w latach 2004-2010	25

Tabela 9. Prognoza liczby ludności gminy	25

Tabela 10. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 200 C	30

Tabela 11. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy	31

Tabela 12. Prognozowane nowe obszary dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na terenie gminy	34

Tabela 13. Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy	35

Tabela 14. Ogrzewanie budynków wielorodzinnych na terenie gminy Załuski	36

Tabela 15. Wykaz obiektów użyteczności publicznej	37

Tabela 16. System grzewczy stosowany w zakładach przemysłowych usytuowanych na terenie gminy Załuski	38

Tabela 17. Inwestycje planowane do realizacji w zakresie infrastruktury gazowej.	43

Tabela 18.  Kolejność podłączenia budynków użyteczności publicznej do sieci gazowej.	44

Tabela 19. GPZ zasilające Gminę Załuski (stan na 30.11.2011 r.)	45

Tabela 20. Obciążenie GZP w okresie zimowym	45

Tabela 21. Długość poszczególnych rodzajów linii z podziałem na napięcia	46

Tabela 22. Zestawienie liczby odbiorców oraz zużycia energii elektrycznej na terenie  gminy Załuski w latach 2005-2010	48

Tabela 23. Plany rozwojowe systemu energetycznego na terenie gminy Załuski	51

Tabela 24. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie gminy Załuski	61

Tabela 25. Zasoby biomasy z lasów na terenie gminy Załuski	75

Tabela 26. Zasoby biomasy z sadów na terenie gminy Załuski	76

Tabela 27. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie gminy Załuski.	76

Tabela 28. Pogłowie zwierząt na terenie gminy Załuski	77

Tabela 29. Potencjał wykorzystania słomy na terenie gminy Załuski	78

Tabela 30. Zasoby siana	79

Tabela 31. Zasoby drewna z roślin energetycznych	83

Tabela 32. Potencjał biomasy na terenie gminy Załuski	84

Tabela 33. Prognoza liczby mieszkań w gminie wg okresu budowy	85

Tabela 34. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2]	86

Tabela 35. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych - budynki mieszkalne	88

Tabela 36. Zapotrzebowanie na ciepło - gospodarstwa domowe	89

Tabela 37. Zapotrzebowanie na ciepło - budynki użyteczności publicznej i zakłady przemysłowe	90

Tabela 38. Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną	91

Tabela 39. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną	92

Tabela 40. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie województwa mazowieckiego oraz powiatu płońskiego  w latach 2005-2010 r.	94

Tabela 41. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia  wg jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE	95

# 15. Spis rysunków

Rysunek 1. Położenie gminy na tle województwa i powiatu	14

Rysunek 2.  Gmina Załuski na terenie obszaru Zielonych Płuc Polski	14

Rysunek 3. Dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski wg R. Gumińskiego	27

Rysunek 4. Średnia temperatura roczna na terenie Polski	28

Rysunek 5. Średnie roczne opady na terenie Polski	28

Rysunek 6. Średnia długość okresu wegetacji na terenie Polski	29

Rysunek 7. Liczba dni przymrozkowych na terenie Polski (t min <  0°C)	29

Rysunek 8. Podział Polski na strefy klimatyczne	30

Rysunek 9. Liczba mieszkań na terenie gminy wraz z ich powierzchnią w latach 2004 – 2010	33

Rysunek 10. Energia wiatru w kWh/m2 na wysokości 30 m nad poziomem gruntu	63

Rysunek 11. Obszary preferowane dla rozwoju energetyki wiatrowej województwa mazowieckiego	64

Rysunek 12. Usłonecznienie względnie na terenie Polski	67

Rysunek 13. Średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego  na jednostkę powierzchni poziomej w MJ/m2	68

Rysunek 14. Roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego (usłonecznienie)	68

Rysunek 15. Stopień wykorzystania energii słonecznej na przestrzeni roku	69

Rysunek 16. Potencjał energii geotermalnej z uwzględnieniem okręgów i subbasenów	71

Rysunek 17. Występowanie wód geotermalnych w Polsce	71

Rysunek 18. Obszary preferowane dla rozwoju energetyki geotermalnej województwa mazowieckiego	72

# 16. Spis wykresów

Wykres 1. Podmioty gospodarcze wg sektora własności w latach 2005 – 2010	18

Wykres 2. Struktura działalności gospodarczej na terenie gminy Załuski w 2010 roku	19

Wykres 3. Prognoza liczby ludności na terenie gminy	26

Wykres 4. Rozkład średnich temperatur na terenie gminy Załuski	31

Wykres 5. Zmiana cen gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych w krajach Unii Europejskiej wg danych Eurostat.	40

Wykres 7. Obciążenie GZP w okresie zimowym [MW]	46

Wykres 8. Linie elektroenergetyczne 15 kV oraz 0,4 kV na terenie gminy Załuski	47

Wykres 9. Linie elektroenergetyczne na terenie Gminy Załuski w latach 2007-2011	47

Wykres 10. Zestawienie liczby odbiorców oraz zużycia energii elektrycznej na terenie  gminy Załuski  w latach 2005-2010	48

# Text boxes

Gmina Załuski

Gmina Załuski

Gmina Załuski

Gmina Załuski

Gmina Załuski

Gmina Załuski

Gmina Załuski

Gmina Załuski

Gmina Załuski

Gmina Załuski

Gmina Załuski

Gmina Załuski

Gmina Załuski

Gmina Załuski